様式第16号

量 水 器 定 期 点 検 表

| 計 器 種 類 | 日 常 点 検 | 定期点検（２年） | 検 定 検 査 |
| --- | --- | --- | --- |
| ベンチュリー 配管，止弁 | １.外観チェック |  |  |
| 差圧伝送器 | １.エアードレン ２.外観チェック ３.リークチェック | １.入出力特性試験 ２.その他特性チェック ３.ループチェック ４.零点チェック |  |
| 変換器 記録計 積算計 | １.状態確認 ２.外観チェック |  |  |
| 超過印字記録 | １.印字状態確認 ２.外観チェック | １.時計機構性能チェック ２.受信印字動作チェック，復帰テスト |  |
| 無停電電源装置 |  | １.動作テスト ２.特性試験 |  |
| 保温装置 |  | １.動作テスト ２.外観チェック |  |
| 電磁流量計 |  | １.絶縁抵抗測定 ２.特性試験 ３.零点チェック |  |
| 水道メータ |  |  | １.計量器検定検査令に基づく検定検査 ２.検定合格品と取替える場合はこの限りではない。 |

※　受給契約水量が日量100㎥未満である使用者については，記録及び超過印字記録の

設置義務はない。