## 様式
非常用自家発電設備または給水設備設置の条件について（確認様式）
施設の種別 |  | 施設名 | 事業種別
| 確認事項 |  |  | チェック欄 (○を記入)
1 | 専ら非常時に用いる設備とし、設置に当たり施設に付帯する工事をしている。 （可搬型ではない）
2 | 電気・ガス等のライフラインや物資等の供給が寸断された状況下においても、 発災後７２時間以上の事業継続が可能となる設備である。 （７２時間以上の事業継続が可能となる設備であることの考え方を以下に記載）
(考え方)
3 | これらの設置場所については、津波や浸水等の水害や土砂災害等の影響を受けない場所となっている。（災害等の影響を受ける場所に設置している場合は、理由を下記に記載）
(理由)
4 | 耐震性の確保のため、当該設備はアンカーボルト等により鉄筋コンクリートの基礎に固定されており、「建築設備耐震設計・施工指針」（独立行政法人建築研究所監修）の基準を満たしており、それを確認できる資料を整備している。（またはその予定がある。）

## 様式（記載例）
非常用自家発電設備または給水設備設置の条件について（確認様式）
施設の種別 |  |  | 施設名 | 事業種別
特別養護老人ホーム |  |  | ○○園 | 非常用自家発電設備
| 確認事項 |  |  |  | チェック欄 (○を記入)
1 | 専ら非常時に用いる設備とし、設置に当たり施設に付帯する工事をしている。 （可搬型ではない） |  |  |  | ○
2 | 電気・ガス等のライフラインや物資等の供給が寸断された状況下においても、 発災後７２時間以上の事業継続が可能となる設備である。 （７２時間以上の事業継続が可能となる設備であることの考え方を以下に記載） |  |  |  | ○
| (考え方) | 停電後７２時間は、通常の業務が実施できる電力を発電できる。
3 | これらの設置場所については、津波や浸水等の水害や土砂災害等の影響を受けない場所となっている。（災害等の影響を受ける場所に設置している場合は、理由を下記に記載） |  |  |  | ○
(理由)
4 | 耐震性の確保のため、当該設備はアンカーボルト等により鉄筋コンクリートの基礎に固定されており、「建築設備耐震設計・施工指針」（独立行政法人建築研究所監修）の基準を満たしている。（基準を満たさない場合は、他の基準を使用しているなどの理由を下記に記載） |  |  |  | ○