## 照査①
山 腹 工 詳 細 設 計
基 本 条 件 の 照 査 項 目 一 覧 表
（ 照 査 ① ）
業務名：
発注機関：
受注者名：
照査の日付：
|  |  |  | 受注者印 |  | 照査技術者 |  | 管理技術者
基本条件の照査項目一覧表（様式－１）
山腹工
No. | 項目 | 主な内容 |  | 提示資料 | 照査 |  | 備 考
[5 empty] | 対象 | 確認
1 | 業務目的，設計範囲等 | 1) | 業務の目的，実施箇所及び設計の範囲等を理解しているか。
|  | 2) | 全体計画がある場合，計画に準じて業務が遂行されるか。
|  | 3) | 業務の主な作業，工程等について把握しているか。
2 | 基本条件等 | 1) | 計画する構造物の目的，型式及び種別等を理解しているか。
|  | 2) | 設計単位は，SI単位系を使用しているか。
|  | 3) | 安定計算の計算方法，許容値等は確認しているか。
|  | 4) | 落石対策工の選定は，「工法選定フロー」によって行われるか。
3 | 資料等の確認 | 1) | 貸与資料に不足・追加する事項があるか。
|  | 2) | 森林整備保全事業設計積算要領，治山技術基準等の内容を理解しているか。
|  | 3) | 使用する資料は最新版となっているか｡
|  | 4) | 既存資料（山地災害危険地区調査票，治山台帳等）を確認しているか。
|  | 5) | 過去の災害等を確認しているか。
4 | 現地踏査 | 1) | 地形，地質及び転石等の現地状況を把握しているか。
|  | 2) | 斜面（近隣斜面含む）の崩壊状況を把握しているか。
|  | 3) | 湧水状況を把握しているか。
|  | 4) | 樹木，植生等の状況を把握しているか。
|  | 5) | 保全対象を把握しているか。
|  | 6) | 既設構造物等の状況を把握しているか。
|  | 7) | 支障となる物件等の状況を把握しているか。
|  | 8) | 用地の境界，他法令に係る区域等を確認しているか。
|  | 9) | 周辺の土地利用状況を把握しているか。
|  | 10) | 施工ヤード等に利用可能な箇所を把握しているか。
|  | 11) | 景観状況（配慮の必要がある場合）を把握しているか。
5 | 関連機関等との調整 | 1) | 他の工作物管理者との調整内容を理解しているか。
|  | 2) | 地元及び地権者との調整内容を理解しているか。
6 | 環境等への配慮 | 1) | 環境に対する配慮の必要性，方針，内容，範囲等を理解しているか。
|  | 2) | 環境配慮の具体的方法，作成すべき資料等を把握しているか。

## 照査②
山 腹 工 詳 細 設 計
細 部 条 件 の 照 査 項 目 一 覧 表
（ 照 査 ② ）
業務名：
発注機関：
受注者名：
照査の日付：
|  |  |  | 受注者印 |  | 照査技術者 |  | 管理技術者
細部条件の照査項目一覧表（様式－２）
山腹工
No. | 項目 | 主な内容 |  | 提示資料 | 照査 |  | 備 考
[5 empty] | 対象 | 確認
1 | 協議内容 | 1) | 受・発注者間で協議した内容が反映されているか。
2 | 主要図面 | 1) | 平面図（法線，取付等）は適切か。
|  | 2) | 縦・横断面図は適切か。
|  | 3) | 基本条件等との整合がとれているか。
|  | 4) | 既設，次年度以降の計画及び他所管構造物等との関連は適切か。
3 | 使用材料 | 1) | 使用する材料に制約はあるか。
|  | 2) | 現地材の利用の可能性を検討しているか。
|  | 3) | 使用材料の規格は基準と合致しているか。
|  | 4) | 木材の積極的な利用を検討しているか。
|  | 5) | 再生資材の利用を検討しているか。
4 | 基本事項 | 1) | 対策工の検討範囲は適切か。
|  | 2) | 中心線の位置は適切か。
|  | 3) | 想定される崩壊の形態と要因は確認しているか。
|  | 4) | 標準法面勾配等，斜面の安定検討に必要な条件を検討しているか。
|  | 5) | 使用可能な機械等，施工条件は確認しているか。
|  | 6) | 対策工法の比較検討は適切か。
|  | 7) | 対策工法，工種配置計画は適切か。
|  | 8) | 既設構造物等と整合しているか。
|  | 9) | 施工条件から仮設計画等の必要性を検討しているか。
|  | 10) | 運搬路等，工法に影響を与える現場条件を確認しているか。
5 | 法切工・切土工 | 1) | 施工範囲の設定は適切か。
|  | 2) | 勾配設定は現地状況等を考慮し，決定しているか。
|  | 3) | 法切土砂の処理方法は適切か。
|  | 4) | 端部の擦りつけは適切か。
|  | 5) | 特殊条件（湧水，土質等）を考慮しているか。
|  | 6) | 施工方法に配慮しているか。
6 | 土留工 | 1) | 設置目的は適切か。
|  | 2) | 種別の選定は適切か。
|  | 3) | 位置，高さ及び方向は適切か。
|  | 4) | 土留工の平面法線は現地形に沿っているか。
|  | 5) | 断面決定は適切に行われているか。
|  | 6) | 安定条件は満たされており，経済性も検討されているか。
|  | 7) | 水抜きの配置等は，治山技術基準及び現地状況を考慮しているか。
細部条件の照査項目一覧表（様式－２）
山腹工
No. | 項目 | 主な内容 |  | 提示資料 | 照査 |  | 備 考
[5 empty] | 対象 | 確認
| 土留工 | 8) | 裏込は設けているか。
|  | 9) | 湧水等への配慮がされているか。
|  | 10) | 景観に配慮しているか。
|  | 11) | 施工方法に配慮しているか。
7 | 水路工 | 1) | 目的及び必要性は適切か。
|  | 2) | 種別は現地状況を考慮し，検討されているか。
|  | 3) | 水路の線形（平面線形，縦断線形）は検討されているか。
|  | 4) | 通水断面は適切か。
|  | 5) | 漏水，溢水及び跳水のおそれがない構造か。
|  | 6) | 流末処理は適切か。
|  | 7) | 施工方法に配慮しているか。
8 | 暗渠工 | 1) | 目的及び必要性は適切か。
|  | 2) | 設置箇所は適切か。
|  | 3) | 構造及び勾配は，現地状況を考慮し決定しているか。
|  | 4) | 集水した水の処理は適切か。
|  | 5) | 施工方法に配慮しているか。
9 | 法枠工 | 1) | 設置目的は適切か。
|  | 2) | 種別及び構造は，現地状況を考慮し検討されているか。
|  | 3) | 安定条件は満たされており，経済性も検討されているか。
|  | 4) | 施工範囲の設定は適切か。
|  | 5) | 法肩部の処理方法は適切か。
|  | 6) | 端部は地山に擦りつけているか。
|  | 7) | 中詰工の選定は，現地状況に応じて選定されているか。
|  | 8) | 基礎工の必要性について検討されているか。
|  | 9) | 施工方法に配慮しているか。
10 | 山腹緑化工 | 1) | 種別の選定及び配置は，現地状況を考慮し決定しているか。
|  | ※ | 国定公園，県立自然公園等の場合，草本類・木本類の選定は現地状況を考慮し決定しているか。
| 柵工・筋工 | 1) | 種別，資材及び防腐処理等は，現地状況を考慮し決定しているか。
|  | 2) | 設置間隔は現地状況を考慮し決定しているか。
| 伏工 | 1) | 目的及び必要性は適切か。
| 実播工 | 1) | 工種は現地状況を考慮し決定しているか。
|  | 2) | 施工方法に配慮しているか。
細部条件の照査項目一覧表（様式－２）
山腹工
No. | 項目 | 主な内容 |  | 提示資料 | 照査 |  | 備 考
[5 empty] | 対象 | 確認
| 植栽工 | 1) | 目的は適切か。
|  | 2) | 樹種選定は，現地状況を考慮し決定しているか。
|  | 3) | 植栽本数は，現地状況を考慮し決定しているか。
|  | 4) | 主林木と肥料木の割合は適切か。
|  | 5) | 植栽箇所の選定は適切か。
11 | 落石予防工 | 1) | 設置目的は適切か。
|  | 2) | 種別の選定及び配置は現地状況を考慮し決定しているか。
|  | 3) | 落石防護工との併用が検討されており，適切な工種及び施工規模になっているか。
| 斜面切取工 | 1) | 斜面切取の範囲及び切取り勾配は適切か。
| 転石整理工 | 1) | 施工範囲は適切か。
|  | 2) | 転石整理の方法は現地状況を考慮し決定しているか。
|  | 3) | 仮設工は現地状況を考慮し決定しているか。
|  | 4) | 整理後の転石処理は適切か。
| 被覆工 | 1) | 被覆工の選定は，現地状況を考慮し決定しているか。
|  | 2) | 法枠工は現地状況を考慮し決定しているか。
|  | 3) | 吹付工は現地状況を考慮した吹付厚となっているか。
|  | 4) | 緑化の可否について十分検討され，適切な吹付の種別が選定されているか。
| 固定工 | 1) | 種別の選定は，現地状況を考慮しているか。
| ロープ伏工・ | 1) | ロープ伏工・掛工を行う範囲は適切か。
| 掛工 | 2) | 斜面勾配の計測箇所は適切か。
|  | 3) | アンカーの種別選定は現地状況を考慮し決定しているか。
|  | 4) | ロープ伏工・掛工の規格選定は適切か。
| 接着工 | 1) | 岩種及び風化状況を考慮し決定しているか。
|  | 2) | 仮設工は現地状況を考慮し決定しているか。
|  | 3) | 数量の算出方法は適切か。
| 落石防護工 | 1) | 設置目的は適切か。
|  | 2) | 種別の選定は適切か。
|  | 3) | 位置は現地状況を考慮し決定しているか。
|  | 4) | 高さは予測される落石の跳躍高を想定し決定しているか。
|  | 5) | 断面等の決定は適切か。
細部条件の照査項目一覧表（様式－２）
山腹工
No. | 項目 | 主な内容 |  | 提示資料 | 照査 |  | 備 考
[5 empty] | 対象 | 確認
| 森林造成 | 1) | 森林状況を確認し，必要な森林造成計画となっているか。
|  | 2) | 植栽樹種は落石・崩壊対策に適した樹種となっているか。
12 | 施工計画 | 1) | 施工方法，手順は適切か。
|  | 2) | 運搬路，仮設道及び施工ヤード等の確保を検討しているか。
|  | 3) | 附帯工として計画する工種はあるか。
|  | 4) | 樹木，植生等への影響を配慮しているか。
|  | 5) | 騒音，振動，排ガス，汚濁水等の影響を配慮しているか。
13 | コスト縮減 | 1) | コスト縮減策を検討しているか。

## 照査③
山 腹 工 詳 細 設 計
成 果 物 の 照 査 項 目 一 覧 表
（ 照 査 ③ ）
業務名：
発注機関：
受注者名：
照査の日付：
|  |  |  | 受注者印 |  | 照査技術者 |  | 管理技術者
成果品の照査項目一覧表（様式－３）
山腹工
No. | 項目 | 主な内容 |  | 提示資料 | 照査 |  | 備 考
[5 empty] | 対象 | 確認
1 | 協議内容 | 1) | 受・発注者間で協議した内容が反映されているか。
2 | 安定計算書等 | 1) | 安定計算が必要な構造物について，設計因子は適切か。
（安全率，コンクリートの単位体積重量，許容応力度，内部摩擦角，地盤般力と許容応力との関係等）
|  | 2) | 施工に配慮した安定条件となっているか。
|  | 3) | 水路断面計算及び集水区域は適切か｡
3 | 詳細設計 | 1) | 構造等は，特記仕様書等と整合しているか。
|  | 2) | 木材，再生資材の使用は検討したか。
|  | 3) | コスト縮減対策は検討したか。
4 | 設計図 | 1) | 縮尺は森林整備保全事業設計積算要領，共通仕様書，特記仕様書と整合しているか。
|  | 2) | 平面図には必要な事項が明示されているか。（方位，ＢＭ，関連構造物等）
|  | 3) | 構造物の基本寸法，計画高等は整合しているか。
|  | 4) | 構造物の寸法等は適用基準（断面表）及び打ち合わせ事項と照合されているか。
|  | 5) | 図面が明瞭に描かれているか。（線の区分等）
|  | 6) | 各設計図間の整合がとれているか。
|  | 7) | 既設構造物及び他所管施設は表示されているか。
|  | 8) | 標準図及び定規図は作成されているか。
|  | 9) | 設計図の標題は正しく表示されているか。
|  | 10) | 各種寸法の基準は森林整備保全事業設計積算要領・治山技術基準・打合せ事項等と整合しているか。（構造物の数量・方法，床堀寸法等）
|  | 11) | 測点杭等の現地復原が可能な精度で作成されているか。
5 | 数量計算書 | 1) | 数量計算は森林整備保全事業設計積算要領，治山技術基準及び打合せ事項等と整合しているか。（有効数字，位取り，単位，区分等）
|  | 2) | 数量計算に用いた寸法は，図面と整合しているか。
|  | 3) | 数量とりまとめは，工種，材料毎に行っているか。
6 | 報告書 | 1) | 報告書の構成は適切か。
|  | 2) | 必要事項の記載漏れはないか。
|  | 3) | 設計の根拠となる資料名等は記載されているか。
|  | 4) | 設計条件の考え方が整理されているか。
|  | 5) | 比較，検討の結果が整理されているか。
|  | 6) | 工事発注に際しての留意事項等が記載されているか。
7 | 成果物 | 1) | 成果物一覧表の成果物が作成されているか。