## 様式第1号
※この色の欄のみ入力してください
様式第1号(第3条)
省エネルギー推進業務状況報告書 |  |  | (令和６年度分)
令和 7年 7月31日
茨城県知事 殿
|  | 報告者 住所 | 茨城県水戸市笠原町９７８－６
|  | 氏名 | 株式会社 茨城鉄工
代表取締役 茨城 太郎
※整理番号 |  | 作成責任者 | 施設課長 水戸 次郎
事業場の名称 | (株)茨城鉄工 鹿島工場 |  | 業種 | 2254 鍛工品製造業
事業場の所在地 | 鹿嶋市鹿嶋1-2-3 (電話)0299(12)3456(FAX)0299(12)3478 |  | 事業場の敷地面積 | 5,000㎡
資本金 | 50,000千円 |  | 事業場の従業員数 | 121人
事業場の主要製品(販売品等) 及び年間出荷額(販売額等) | 鍛工品（×××，○○○等）
3,155,000千円
事業場内の建築物の概要 | 建築物の棟数 2棟（RC-1,CB-1)
建築面積 1,500㎡ 延べ床面積 1,800㎡
省エネルギー特定事業場の 該当要件 | 1 条例第13条第1項第1号
|  | (化石燃料の使用量： | 6879.5958 | 原油換算kl)
2 条例第13条第1項第2号
|  | (電気の使用量： | 2637.6 | 万kWh)
3 条例第13条第1項第3号(知事が指定した事業場)
事業の概要 | 鍛工品の製造
省エネルギーの推進に関する 計画の策定状況及びその概要 | 計画期間 令和４年度から令和８年度 目 標 エネルギー消費原単位毎年度1％向上 主な措置 高効率ボイラーの更新 高効率照明器具の導入
省エネルギーの推進に関する 管理体制の整備等の状況 | エネルギー管理組織 省エネルギー推進員会 委員長(社長)－副委員長（工場長）－委員(課長） 事務局（総務課） 有資格者 エネルギー管理士1名 電気主任技術者2名
エネルギーの使用の状況 | 別紙第1表
エネルギー使用主要設備の状況 | 別紙第2表
省エネルギーの推進に関し 講じた措置の概要 | 別紙第3表
エネルギーの使用に伴って 発生する二酸化炭素の排出量 | 別紙第4表
備考 1 「※整理番号」の欄には、記入しないこと。
2 「省エネルギー特定事業場の該当要件」の欄は、該当する番号を○で囲み、1に該当する場合は前年の4月 1日から1年間の化石燃料の使用量を、2に該当する場合は前年の4月1日から1年間の電気の使用量を記入す ること。
3 「省エネルギーの推進に関する計画の策定状況及びその概要」の欄には、計画策定の有無、計画の名称、 計画の期間、計画の目標、主な措置等を記入すること。また、当該計画を別添資料として添付すること。
4 「省エネルギーの推進に関する管理体制の整備等の状況」の欄には、事業場の省エネルギーを推進する ための管理組織の名称、業務分担、エネルギーの管理に関する有資格者等を記入すること。
5 別紙第1表から別紙第4表までについては、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に 関する法律施行規則（昭和54年通商産業省令第74号）様式第９ 指定－第1表から指定－第10表までの写し をもって代えることができる。
日本標準産業分類の細分類番号、業種名を記入する。
別シート第1表に入力すると自動で表示します 「合計 ㋓ の値」
別シート第1表に入力すると自動で表示します 「合計 ㋔ の値」
計画の名称、期間、目標、措置等を記入する。
管理組織の名称、業務分担、エネルギーの管理に関する有資格者等を記入する。
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則に関する法律に基づく定期報告書の写しを添付することにより、省略することができる。
Note on D19: 第1表に入力すると 自動で表示されます （電気も同じ）

## 第１表
別紙
第１表 エネルギーの使用の状況 | [14 empty] | ※この色の欄のみ入力してください（第2表～第4表も同じ）
(1) エネルギーの種類別使用量
エネルギーの種類 |  |  |  | 単位 | 使用量 |  |  | 販売した 副生エネルギーの量 |  |  | 購入した 未利用熱の量
[14 empty] | 省エネ法の 換算係数 |  | 温対法の排出係数 |  | ＣＯ２排出量
[5 empty] | 数値 | 熱量GJ |  | 数値 | 熱量GJ |  | 数値 | 熱量GJ | [5 empty] | 使用分 | 販売分
化 石 燃 料 | 原油（コンデンセートを除く。） |  |  | ｋｌ |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 38.3 | GＪ/ｋｌ | 0.019 | tC/GJ | 0 | 0 | 原油（コンデンセートを除く。）
| 原油のうちコンデンセート（NGL） |  |  | ｋｌ |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 34.8 | GＪ/ｋｌ | 0.0183 | tC/GJ | 0 | 0 | 原油のうちコンデンセート（NGL）
| 揮発油 |  |  | ｋｌ |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 33.4 | GＪ/ｋｌ | 0.0187 | tC/GJ | 0 | 0 | 揮発油
| ナフサ |  |  | ｋｌ |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 33.3 | GＪ/ｋｌ | 0.0186 | tC/GJ | 0 | 0 | ナフサ
| ジェット燃料油 |  |  | ｋｌ |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 36.3 | GＪ/ｋｌ | 0.0186 | tC/GJ | 0 | 0 | ジェット燃料油
| 灯油 |  |  | ｋｌ |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 36.5 | GＪ/ｋｌ | 0.0187 | tC/GJ | 0 | 0 | 灯油
| 軽油 |  |  | ｋｌ |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 38 | GＪ/ｋｌ | 0.0188 | tC/GJ | 0 | 0 | 軽油
| Ａ重油 |  |  | ｋｌ | 3308 | 128681 |  |  | 0 |  |  |  |  | 38.9 | GＪ/ｋｌ | 0.0193 | tC/GJ | 9106 | 0 | Ａ重油
| Ｂ・Ｃ重油 |  |  | ｋｌ |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 41.8 | GＪ/ｋｌ | 0.0202 | tC/GJ | 0 | 0 | Ｂ・Ｃ重油
| 石油アスファルト |  |  | ｔ |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 40 | GＪ/ｔ | 0.0204 | tC/GJ | 0 | 0 | 石油アスファルト
| 石油コークス |  |  | ｔ |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 34.1 | GＪ/ｔ | 0.0245 | tC/GJ | 0 | 0 | 石油コークス
| 石油ガス |  | 液化石油ガス (ＬＰＧ) | ｔ |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 50.1 | GＪ/ｔ | 0.0163 | tC/GJ | 0 | 0 | 液化石油ガス (ＬＰＧ)
|  |  | 石油系炭化 水素ガス | 千ｍ３ |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 46.1 | GＪ/千ｍ３ | 0.0144 | tC/GJ | 0 | 0 | 石油系炭化 水素ガス
| 可燃性天然ガス |  | 液化天然ガス （ＬＮＧ） | ｔ |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 54.7 | GＪ/ｔ | 0.0139 | tC/GJ | 0 | 0 | 液化天然ガス （ＬＮＧ）
|  |  | その他可燃性 天然ガス | 千ｍ３ |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 38.4 | GＪ/千ｍ３ | 0.0139 | tC/GJ | 0 | 0 | その他可燃性 天然ガス
| 石炭 |  | 輸入原料炭 | ｔ |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 28.7 | GＪ/ｔ | 0.0246 | tC/GJ | 0 | 0 | 輸入原料炭
|  |  | コークス用原料炭 | ｔ |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 28.9 | GＪ/ｔ | 0.0245 | tC/GJ | 0 | 0 | コークス用原料炭
|  |  | 吹込用原料炭 | ｔ |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 28.3 | GＪ/ｔ | 0.0251 | tC/GJ | 0 | 0 | 吹込用原料炭
|  |  | 輸入一般炭 | ｔ |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 26.1 | GＪ/ｔ | 0.0243 | tC/GJ | 0 | 0 | 輸入一般炭
|  |  | 国産一般炭 | ｔ |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 24.2 | GＪ/ｔ | 0.0242 | tC/GJ | 0 | 0 | 国産一般炭
|  |  | 輸入無煙炭 | ｔ |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 27.8 | GＪ/ｔ | 0.0259 | tC/GJ | 0 | 0 | 輸入無煙炭
| 石炭コークス |  |  | ｔ |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 29 | GＪ/ｔ | 0.0299 | tC/GJ | 0 | 0 | 石炭コークス
| コールタール |  |  | ｔ |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 37.3 | GＪ/ｔ | 0.0209 | tC/GJ | 0 | 0 | コールタール
| コークス炉ガス |  |  | 千ｍ３ |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 18.4 | GＪ/千ｍ３ | 0.0109 | tC/GJ | 0 | 0 | コークス炉ガス
| 高炉ガス |  |  | 千ｍ３ |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 3.23 | GＪ/千ｍ３ | 0.0264 | tC/GJ | 0 | 0 | 高炉ガス
| 発電用高炉ガス |  |  | 千ｍ３ |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 3.45 | GＪ/千ｍ３ | 0.0264 | tC/GJ | 0 | 0 | 発電用高炉ガス
| 転炉ガス |  |  | 千ｍ３ |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 7.53 | GＪ/千ｍ３ | 0.042 | tC/GJ | 0 | 0 | 転炉ガス
| その他 の燃料 | 都市ガス |  | 千ｍ３ | 3066 | 137970 |  |  | 0 |  |  |  |  | 45 | GＪ/千ｍ３ | 2.05 | tCO2/千㎥ | 6285 | 0 | 都市ガス
|  | （ ） |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | tC/GJ | 0 | 0 | （ ）
|  | （ ） |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | tC/GJ | 0 | 0 | （ ）
|  | （ ） |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | tC/GJ | 0 | 0 | （ ）
| 小計（化石燃料）㋐ |  |  | ＧJ |  | 266651 |  |  | 0 | [8 empty] | 15391 | 0 | 小計（化石燃料）㋐
熱 | 他者から購入した熱 | 産業用蒸気 |  | ＧJ |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1.17 | GＪ/GＪ | 0.0654 | tCO2/GJ | 0 | 0 | 産業用蒸気
|  | 産業用以外 の蒸気 |  | ＧJ |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1.19 | GＪ/GＪ | 0.0532 | tCO2/GJ | 0 | 0 | 産業用以外の蒸気
|  | 温水 |  | ＧJ |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1.19 | GＪ/GＪ | 0.0532 | tCO2/GJ | 0 | 0 | 温水
|  | 冷水 |  | ＧJ |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1.19 | GＪ/GＪ | 0.0532 | tCO2/GJ | 0 | 0 | 冷水
|  | その他（ ） |  | ＧJ |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | GＪ/GＪ |  | tCO2/GJ | 0 | 0 | その他（ ）
| 小計（熱）㋑ |  |  | ＧJ |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 小計（熱）㋑
合計 | 化石燃料等（㋐＋㋑）㋒ |  |  | ＧJ |  | 266651 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 15391 | 0 | 化石燃料等（㋐＋㋑）㋒
| 化石燃料等の使用量（㋐＋㋑）（原油換算kl）㋓ |  |  |  |  | 6879.5958 |  |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 化石燃料等の使用量（㋐＋㋑）（原油換算kl）㋓
電 気 | 買電 | 電気事業者 |  | 千kWh | 20230 | 174787 | [7 empty] | 8.64 | GJ/千kWh | 0.431 | tCO2/千kWh | 8719 |  | 電気事業者
|  |  |  | 千kWh |  | 0 | [7 empty] | 8.64 | GJ/千kWh | 0.431 | tCO2/千kWh | 0 |  | 0
|  | 上記以外 (他事業所からの供給等) |  | 千kWh |  | 0 | [7 empty] | 8.64 | GJ/千kWh | 0.431 | tCO2/千kWh | 0 |  | 上記以外 (他事業所からの供給等)
| 自家発電 (化石燃料等) | 主燃料（ ） |  | 千kWh | 6146 | 投入した燃料 ・熱でカウント |  | 455 | 3931.2 |  |  |  |  | 8.64 | GJ/千kWh | 0.5 | tCO2/千kWh |  | 228 | 主燃料（ ）
|  | 主燃料（ ） |  | 千kWh |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 8.64 | GJ/千kWh |  | tCO2/千kWh |  | 0 | 主燃料（ ）
合計 | 電気の使用量 ㋔ |  |  | 千kWh／GJ | 26376 | 174787 | #REF! | 455 | 3931.2 | #REF! | [7 empty] | 8719 | 228 | 電気の使用量 ㋔
合計 GJ （㋒+㋔） | [5 empty] | 441438 |  |  | 3931.2 |  |  | 0 | [5 empty] | 24110 | 228 | 合計 GJ （㋒+㋔）
エネルギー使用量（原油換算 kl） | [5 empty] | ⓐ | 11389.1004 |  | ⓑ | 101.425 |  | ⓒ | 0 | 0.0258 | kl/GJ |  |  | 23882 | CO2:ｴﾈﾙｷﾞｰ使用分－ｴﾈﾙｷﾞｰ販売分
[5 empty] | ⓐ-（ⓑ＋ⓒ） |  | 11287.6754 | (11,983) |  | ※（ ）内数値は移行措置用でR4省エネ法改正前の値（CO2量も同じ） | [7 empty] | (24,300)
(2) エネルギーの使用の効率
[9 empty] | 前年度 |  | 今年度 ⓓ |  | 対前年度比(％)
生産数量又は延べ床面積その他のエネルギーの | [8 empty] | 1156 |  | 1211 |  | 104.8%
使用量と密接な関係を有する値（名称：単位 |  |  |  |  | 生産台数 | ： | 千台 | ）
[9 empty] | 前年度 |  | 今年度 |  | 対前年度比(％)
エネルギー消費原単位＝ |  | エネルギー使用量(原油換算kl)(ⓐ－(ⓑ＋ⓒ)) | [6 empty] | 9.531 |  | 9.321 |  | 97.8% |  | ※R4省エネ法改正後の値：R7年度報告では判定で使用しない
|  | 生産数量又は延べ床面積その他のエネルギーの使用量と密接な関係を有する値(ⓓ) | [12 empty] | （R8年度報告より判定で使用）
[11 empty] | (9.895) | #VALUE! | (103.8%) | #VALUE! | ※R7年度報告は（ ）内の改正前の値で判定する
(3) エネルギーの使用に係る原単位が前年度に比べ改善できなかった場合の理由（前年度比 100％以上）
備考 1 「その他の燃料」の「都市ガス」の欄の下の欄には、製油所ガス等の燃料等の種類を( )内 に記入し，その使用量を記入すること。複数の種類を記入するときは，新たに欄を設けて記入 すること。
2 「産業用蒸気」の欄には、熱供給事業者以外から受け入れている蒸気の量を記入すること。
3 「原油換算ｋｌ」は、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する 法律施行規則第4条の方法により換算した値を記入すること。
4 「販売した副生エネルギーの量」の欄には、エネルギーの種類ごとに販売されたエネルギーの 量を記入すること。
5 「生産数量又は延べ床面積その他のエネルギーの使用量と密接な関係を有する値」の欄に は、生産数量又は延べ床面積その他のエネルギーの使用量と密接な関係を有する値を記入 し、その単位を( )内に記入すること。この場合において、記入する値は、当該事業場におけ る主な製品を生産するために要する燃料等の量を基準として製品ごとに換算した値を合計した 値とすることもできる。 なお、記入する値は、前年度以前の報告の際に記入した値と同一の方法による値を記入す ること。
他者に供給した量を記入。なお法律上の熱供給業・発電事業者に該当し生産された熱・電気は、副生エネルギーに該当するとはいえないため、この量には含めない。
他者から購入した未利用熱の量を記入。未利用熱とは、「自社内で用途がないため、他事業者へ提供しなければ、省エネ法判断基準に従って取組を行っても発生を抑制できず廃棄することが見込まれる熱」をいう。
※未利用熱の購入者は、「購入した未利用熱の量」欄に記入するとともに、「使用量」欄にも同量を記入（加算）する。
※未利用熱の販売者は、「販売した副生エネルギーの量」欄に記入する。
※熱供給事業者から購入した熱は、未利用熱には該当しない。
使用量及び販売副生エネルギー等の量の数値は，原則小数第1位を四捨五入して整数で記入する。
エクセル様式では、数値欄に入力すると、熱量GJ欄は自動で表示します。
エネルギーの種類の欄に掲げられていない化石燃料を使用している場合に、その燃料の種類を記入したうえで使用量を熱量換算して（換算係数の入力など）記入する。
「産業用蒸気」とは、外部の製造業に該当する工場から供給された蒸気をいう。また、 「産業用以外の蒸気」、「温水」、「冷水」とは、産業用蒸気以外の熱で熱供給事業者などから受け入 れた熱をいう。
自家発電の熱量GJは合計に加算しない。
数量の名称と単位を記入する。原則，毎年度同一単位
当該年度の値 ×１００
前年度値
小数点第2位を四捨五入
エクセル様式では、左欄に入力すると自動で表示します。
当該年度の値 ×１００
前年度値
小数点第2位を四捨五入
エクセル様式では、自動で表示します。
※下段（ ）内の値はR4省エネ法改正前に基づく数値で、法改正前後の継続性を担保するための値となります。
改善できなかった原因を分析して、記入する。
※下段（ ）内の値はR4省エネ法改正前に基づく数値で、法改正前後の継続性を担保するための値となります。
最下位を四捨五入して，原則，有効数字4桁で記入
エクセル様式では、自動で表示しますが、有効数字4桁になるよう表示設定の調整を願います。
Note on O35: 仮に東京ガスの単位発熱量 45.0 を入れています。 東京ガス会社以外から購入している場合は、単位発熱量を確認の上、その値を入力する。
Note on Q35: 仮に環境省公表の代替値を入れています。購入元に確認し入力する。
Note on Q41: 仮に環境省公表の代替値を入れています。購入元に確認し入力する。（以下同じ）
Note on F48: 令和7年度（令和6年度実績）の報告のみ、上段に昼間分、下段に夜間分を入力する。移行措置のため。
Note on Q48: 仮に東京電力エナジーパートナー（株）メニューN（残差）の基礎排出係数0.431を入力しています。 購入元の排出係数を確認し入力すること。（以下同じ）
Note on O51: 仮に8.64を入力しています。 ※販売分があるときのみ 自家発電の発電量、消費した燃料量より算出した値を入力すること。（以下同じ）
Note on Q51: ※販売分があるときのみ 自家発電の排出係数は、 当該事業所で発電した電気についての排出係数を用いる必要があります。 排出係数の計算方法など詳細は、「温室効果ガス算定・報告マニュアル」を参照し、このセルに求めた排出係数を入力すること。 なお、第4表(3)に控除量に関する排出係数及びその設定根拠を記入すること。（以下同じ）
Note on J60: 最下位を四捨五入して，有効数字4桁で入力。表示も調整する。
Note on L60: 最下位を四捨五入して，有効数字4桁で入力。表示も調整する。
Note on J64: 最下位を四捨五入して，有効数字4桁で入力。表示も調整する。

## 第２表
第2表 エネルギー使用主要設備の状況
設備の名称 | 設備の概要 | 稼働状況 | 新設，改造 又は撤去の状況
蒸気ボイラー | 2ｔ/ｈ、小型貫流ボイラー 給水加熱装置付×9台 台数制御盤 | 330日/年 16時間/日 | 令和4年5月 天然ｶﾞｽへ燃料転換 令和6年10月 2台更新
コージェネレーション 設備 | 1,000kw×2台 | 330日/年 16時間/日
エアコンプレッサー | 55kW×4台 台数制御 | 330日/年 24時間/日
エアコンプレッサー | 高効率型 75kW×1台 | 330日/年 24時間/日 | 令和6年5月新設
空調設備 | 高効率型 220kW×1台 75kW×1台 22.5kW×2台 | 330日/年 20時間/日 | 令和4年新設 令和6年更新 令和6年新設
冷凍機 | 132kW×2台 65kW×5台 | 255日/年 24時間/日
電動式射出成形機 | 50KVA 60KVA×5台 | 200日/年、20時間/日 330日/年、20時間/日
受変電設備 | ｱﾓﾙﾌｧｽ変圧器 300kVA×2台 | 363日/年 24時間/日 | 令和5年更新
受変電設備 | 500kVA×1台、300kVA×2台 200kVA×2台、100kVA×1台 | 363日/年 24時間/日
送水ポンプ | 3.7kW×2台、5.5kW×1台 | 363日/年 24時間/日
備考 1 ボイラー、各種炉、コンプレッサー、乾燥機、冷凍機、空調機、電動設備等主な エネルギー使用設備を記入すること。 2 「設備の概要」の欄は、型式，能力（エネルギー使用量，生産能力等）等を 記入すること。
特定事業場報告書共通様式
事業の概要
変更なし又は基本方針
省エネ報告にかえることができる
省エネ報告にかえることができる
省エネ報告にかえることができる
型式と能力等を記入する。
年間稼働日数及び1日の平均稼働時間を記入する。
当該設備の年間のエネルギー消費量（公称能力）が大きいもの上位10設備程度を記入する。
過去5年程度の新設（更新）、改造、撤去の状況を記入する。

## 第３表
第3表 省エネルギーの推進に関し講じた措置の概要
燃料の燃焼の合理化 に関し講じた措置 | 空気比率等にかかる管理標準を設定し、保守・点検・計測・記録を実施。1号炉を高性能バーナーに更新。
加熱及び冷却並びに 伝熱の合理化（熱利用設備） に関し講じた措置 | 加熱設備等にかかる管理標準を設定し、保守・点検・計測・記録を実施。
廃熱の回収及び利用 に関し講じた措置 | 廃熱回収設備にかかる管理標準を設定し、保守・点検・計測・記録を実施。スチームドレンを回収し、その熱を再利用。
熱の動力等への変換の合理化 （発電専用設備及びコージェネレーション設備） に関し講じた措置
放射，伝導，抵抗等によるエネルギーの損失の防止（熱利用設備並びに受変電設備及び配電設備） に関し講じた措置 | 熱及び電気の損失防止にかかる管理標準を設定し、保守・点検・計測・記録を実施。
電気の動力，熱等への変換の合理化（電気使用設備） に関し講じた措置 | 電気使用設備にかかる管理標準を設定し、保守・点検・計測・記録を実施。
備考 1 管理標準（工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準（平成21年経済 産業省告示第66号）で設定することとされている管理標準をいう。以下同じ。）の設定状況、管理 標準で定める計測、記録、保守、点検に関する遵守状況、新設にあたっての措置の状況について記 入すること。 2 エネルギー消費原単位を改善するために実施した措置がある場合、その状況を記入すること。
特定事業場報告書共通様式
事業の概要
変更なし又は基本方針
省エネ報告にかえることができる
省エネ報告にかえることができる
省エネ報告にかえることができる
該当しない設備は斜線
・管理標準の設定状況、遵守状況、新設にあたっての措置の状況について記入する。
・さらに、エネルギー消費原単位を改善するために実施した措置がある場合、その状況を記入する。

## 第４表
第4表 エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量
(1) エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量
| エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量 | 23882 | t-CO2
(2) 電気事業の用に供する発電所又は熱供給事業の用に供する熱供給施設が設置されてい
る工場において燃料の使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量
| エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量 |  | t-CO2
(3) 地球温暖化対策の推進に関する法律施行令（平成11年政令第143号）第3条に規定する
方法及び係数と異なる方法又は係数
備考 1 エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量は，原則として，地球温暖化 対策の推進に関する法律施行令第3条に規定する方法及び係数により算定すること。 2 (1)の欄には，次に掲げる量(他人への電気又は熱の供給に係るものを除く。)の合計 量を記入すること。 (1) 燃料の使用に伴って発生する二酸化炭素の量 (2) 電気の使用に伴って発生する二酸化炭素の量 (3) 熱の使用に伴って発生する二酸化炭素の量 3 (2)の欄には，当該特定事業場が主な事業として行う電気事業の用に供する発電所又 は、主な事業として行う熱供給事業の用に供する熱供給施設が設置されている工場で ある場合に，備考第2項(1)に掲げる量を記入すること。 4 (3)の欄には，地球温暖化対策の推進に関する法律施行令第3条に規定する方法及び係 数と異なる方法又は係数を用いて算定した場合に，当該方法又は係数を記入すること。
第1表に入力すると
自動で表示されます。
発電所、熱供給事業の場合は、他人への供給分を除く。
・地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく方法及び係数と異なる場合に記入する。（燃料）
・都市ガスで、東京ガス以外の場合、会社名と係数を記入する。（都市ガス）
・他者から供給された熱の場合、他者名と係数を記入する。（熱）
・他者から供給された電気の場合、他者名と係数を記入する。（電気）
・自家発電で販売分があるときは、係数を記入する。（電気）
など
Note on F4: 第1表に入力すると 自動で表示されます。 発電所、熱供給事業の場合は、他人への供給分を除く。

## 旧第１表（移行措置用 入力不要） (hidden)
別紙
第１表 エネルギーの使用の状況
(1) エネルギーの種類別使用量
エネルギーの種類 |  |  |  | 単位 | 使用量 |  |  | 販売副生エネルギー等の量
[8 empty] | 販売された量 |  |  | 自らの生産に
[11 empty] | 寄与しない量 |  |  | 省エネ法の |  | 温対法の |  | ＣＯ２量
[5 empty] | 数値 | 熱量GJ |  | 数値 | 熱量GJ |  | 数値 | 熱量GJ |  | 換算係数 |  | 換算係数 |  | 使用量 | 販売量 | 生産に寄与しない量
燃 料 及 び 熱 | 原油（コンデンセートを除く。） |  |  | ｋｌ | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 38.2 | GＪ/ｋｌ | 0.0187 | tC/GJ | 0 | 0 |  | 原油（コンデンセートを除く。）
| 原油のうちコンデンセート（NGL） |  |  | ｋｌ | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 35.3 | GＪ/ｋｌ | 0.0184 | tC/GJ | 0 | 0 |  | 原油のうちコンデンセート（NGL）
| 揮発油 |  |  | ｋｌ | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 34.6 | GＪ/ｋｌ | 0.0183 | tC/GJ | 0 | 0 |  | 揮発油
| ナフサ |  |  | ｋｌ | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 33.6 | GＪ/ｋｌ | 0.0182 | tC/GJ | 0 | 0 |  | ナフサ
| 灯油 |  |  | ｋｌ | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 36.7 | GＪ/ｋｌ | 0.0185 | tC/GJ | 0 | 0 |  | 灯油
| 軽油 |  |  | ｋｌ | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 37.7 | GＪ/ｋｌ | 0.0187 | tC/GJ | 0 | 0 |  | 軽油
| Ａ重油 |  |  | ｋｌ | 3308 | 129343 |  | 0 | [5 empty] | 39.1 | GＪ/ｋｌ | 0.0189 | tC/GJ | 8963.4699 | 0 |  | Ａ重油
| Ｂ・Ｃ重油 |  |  | ｋｌ | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 41.9 | GＪ/ｋｌ | 0.0195 | tC/GJ | 0 | 0 |  | Ｂ・Ｃ重油
| 石油アスファルト |  |  | ｔ | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 40.9 | GＪ/ｔ | 0.0208 | tC/GJ | 0 | 0 |  | 石油アスファルト
| 石油コークス |  |  | ｔ | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 29.9 | GＪ/ｔ | 0.0254 | tC/GJ | 0 | 0 |  | 石油コークス
| 石油ガス |  | 液化石油ガス (ＬＰＧ) | ｔ | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 50.8 | GＪ/ｔ | 0.0161 | tC/GJ | 0 | 0 |  | 液化石油ガス (ＬＰＧ)
|  |  | 石油系炭化 水素ガス | 千ｍ３ | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 44.9 | GＪ/千ｍ３ | 0.0142 | tC/GJ | 0 | 0 |  | 石油系炭化 水素ガス
| 可燃性天然ガス |  | 液化天然ガス （ＬＮＧ） | ｔ | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 54.6 | GＪ/ｔ | 0.0135 | tC/GJ | 0 | 0 |  | 液化天然ガス （ＬＮＧ）
|  |  | その他可燃性 天然ガス | 千ｍ３ | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 43.5 | GＪ/千ｍ３ | 0.0139 | tC/GJ | 0 | 0 |  | その他可燃性 天然ガス
| 石炭 |  | 原料炭 | ｔ | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 29 | GＪ/ｔ | 0.0245 | tC/GJ | 0 | 0 |  | 原料炭
|  |  | 一般炭 | ｔ | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 25.7 | GＪ/ｔ | 0.0247 | tC/GJ | 0 | 0 |  | 一般炭
|  |  | 無煙炭 | ｔ | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 26.9 | GＪ/ｔ | 0.0255 | tC/GJ | 0 | 0 |  | 無煙炭
| 石炭コークス |  |  | ｔ | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 29.4 | GＪ/ｔ | 0.0294 | tC/GJ | 0 | 0 |  | 石炭コークス
| コールタール |  |  | ｔ | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 37.3 | GＪ/ｔ | 0.0209 | tC/GJ | 0 | 0 |  | コールタール
| コークス炉ガス |  |  | 千ｍ３ | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 21.1 | GＪ/千ｍ３ | 0.011 | tC/GJ | 0 | 0 |  | コークス炉ガス
| 高炉ガス |  |  | 千ｍ３ | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 3.41 | GＪ/千ｍ３ | 0.0263 | tC/GJ | 0 | 0 |  | 高炉ガス
| 転炉ガス |  |  | 千ｍ３ | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 8.41 | GＪ/千ｍ３ | 0.0384 | tC/GJ | 0 | 0 |  | 転炉ガス
| その他 の燃料 | 都市ガス |  | 千ｍ３ | 3066 | 137357 |  | 0 | [5 empty] | 44.8 | GＪ/千ｍ３ | 0.0136 | tC/GJ | 6849.5357 | 0 |  | 都市ガス
|  | （ ） | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | tC/GJ | 0 | 0 |  | （ ）
|  | （ ） | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | tC/GJ | 0 | 0 |  | （ ）
|  | （ ） | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | tC/GJ | 0 | 0 |  | （ ）
| 産業用蒸気 |  |  | ＧJ | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 1.02 | GＪ/GＪ | 0.06 | tCO2/GJ | 0 | 0 |  | 産業用蒸気
| 産業用以外の蒸気 |  |  | ＧJ | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 1.36 | GＪ/GＪ | 0.057 | tCO2/GJ | 0 | 0 |  | 産業用以外の蒸気
| 温水 |  |  | ＧJ | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 1.36 | GＪ/GＪ | 0.057 | tCO2/GJ | 0 | 0 |  | 温水
| 冷水 |  |  | ＧJ | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 1.36 | GＪ/GＪ | 0.057 | tCO2/GJ | 0 | 0 |  | 冷水
| その他（ ） |  |  | ＧJ | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | GＪ/GＪ | 0 | tCO2/GJ | 0 | 0 |  | その他（ ）
| 小計GJ |  |  | ＧJ |  | 266700 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 15813.0056 | 0 |  | 小計
| 小計＝燃料等の使用量（原油換算kl） | [5 empty] | 6880.86 |  | 0 |  |  | 0
電 気 | 一般電気事業者 |  | 昼間買電 | 千kWh | 20230 | 201693 | [7 empty] | 9.97 | GJ/千ｋWh | 0.431 | tCO2/千kWh | 8719.13 |  |  | 昼間買電
|  |  | 夜間買電 | 千kWh | 0 | [8 empty] | 9.28 | GJ/千ｋWh | 0.431 | tCO2/千kWh | 0 |  |  | 夜間買電
| その他 |  | 上記以外の買電 | 千kWh | 0 | [8 empty] | 9.76 | GJ/千ｋWh | 0.431 | tCO2/千kWh | 0 |  |  | 上記以外の買電
|  |  | 自家発電 | 千kWh | 6146 |  |  | 455 | 3931 |  |  |  |  | 8.64 | GJ/千ｋWh | 0.5 | tCO2/千kWh |  | 227.5 |  | 上記以外の買電
|  |  | 自家発電 | 千kWh | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 8.64 | GJ/千ｋWh | 0 | tCO2/千kWh |  | 0 |  | 自家発電
| 小計＝電気の使用量 |  |  | 千kWh／GJ | 26376 | 201693 |  | 455 | 3931 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 8719.13 | 227.5 |  | 小計
計GJ | [5 empty] | 468393 |  |  | 3931 |  |  | 0 |  | 0.0258 | kl/GJ |  |  | 24532.1356 | 227.5 |  | 合計二酸化炭素排出量（tCO2)
エネルギー使用量（原油換算kl） | [5 empty] | ⓐ | 12084.5394 |  | ⓑ | 101.4198 |  | ⓒ | 0 |  |  |  |  | 24304.6356
[5 empty] | ⓐ-（ⓑ＋ⓒ） |  | 11983.1196 | [10 empty] | 24300 |  |  | 第4表記載 二酸化炭素排出量（tCO2)
(2) エネルギーの使用の効率
[9 empty] | 年度 |  | 対前年度比（％）
生産数量又は延べ床面積その他のエネルギーの | [8 empty] | ⓓ | 1211 | 使用しない
使用量と密接な関係を有する値（ ）
[9 empty] | 年度 |  | 対前年度比（％）
原単位= |  | エネルギー使用量(原油換算kl)(ⓐ-(ⓑ+ⓒ)) | [6 empty] | 9.895 |  | 使用しない
生産数量又は延べ床面積その他のエネルギーの
使用量と密接な関係を有する値(ⓓ)
備考 1 「その他の燃料」の「都市ガス」の欄の下の欄には，製油所ガス等の燃料等の種類を( )内 に記入し，その使用量を記入すること。複数の種類を記入するときは，新たに欄を設けて記入 すること。
2 「産業用蒸気」の欄には，熱供給事業者以外から受け入れている蒸気の量を記入すること。
3 「原油換算ｋｌ」は，エネルギーの使用の合理化に関する法律施行規則第4条の方法により換 算した値を記入すること。
4 「販売副生エネルギー等の量」の欄には，エネルギーの種類ごとに販売されたエネルギーの 量及び自らの生産に寄与しないエネルギーの量を記入すること。
5 「生産数量又は延べ床面積その他のエネルギーの使用量と密接な関係を有する値」の欄に は，生産数量又は延べ床面積その他のエネルギーの使用量と密接な関係を有する値を記入 し，その単位を( )内に記入すること。この場合において，記入する値は，当該事業場におけ る主な製品を生産するために要する燃料等の量を基準として製品ごとに換算した値を合計した 値とすることもできる。 なお，記入する値は，前年度以前の報告の際に記入した値と同一の方法による値を記入す ること。
Note on H40: 様式第１号の省エネルギー特定事業場の該当要件の欄の，化石燃料の使用量に該当
Note on Q41: 仮に東京電力エナジーパートナー（株）の排出係数0.457を入力しています。 購入元の電力事業者等に排出係数を確認の上、入力して下さい。
Note on Q42: 仮に東京電力エナジーパートナー（株）の排出係数0.457を入力しています。 購入元の電力事業者等に排出係数を確認の上、入力して下さい。
Note on Q43: 仮に東京電力エナジーパートナー（株）の排出係数0.457を入力しています。 購入元の電力事業者等に排出係数を確認の上、入力して下さい。
Note on Q44: 仮に0.457を入れています。 電気事業者以外の者から供給される電気については、上記値又は電気使用者において把握できる係数として適切な値を入力できます。 その場合は、必ず第９表３に算定方法と係数を記入してください。
Note on Q45: 仮に0.457を入れています。 電気事業者以外の者から供給される電気については、上記値又は電気使用者において把握できる係数として適切な値を入力できます。 その場合は、必ず第９表３に算定方法と係数を記入してください。
Note on F46: 様式第１号の省エネルギー特定事業場の該当要件の欄の，電気の使用量に該当