## 表2-38
表２－38 水質保全対策体系図（令和７年４月現在）
環境基本法 環境基準の設定
対 策
環境基準の達成・維持
（対策の根拠）
| 関連基盤整備対策 |  |  | ●法令等 ・水質汚濁防止法 ・生活環境の保全等に関する条例 ・湖沼水質保全特別措置法 ・水道水源水質保全特別措置法 ・環境基本条例 ・水質汚濁防止法に基づき排水基準を定める条例 ・霞ヶ浦水質保全条例 ・湖沼水質保全特別措置法の規定に基づき指定施設等 の構造及び使用の方法に関する基準を定める条例 ●霞ヶ浦湖沼水質保全計画 ●涸沼水質保全の対応方針 ●牛久沼水質保全計画 ●生活排水ベストプラン ●公害防止協定 | [10 empty] | 発生源対策
河川・湖沼・港湾の環境整備 | 合併処理浄化槽の設置促進 | 下水道等の整備 | 水質事故対策 |  | 水道水源の水質保全対策 | 湖沼の水質保全対策 | 畜産排水対策 | 生活排水対策 |  | 地下水汚染対策 |  |  | 工場・事業場の排水対策 |  |  |  | 水質の監視
[7 empty] | 各種啓発事業 | 水路等浄化施設の整備 | 重点地域の指定 |  | 工場立地等開発行為に対する事前審査・指導 |  | 公害防止協定による指導 | 法・条例に基づく規制 |  | 地下水質の監視 |  | 公共用水域の水質監視

## 表2-39
表２－39 水質汚濁に係る環境基準（人の健康の保護に関する環境基準）
項 目 |  | 基 準 値
| カドミウム |  | 0.003 mg/L 以下
| 全シアン |  | 検出されないこと。
| 鉛 |  | 0.01 mg/L 以下
| 六価クロム |  | 0.02 mg/L 以下
| ヒ素 |  | 0.01 mg/L 以下
| 総水銀 |  | 0.0005 mg/L 以下
| アルキル水銀 |  | 検出されないこと。
| ＰＣＢ |  | 検出されないこと。
| ジクロロメタン |  | 0.02 mg/L 以下
| 四塩化炭素 |  | 0.002 mg/L 以下
| 1，2‐ジクロロエタン |  | 0.004 mg/L 以下
| 1，1‐ジクロロエチレン |  | 0.1 mg/L 以下
| シス‐1，2‐ジクロロエチレン |  | 0.04 mg/L 以下
| 1，1，1‐トリクロロエタン |  | 1 mg/L 以下
| 1，1，2‐トリクロロエタン |  | 0.006 mg/L 以下
| トリクロロエチレン |  | 0.01 mg/L 以下
| テトラクロロエチレン |  | 0.01 mg/L 以下
| 1，3‐ジクロロプロペン |  | 0.002 mg/L 以下
| チウラム |  | 0.006 mg/L 以下
| シマジン |  | 0.003 mg/L 以下
| チオベンカルブ |  | 0.02 mg/L 以下
| ベンゼン |  | 0.01 mg/L 以下
| セレン |  | 0.01 mg/L 以下
| 硝酸性窒素 及び亜硝酸性窒素 |  | 10 mg/L 以下
| ふっ素 |  | 0.8 mg/L 以下
| ほう素 |  | 1 mg/L 以下
| 1，4‐ジオキサン |  | 0.05 mg/L 以下
備考１：基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については、最 高値とする。 ２：「検出されないこと」とは、環境庁告示の測定方法の項に掲げる方法により 測定した場合においてその結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。 （定量限界:全シアン:0.1mg/L、アルキル水銀:0.0005mg/L、PCB:0.0005mg/L） ３：海域については、ふっ素及びほう素の基準値は適用しない。 ４：硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度は、日本産業規格K0102（以下「規格」と いう。）43.2.1、43.2.3、43.2.5又は43.2.6により測定された硝酸イオンの 濃度に換算係数0.2259を乗じたものと規格43.1により測定された亜硝酸イオ ンの濃度に換算係数0.3045を乗じたものの和とする。

## 表2-40ア
表２－40 水質汚濁に係る環境基準（生活環境の保全に関する環境基準）
１ 河川
（1）河川（湖沼を除く）
ア
項目 類型 | 利用目的の 適 応 性 | 基 準 値
|  | 水素イオン 濃 度 （pH） | 生物化学的 酸素要求量（BOD） | 浮遊物質量（SS） | 溶存酸素量（DO） | 大腸菌数
ＡＡ | 水道１級 自然環境保全 及びＡ以下の 欄に掲げるもの | 6.5以上 8.5以下 | 1mg/L 以下 | 25mg/L 以下 | 7.5mg/L 以上 | 20 CFU/100mL 以下
Ａ | 水道２級 水産１級 及びＢ以下の 欄に掲げるもの | 6.5以上 8.5以下 | 2mg/L 以下 | 25mg/L 以下 | 7.5mg/L 以上 | 300 CFU/100mL 以下
Ｂ | 水道３級 水産２級 及びＣ以下の 欄に掲げるもの | 6.5以上 8.5以下 | 3mg/L 以下 | 25mg/L 以下 | 5mg/L 以上 | 1,000 CFU/100mL 以下
Ｃ | 水産３級 工業用水１級 及びＤ以下の 欄に掲げるもの | 6.5以上 8.5以下 | 5mg/L 以下 | 50mg/L 以下 | 5mg/L 以上 | ―
Ｄ | 工業用水２級 農業用水 及びＥの欄に 掲げるもの | 6.0以上 8.5以下 | 8mg/L 以下 | 100mg/L 以下 | 2mg/L 以上 | ―
Ｅ | 工業用水３級 環境保全 | 6.0以上 8.5以下 | 10mg/L 以下 | ごみ等の浮遊が認められないこと。 | 2mg/L 以上 | ―
備考１：基準値は、日間平均値とする。ただし、大腸菌数に係る基準値については、90％水質値と
する（湖沼、海域もこれに準ずる。）。
２：農業用利水点については、水素イオン濃度6.0以上7.5以下、溶存酸素量5㎎／L 以上とす
る（湖沼もこれに準ずる。）。
３：水道１級を利用目的としている測定点については、大腸菌数100CFU/100mL以下とする。
４：水産１級、水産２級及び水産３級のみを利用目的とする場合については、当分の間、
大腸菌数の項目の基準値は適用しない（湖沼、海域もこれに準ずる。）。
５：いずれの類型においても、水浴を利用目的としている測定点については、
大腸菌数300CFU/100mL以下とする。
６：大腸菌数に用いる単位はCFU/100mLとし、大腸菌を培地で培養し、発育したコロニー数を
数えることで算出する。
注１： | 自然環境保全 | 自然探勝等の環境保全
２： | 水道１級 | ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの
| 水道２級 | 沈澱ろ過等による通常の浄水操作を行うもの
| 水道３級 | 前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの
３： | 水産１級 | ヤマメ、イワナ等貧腐水性水域の水産生物用並びに水産２級及び水産
３級の水産生物用
| 水産２級 | サケ科魚類及びアユ等貧腐水性水域の水産生物用及び水産３級の水産
生物用
| 水産３級 | コイ、フナ等、β－中腐水性水域の水産生物用
４： | 工業用水１級 | 沈澱等による通常の浄水操作を行うもの
| 工業用水２級 | 薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの
| 工業用水３級 | 特殊の浄水操作を行うもの
５： | 環境保全 | 国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度

## 表2-40イ
イ
項目 類型 | 水生生物の生息状況の適応性 | 基準値
|  | 全亜鉛 | ノニルフェノール | 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩
生物Ａ | イワナ、サケマス等比較的低温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域 | 0.03mg/L 以下 | 0.001mg/L 以下 | 0.03mg/L 以下
生物特Ａ | 生物Ａの水域のうち、生物Ａの欄に掲げる水生生物の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域 | 0.03mg/L 以下 | 0.0006mg/L 以下 | 0.02mg/L 以下
生物Ｂ | コイ、フナ等比較的高温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域 | 0.03mg/L 以下 | 0.002mg/L 以下 | 0.05mg/L 以下
生物特Ｂ | 生物Ａ又は生物Ｂの水域のうち、生物Ｂの欄に掲げる水生生物の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域 | 0.03mg/L 以下 | 0.002mg/L 以下 | 0.04mg/L 以下
備考１：基準値は、年間平均値とする。（湖沼、海域もこれに準ずる。）

## 表2-40(2）-ア
（2）湖沼（天然湖沼及び貯水量1,000万立方メートル以上であり、かつ、水の滞留時間が4日以上である人工湖）
ア
項目 類型 | 利用目的の 適 応 性 |  | 基 準 値
|  |  | 水素イオン 濃 度 （pH） | 化 学 的 酸素要求量（COD） | 浮遊物質量（SS） | 溶存酸素量（DO） | 大腸菌数
ＡＡ |  | 水道１級 水産１級 自然環境保全 及びＡ以下の 欄に掲げるもの | 6.5以上 8.5以下 | 1mg/L 以下 | 1mg/L 以下 | 7.5mg/L 以上 | 20 CFU/100mL 以下
Ａ |  | 水道２，３級 水産２級 及びＢ以下の 欄に掲げるもの | 6.5以上 8.5以下 | 3mg/L 以下 | 5mg/L 以下 | 7.5mg/L 以上 | 300 CFU/100mL 以下
Ｂ |  | 水産３級 工業用水１級 農業用水 及びＣの欄に 掲げるもの | 6.5以上 8.5以下 | 5mg/L 以下 | 15mg/L 以下 | 5mg/L 以上 | ―
Ｃ |  | 工業用水２級 環境保全 | 6.0以上 8.5以下 | 8mg/L 以下 | ごみ等の浮遊 が認められな いこと。 | 2mg/L 以上 | ―
備考１：水産１級、水産２級及び水産３級のみを利用目的とする場合については、当分の間、
浮遊物質量の項目の基準値は適用しない。
２：水道１級を利用目的としている測定点については、大腸菌数100CFU/100mL以下とする。
３：水道３級を利用目的としている測定点については、大腸菌数1,000CFU/100ｍL以下とする。
４：いずれの類型においても、水浴を利用目的としている測定点については、
大腸菌数300CFU/100mL以下とする。
５：大腸菌数に用いる単位はCFU/100mLとし、大腸菌を培地で培養し、発育したコロニー数
を数えることで算出する。
注１： |  | 自然環境保全 | 自然探勝等の環境の保全
２： |  | 水道１級 | ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの
|  | 水道２、３級 | 沈澱ろ過等による通常の浄水操作、又は、前処理等を伴う高度の
浄水操作を行うもの
３： |  | 水産１級 | ヒメマス等貧栄養湖型の水域の水産生物用並びに水産２級及び水産
３級の水産生物用
|  | 水産２級 | サケ科魚類及びアユ等貧栄養湖型の水域の水産生物用並びに水産３
級の水産生物用
|  | 水産３級 | コイ、フナ等富栄養湖型の水域の水産生物用
４： |  | 工業用水１級 | 沈澱等による通常の浄水操作を行うもの
|  | 工業用水２級 | 薬品注入等による高度の浄水操作、又は、特殊な浄水操作を行うもの
５： |  | 環境保全 | 国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度

## 表2-40(2）-イウ
イ
項目 類型 | 利用目的の適応性 |  |  | 基 準 値
|  |  |  | 全窒素 | 全りん
Ⅰ |  | 自然環境保全及び Ⅱ以下の欄に掲げるもの |  | 0.1㎎/L 以下 | 0.005㎎/L 以下
Ⅱ |  | 水道１、２、３級 （特殊なものを除く） 水産１種 及びⅢ以下の欄に 掲げるもの |  | 0.2㎎/L 以下 | 0.01 ㎎/L 以下
Ⅲ |  | 水道３級（特殊なもの） 及びⅣ以下の欄に 掲げるもの |  | 0.4㎎/L 以下 | 0.03 ㎎/L 以下
Ⅳ |  | 水産２種及び Ⅴの欄に掲げるもの |  | 0.6㎎/L 以下 | 0.05 ㎎/L 以下
Ⅴ |  | 水産３種 工業用水 農業用水 環境保全 |  | １ ㎎/L 以下 | 0.1 ㎎/L 以下
備考１： |  | 基準値は、年間平均値とする。
２： |  | 水域類型の指定は、湖沼植物プランクトンの著しい増殖を生ずるおそれがある湖沼について行うものとし、
全窒素の項目の基準値は、全窒素が湖沼植物プランクトンの増殖の要因となる湖沼について適用する。
３： |  | 農業用水については、全りんの項目の基準値は適用しない。
注１： |  | 自然環境保全 | 自然探勝等の環境保全
２： |  | 水道１級 | ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの
|  | 水道２級 | 沈澱ろ過等による通常の浄水操作を行うもの
|  | 水道３級 | 前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの（「特殊なもの」とは、臭気物質の除去が可能な
浄水操作を行うものをいう。）
３： |  | 水産１種 | サケ科魚類及びアユ等の水産生物用並びに水産２種及び水産３種の水産生物用
|  | 水産２種 | ワカサギ等の水産生物用及び水産３種の水産生物用
|  | 水産３種 | コイ、フナ等の水産生物用
４： |  | 環境保全 | 国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度
ウ
項目 類型 |  | 水生生物の生息状況の適応性 |  |  | 基準値
[5 empty] | 全亜鉛 | ノニルフェノール | 直鎖アルキルベンゼン スルホン酸及びその塩
生物Ａ |  | イワナ、サケマス等比較的低温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域 |  |  | 0.03mg/L 以下 | 0.001mg/L 以下 | 0.03mg/L 以下
生物特Ａ |  | 生物Ａの水域のうち、生物Ａの欄に掲げる水生生物の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域 |  |  | 0.03mg/L 以下 | 0.0006mg/L 以下 | 0.02mg/L 以下
生物Ｂ |  | コイ、フナ等比較的高温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域 |  |  | 0.03mg/L 以下 | 0.002mg/L 以下 | 0.05mg/L 以下
生物特Ｂ |  | 生物Ａ又は生物Ｂの水域のうち、生物Ｂの欄に掲げる水生生物の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域 |  |  | 0.03mg/L 以下 | 0.002mg/L 以下 | 0.04mg/L 以下
エ
項目 類型 |  | 水生生物の生息状況の適応性 |  |  |  | 基準値
底層溶存酸素量
生物１ |  | 生息段階において貧酸素耐性の低い水生生物が生息できる場を保全・再生する水域又は再生産段 階において貧酸素耐性の低い水生生物が再生産できる場を保全・再生する水域 |  |  |  | 4.0mg/L 以上
生物２ |  | 生息段階において貧酸素耐性の低い水生生物を除き、水生生物が生息できる場を保全・再生する 水域又は再生産段階において貧酸素耐性の低い水生生物を除き、水生生物が再生産できる場を保 全・再生する水域 |  |  |  | 3.0mg/L 以上
生物３ |  | 生息段階において貧酸素耐性の高い水生生物が生息できる場を保全・再生する水域、再生産段階 において貧酸素耐性の高い水生生物が再生産できる場を保全・再生する水域又は無生物域を解消 する水域 |  |  |  | 2.0mg/L 以上
備考１： |  | 基準値は、日間平均値とする。
２： |  | 底面近傍で溶存酸素量の変化が大きいことが想定される場合の採水には、横型のバンドン採水器を用いる。

## 表2-40 2-アイウ
２ 海域
ア
項目 類型 | 利用目的の 適応性 |  |  | 基準値
|  |  |  | 水素イオン 濃度 （ｐＨ） | 化学的酸素 要求量 （ＣＯＤ） | 溶存酸素量 （ＤＯ） | 大腸菌数 | n-ヘキサン 抽出物質 （油分等）
Ａ | 水産１級 自然環境保全及び Ｂ以下の欄に 掲げるもの |  |  | 7.8以上 8.3以下 | 2mg/L 以下 | 7.5mg/L 以上 | 300CFU/ 100mL以下 | 検出されない こと。
Ｂ | 水産２級 工業用水 及びＣの欄に 掲げるもの |  |  | 7.8以上 8.3以下 | 3mg/L 以下 | 5mg/L 以上 | ― | 検出されない こと。
Ｃ | 環境保全 |  |  | 7.0以上 8.3以下 | 8mg/L 以下 | 2mg/L 以上 | ― | ―
備考１：アルカリ性法とは次のものをいう。（省略）
２：いずれの類型においても、水浴を利用目的としている測定点については、大腸菌数300CFU/100mL以下とする。
３：大腸菌数に用いる単位はCFU/100mLとし、大腸菌を培地で培養し、発育したコロニー数を数えることで算出する。
注１： | 自然環境保全 |  | 自然探勝等の環境保全
２： | 水産１級 |  | マダイ、ブリ、ワカメ等の水産生物用及び水産２級の水産生物用
| 水産２級 |  | ボラ、ノリ等の水産生物用
３： | 環境保全 |  | 国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度
イ
項目 類型 |  | 利用目的の適応性 |  |  |  |  | 基準値
[7 empty] | 全窒素 | 全燐
Ⅰ |  | 自然環境保全及びⅡ以下の欄に掲げるもの （水産２種及び３種を除く。） |  |  |  |  | 0.2mg/L 以下 | 0.02mg/L 以下
Ⅱ |  | 水産１種及びⅢ以下の欄に掲げるもの （水産２種及び３種を除く。） |  |  |  |  | 0.3mg/L 以下 | 0.03mg/L 以下
Ⅲ |  | 水産２種及びⅣの欄に掲げるもの （水産３種を除く。） |  |  |  |  | 0.6mg/L 以下 | 0.05mg/L 以下
Ⅳ |  | 水産３種，工業用水 生物生息環境保全 |  |  |  |  | 1mg/L 以下 | 0.09mg/L 以下
備考１：基準値は、年間平均値とする。
２：水域類型の指定は、海洋植物プランクトンの著しい増殖を生ずるおそれがある海域について行うものとする。
注１： | 自然環境保全 |  | 自然探勝等の環境保全
２： | 水産１種 |  | 底生魚介類を含め多様な水産生物がバランス良く、かつ、安定して漁獲される
| 水産２種 |  | 一部の底生魚介類を除き、魚類を中心とした水産生物が多獲される
| 水産３種 |  | 汚濁に強い特定の水産生物が主に漁獲される
３： | 生物生息環境保全 |  | 年間を通して底生生物が生息できる限度
ウ
項目 類型 |  | 水生生物の生息状況の適応性 |  |  |  |  | 基準値
[7 empty] | 全亜鉛 | ノニルフェノール | 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩
生物Ａ |  | 水生生物の生息する水域 |  |  |  |  | 0.02mg/L 以下 | 0.001mg/L 以下 | 0.01mg/L 以下
生物特Ａ |  | 生物Ａの水域のうち、水生生物の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域 |  |  |  |  | 0.01mg/L 以下 | 0.0007mg/L 以下 | 0.006mg/L 以下

## 表2-40 2-エ
エ
項目 類型 | 水生生物の生息状況の適応性 | 基準値
底層溶存酸素量
生物１ | 生息段階において貧酸素耐性の低い水生生物が生息できる場を保全・再生する水域又は再生産段 階において貧酸素耐性の低い水生生物が再生産できる場を保全・再生する水域 | 4.0mg/L 以上
生物２ | 生息段階において貧酸素耐性の低い水生生物を除き、水生生物が生息できる場を保全・再生する 水域又は再生産段階において貧酸素耐性の低い水生生物を除き、水生生物が再生産できる場を保 全・再生する水域 | 3.0mg/L 以上
生物３ | 生息段階において貧酸素耐性の高い水生生物が生息できる場を保全・再生する水域、再生産段階 において貧酸素耐性の高い水生生物が再生産できる場を保全・再生する水域又は無生物域を解消 する水域 | 2.0mg/L 以上
備考１：基準値は、日間平均値とする。
２：底面近傍で溶存酸素量の変化が大きいことが想定される場合の採水には、横型のバンドン
採水器を用いる。

## 表2-41
表２－41 県内公共用水域の全窒素、全りんに係る水質環境基準の水域類型の指定
| 水 域 | 範 囲 | 類型 | 達成期間 | 暫 定 目 標 | 告示年月日
| 涸沼 | 全域 | Ⅳ | 段階的に暫定目標を達成しつつ、環境基準の可及的速やかな達成に努める。 | （31年度） 全窒素 1.8 mg/L 全りん 0.087mg/L | 12年３月30日 （県告示）
| 霞ヶ浦 | 全域 | Ⅲ （※） | 段階的に暫定目標を達成しつつ、環境基準の可及的速やかな達成に努める。 | （32年度） 全窒素 1.1 mg/L 全りん 0.080mg/L | 昭和61年４月５日 （環境庁告示）
| 北浦 | 全域 （鰐川を含む） | Ⅲ （※） | 段階的に暫定目標を達成しつつ、環境基準の可及的速やかな達成に努める。 | （32年度） 全窒素 1.1 mg/L 全りん 0.099mg/L
| 常陸利根川 | 全域 | Ⅲ （※） | 段階的に暫定目標を達成しつつ、環境基準の可及的速やかな達成に努める。 | （32年度） 全窒素 0.89 mg/L 全りん 0.080mg/L
| 牛久沼 | 全域 | Ⅳ | 段階的に暫定目標を達成しつつ、環境基準の可及的速やかな達成に努める。 | （33年度） 全窒素 1.4 mg/L 全りん 0.062mg/L | 14年12月19日 （県告示）
注１：（※）については、湖沼の特性等にかんがみ、当面類型Ⅳの達成に努めるものとする。
２：水域の欄中の霞ヶ浦、北浦及び常陸利根川とは、それぞれ環境基準に係る水域及び地域
の指定権限の委任に関する政令（５年政令第371号）別表の一のホ、へ及びトに規定され
ている水域である。

## 表2-42(1)
表２－42（1） 県内公共用水域の水質汚濁に係る環境基準の水域類型指定状況
水 域 |  |  | 範 囲 | 類型 | 達成期間 | 告示年月日 | 備考
| 里根川水域 | 里根川（１） | 川原田橋より上流 | ＡＡ | イ | ９年９月22日 （県告示）
|  | 里根川（２） | 川原田橋から下流 | Ａ | ロ
（八反川，境川，関山川を含む）
| 江戸上川水域 | 江戸上川 | 全域 | Ａ | ロ
| 大北川水域 | 大北川（１） | 小山ダムより上流（宿川を含む） | ＡＡ | ロ
|  | 大北川（２） | 小山ダムから河口まで | Ａ | イ
（木皿川を含む）
|  | 花園川（１） | 水沼ダムより上流 | ＡＡ | イ
|  | 花園川（２） | 水沼ダムから大北川との合流点まで | Ａ | イ
（根古屋川を含む）
| 塩田川水域 | 塩田川 | 全域 | Ｂ | イ
| 関根川水域 | 関根川 | 全域 | Ａ | ロ
（前川橋から関根川合流点までの関根前川，猪田川及び玉川を含む）
|  | 関根前川 | 前川橋より上流 | ＡＡ | イ
| 花貫川水域 | 花貫川（1） | 花貫ダムより上流 | ＡＡ | ロ
|  | 花貫川（２） | 花貫ダムから河口まで | Ａ | ロ
| 十王川水域 | 十王川 | 全域 | Ａ | ロ
| 宮田川水域 | 宮田川 | 全域（数沢川を含む） | Ｂ | イ
| 新川水域 | 新川 | 全域 | Ｃ | イ | 11年２月15日 （県告示）
| 久慈川水域 | 久慈川 | 全域 | Ａ | イ | 10年３月30日 （県告示）
|  | 八溝川 | 全域 | Ａ | イ
|  | 押川 | 全域 | Ａ | イ
|  | 滝川 | 全域 | Ｂ | イ
|  | 玉川 | 全域 | Ｂ | ロ
|  | 浅川 | 全域 | Ｂ | イ
|  | 山田川 | 全域（竜神川を含む） | Ａ | イ
|  | 里川 | 全域 | Ａ | イ
|  | 茂宮川 | 全域 | Ｃ | イ
| 那珂川水域 | 那珂川（２） | 湯川合流点より早戸川合流点まで | Ａ | イ | 昭和48年 ３月31日 (環境庁告示)
|  | 那珂川（３） | 早戸川合流点より下流 | Ａ | ロ
|  | 中丸川 | 全域（大川，本郷川を含む） | Ｃ | ハ | 10年３月30日 （県告示）
|  | 早戸川（１） | 田彦水門より上流（大井川を含む） | Ｂ | ロ
|  | 早戸川（２） | 田彦水門から那珂川との合流点まで | Ｃ | ロ
|  | 藤井川 | 全域 | Ａ | イ
|  | 塩子川 | 全域 | ＡＡ | ハ
|  | 緒川 | 全域 | Ａ | イ
|  | 桜川 | 全域（沢渡川，逆川を含む） | Ｃ | ロ
| 涸沼川水域 | 涸沼川（１） | 涸沼流入点より上流（飯田川を含む） | Ａ | ロ | 10年３月30日 （県告示）
|  | 涸沼川（２） | 涸沼流出点から那珂川との合流点まで | Ｂ | イ
|  | 涸沼 | 全域 | 湖沼Ｂ | ニ | 12年３月30日 （県告示）
|  | 涸沼前川 | 全域 | Ｂ | ロ
|  | 寛政川 | 全域 | Ａ | ハ | 10年３月30日 （県告示）
|  | 大谷川 | 全域 | Ｂ | イ
|  | 石川川 | 全域 | Ａ | ハ

## 表2-42(2)
表２－42（2）
水 域 |  |  | 範 囲 | 類型 | 達成期間 | 告示年月日 | 備考
| 霞ヶ浦水域 | 霞ケ浦 | 全域 | 湖沼Ａ | ハ | 昭和47年 11月６日 （環境庁告示）
|  | 清明川 | 全域 | Ａ | ハ | 昭和48年 ９月３日 （県告示）
|  | 花室川 | 全域 | Ａ | ハ
|  | 桜川 | 全域 | Ａ | ロ
|  | 新川 | 全域 | Ａ | ハ
|  | 備前川 | 全域 | Ａ | ハ
|  | 境川 | 全域 | Ａ | ハ
|  | 菱木川 | 全域 | Ａ | ハ
|  | 恋瀬川 | 全域 | Ａ | ハ
|  | 山王川 | 全域 | Ａ | ハ
|  | 園部川 | 全域 | Ａ | ハ
|  | 梶無川 | 全域 | Ａ | ハ
|  | 新利根川 | 全域 | Ａ | ロ
|  | 小野川 | 全域 | Ａ | ロ
|  | 一の瀬川 | 全域 | Ａ | ハ
| 北浦水域 | 北浦 | 全域 | 湖沼Ａ | ハ | 昭和47年 11月６日 （環境庁告示）
|  | 鉾田川 | 全域 | Ａ | ハ | 昭和49年 ３月15日 （県告示）
|  | 巴川 | 全域 | Ａ | ハ
|  | 武田川 | 全域 | Ａ | ロ
|  | 山田川 | 全域 | Ａ | ロ
|  | 蔵川 | 全域 | Ａ | ハ
|  | 雁通川 | 全域 | Ａ | ハ
|  | 流川 | 全域 | Ａ | ハ
|  | 大洋川 | 全域 | Ａ | ロ
| 常陸利根川 | 常陸利根川 | 全域 | 湖沼Ａ | ハ | 昭和47年 11月６日 （環境庁告示）
水域
|  | 夜越川 | 全域 | Ａ | ハ | 昭和49年 ３月15日 （県告示）
|  | 前川 | 全域 | Ａ | ハ
| 利根川水域 | 利根川中流 | 坂東大橋から江戸川分岐点まで | Ａ | イ | 昭和46年 ５月25日 （閣議決定）
|  | 利根川下流 | 江戸川分岐点より下流 | Ａ | イ | 昭和48年 ３月31日 （環境庁告示）
|  | 向堀川 | 全域 | Ｄ | ハ | 11年２月15日 （県告示）
|  | 宮戸川 | 全域 | Ｃ | イ
|  | 大川 | 全域 | Ｃ | ハ
|  | 鵠戸川 | 全域 | Ｂ | ハ
|  | 飯沼川 | 全域 | Ｂ | ハ
|  | 西仁連川 | 全域 | Ｂ | ハ
|  | 東仁連川 | 全域 | Ｃ | イ
|  | 磯川 | 全域（釈水水路を含む） | Ｄ | ハ
|  | 下大野水路 | 全域 | Ｄ | イ
| 鬼怒川水域 | 鬼怒川（２） | 大谷川合流点から田川合流点まで | Ａ | イ | 昭和48年 ３月31日 （環境庁告示）
|  | 鬼怒川（３） | 田川合流点より下流 | Ａ | ロ
|  | 田川 | 県境から鬼怒川合流点まで | Ｂ | ハ | 11年２月15日 （県告示）

## 表2-42(3)
表２－42（3）
水 域 |  |  | 範 囲 | 類型 | 達成期間 | 告示年月日 | 備考
| 小貝川水域 | 小貝川 | 全域 | Ａ | ハ | 11年２月15日 （県告示）
|  | 五行川 | 全域 | Ａ | ハ
|  | 大谷川 | 全域 | Ｃ | イ
|  | 糸繰川 | 全域 | Ｃ | ハ
|  | 八間堀川 | 全域 | Ｃ | イ
|  | 中通川 | 全域 | Ｂ | ハ
|  | 谷田川（１） | 牛久沼流入点より上流（蓮沼川を含む） | Ｂ | ハ
|  | 谷田川（２） | 牛久沼水門から小貝川合流点まで | Ａ | ハ
|  | 稲荷川 | 全域 | Ｂ | イ
|  | 西谷田川 | 全域 | Ｂ | イ
|  | 牛久沼 | 全域 | 湖沼Ｂ | ニ
| 渡良瀬川 | 渡良瀬川（４） | 新開橋から利根川合流点まで | Ｂ | 口 | 昭和48年 ３月31日 （環境庁告示）
水域
| 常磐地先 | 平潟漁港 | 省略 | 海域Ｂ | ハ | 昭和50年 ８月20日 （県告示）
| 水域 | 大津漁港 | 省略 | 海域Ｂ | イ
|  | 大津漁港南部 | 省略 | 海域Ｂ | イ
|  | 川尻港 | 省略 | 海域Ｂ | イ
|  | 会瀬漁港 | 省略 | 海域Ｂ | イ
|  | 久慈漁港 | 省略 | 海域Ｂ | ハ
|  | 日立港 | 省略 | 海域Ｂ | イ
|  | 炭鉱排水口地先 | 省略 | 海域Ｂ | イ
|  | 花貫川河口地先 | 省略 | 海域Ｂ | ハ
|  | 泉川河口地先 | 省略 | 海域Ｂ | イ
|  | 常磐地先海域 | 省略 | 海域Ａ | イ
| 県央地先 | 県央地先海域 | 省略 | 海域Ａ | イ | ９年９月22日 （県告示）
| 水域 | 常陸那珂港 | 省略 | 海域Ｂ | イ
|  | 磯崎漁港 | 省略 | 海域Ｂ | イ
|  | 那珂湊漁港平磯地区 | 省略 | 海域Ｂ | イ
|  | 那珂湊漁港 | 省略 | 海域Ｂ | ロ
|  | 大洗港 | 省略 | 海域Ｂ | イ
| 鹿島灘水域 | 鹿島港内 | 省略 | 海域Ｃ | イ | 昭和46年５月25日 （閣議決定）
|  | 深芝沖 | 省略 | 海域Ｃ | イ | 昭和55年４月14日 （県告示）
|  | 港湾北部 | 省略 | 海域Ｂ | イ | 昭和46年 ５月25日 （閣議決定）
|  | 港湾南部 | 省略 | 海域Ｂ | イ
|  | 鹿島灘海域 | 省略 | 海域Ａ | イ
注１：類型の欄中、湖沼又は海域の表示のないものは河川を表わす。
２：達成期間の分類は、次のとおりとする。
「イ」ただちに達成
「ロ」５年以内で可及的速やかに達成
「ハ」５年を超える期間で可及的速やかに達成
「ニ」段階的に暫定目標を達成しつつ、環境基準の可及的速やかな達成に努める。
（湖沼について、「イ」、「ロ」、「ハ」により難く、段階的に水質改善を図る必
要がある場合）

## 表2-43
表２－43 水生生物の保全に係る水質環境基準の類型指定状況
水系 |  | 水域名 |  | 類型 | 達成期間 | 環境基準点
| 多賀水系 | 里根川水域 | 里根川 | 生物A | イ | 村山橋
|  | 江戸上川水域 | 江戸上川 | 生物B | イ | 第一神岡橋
|  | 大北川水域 | 大北川 | 生物A | イ | 栄橋、境橋
|  |  | 花園川 | 生物A | イ | 倉部石、磯馴橋
|  | 塩田川水域 | 塩田川 | 生物B | イ | 新橋
|  | 関根川水域 | 関根川 | 生物B | イ | 羽根田橋
|  |  | 関根前川 | 生物A | イ | 滝の脇堰
|  | 花貫川水域 | 花貫川 | 生物A | イ | 新花貫橋
|  | 十王川水域 | 十王川 | 生物A | イ | 川尻堰
| 新川水系 | 新川水域 | 新川 | 生物B | イ | 大江橋
|  | 久慈川水域 | 八溝川 | 生物A | イ | 万年橋
|  |  | 押川 | 生物A | イ | 押川橋
|  |  | 滝川 | 生物A | イ | 小磯橋
|  |  | 玉川 | 生物B | イ | 下玉川橋
| 久慈川水系 |  | 浅川 | 生物B | イ | 浅川橋
|  |  | 山田川 | 生物A | イ | 東橋
|  |  | 里川 | 生物A | イ | 新落合橋
|  |  | 久慈川 | 生物A | イ | 山方、榊橋
|  |  | 茂宮川 | 生物B | イ | 郡長橋
|  | 那珂川水域 | 中丸川 | 生物B | イ | 柳沢橋
|  |  | 早戸川 | 生物B | イ | 睦橋、小高橋（浄水場下）
|  |  | 藤井川 | 生物A | イ | 上合橋
|  |  | 塩子川 | 生物A | イ | 磯崎橋
|  |  | 緒川 | 生物A | イ | 緒川橋
|  |  | 桜川 | 生物B | イ | 駅南小橋
| 那珂川水系 | 涸沼川水域 | 涸沼川(1) | 生物B | イ | 高橋
|  |  | 涸沼川(2) | 生物B | イ | 涸沼橋
|  |  | 涸沼 | 生物B | イ | 広浦、宮前、親沢
|  |  | 石川川 | 生物B | イ | 入野橋
|  |  | 大谷川 | 生物B | イ | 大谷橋
|  |  | 寛政川 | 生物B | イ | 寛政橋
|  |  | 涸沼前川 | 生物B | イ | 長岡橋
| 利根川水系 | 利根川水域 | 向堀川 | 生物B | イ | 砂井橋
|  |  | 磯川 | 生物B | イ | 水海橋
|  |  | 下大野水路 | 生物B | ロ | 日下部橋
|  |  | 宮戸川 | 生物B | イ | 宮戸川橋
|  |  | 大川 | 生物B | イ | 大和田橋
|  |  | 鵠戸川 | 生物B | イ | 片神辺橋
|  |  | 飯沼川 | 生物B | イ | 馬新橋、菅生沼湖心
|  |  | 西仁連川 | 生物B | イ | 尾崎橋
|  |  | 東仁連川 | 生物B | イ | 豊神橋
|  | 鬼怒川水域 | 田川 | 生物B | イ | 田川橋
|  | 小貝川水域 | 小貝川 | 生物B | イ | 黒子橋、文巻橋
|  |  | 五行川 | 生物B | イ | 下岡橋
|  |  | 大谷川 | 生物B | イ | 西方上の橋
|  |  | 糸繰川 | 生物B | イ | 寿久橋
|  |  | 八間堀川 | 生物B | イ | 石洗橋
|  |  | 中通川 | 生物B | イ | 下岡橋
|  |  | 谷田川(1) | 生物B | イ | 丸山橋
|  |  | 谷田川(2) | 生物B | イ | 牛久沼出口
|  |  | 牛久沼 | 生物B | イ | 牛久沼湖心
|  |  | 稲荷川 | 生物B | イ | 小茎橋
|  |  | 西谷田川 | 生物B | イ | 境松橋
|  | 霞ヶ浦水域 | 新利根川 | 生物B | イ | 新利根橋
|  |  | 小野川 | 生物B | イ | 奥原大橋
|  |  | 清明川 | 生物B | イ | 勝橋
|  |  | 花室川 | 生物B | イ | 親和橋
|  |  | 備前川 | 生物B | イ | 備前川橋
|  |  | 桜川 | 生物B | イ | 栄利橋
|  |  | 新川 | 生物B | イ | 神天橋
|  |  | 境川 | 生物B | イ | 国道354境橋
|  |  | 一の瀬川 | 生物B | イ | 川中橋
|  |  | 菱木川 | 生物B | イ | 菱木橋
|  |  | 恋瀬川 | 生物B | イ | 平和橋
|  |  | 山王川 | 生物B | イ | 所橋
|  |  | 園部川 | 生物B | イ | 園部新橋
|  |  | 梶無川 | 生物B | イ | 上宿橋
|  | 北浦水域 | 雁通川 | 生物B | イ | JA横橋
|  |  | 蔵川 | 生物B | イ | 蔵川橋
|  |  | 山田川 | 生物B | イ | 荷下橋
|  |  | 武田川 | 生物B | イ | 内宿大橋
|  |  | 巴川 | 生物B | イ | 新巴川橋
|  |  | 鉾田川 | 生物B | イ | 旭橋
|  |  | 大洋川 | 生物B | イ | 田塚橋
|  |  | 流川 | 生物B | イ | 須保居橋
|  | 常陸利根川水域 | 夜越川 | 生物B | イ | 堀の内橋
|  |  | 前川 | 生物B | イ | あやめ橋
注１：水域類型の欄は、「水質汚濁に係る環境基準について」(昭和46年環境庁告示第59号）別表２の１（1）イに掲げる類
型を示す。
２：達成期間の欄の「イ」は、「直ちに達成」、「ロ」は、「5年以内で可及的速やかに達成」を示す。

## 表2-44
表２－44 健康項目の環境基準の達成状況（令和７年度）
| カドミウム | 全シアン | 鉛 | 六価クロム | 砒素 | 総水銀 | アルキル水銀 | ＰＣＢ | ジクロロメタン
| ａ／ｂ | ａ／ｂ | ａ／ｂ | ａ／ｂ | ａ／ｂ | ａ／ｂ | ａ／ｂ | ａ／ｂ | ａ／ｂ
河川 | 0/72 | 0/66 | 0/74 | 0/65 | 0/74 | 0/65 | 0/0 | 0/22 | 0/64
湖沼 | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/0 | 0/8 | 0/10
海域 | 0/7 | 0/7 | 0/7 | 0/7 | 0/7 | 0/7 | 0/0 | 0/0 | 0/1
合計 | 0/89 | 0/83 | 0/91 | 0/82 | 0/91 | 0/82 | 0/0 | 0/30 | 0/75
| 四塩化炭素 | 1,2－ ジクロロエタン | 1,1－ ジクロロエチレン | シス1,2－ ジクロロエチレン | 1,1,1－ トリクロロエタン | 1,1,2－ トリクロロエタン | トリクロロエチレン | テトラ クロロエチレン | 1,3－ ジクロロプロペン
| ａ／ｂ | ａ／ｂ | ａ／ｂ | ａ／ｂ | ａ／ｂ | ａ／ｂ | ａ／ｂ | ａ／ｂ | ａ／ｂ
河川 | 0/63 | 0/63 | 0/63 | 0/63 | 0/66 | 0/63 | 0/66 | 0/66 | 0/63
湖沼 | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/10
海域 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/0
合計 | 0/74 | 0/74 | 0/74 | 0/74 | 0/77 | 0/74 | 0/77 | 0/77 | 0/73
| チウラム | シマジン | チオベンカルプ | ベンゼン | セレン | 硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素 | ふっ素 | ほう素 | 1,4-ジオキサン
| ａ／ｂ | ａ／ｂ | ａ／ｂ | ａ／ｂ | ａ／ｂ | ａ／ｂ | ａ／ｂ | ａ／ｂ | ａ／ｂ
河川 | 0/63 | 0/63 | 0/63 | 0/64 | 0/31 | 0/57 | 0/70 | 0/63 | 0/86
湖沼 | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/8 | 0/19 | 0/10 | 1/10 | 0/10
海域 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/6 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/7
合計 | 0/73 | 0/73 | 0/73 | 0/74 | 0/45 | 0/76 | 0/80 | 1/73 | 0/103
ａ：環境基準を超過した地点数
ｂ：調査地点数

## 表2-45
表２－45 生活環境項目の環境基準の達成状況（ＢＯＤ又はＣＯＤ）（令和7年度）
類型 | 達成 期間 | 河 川 |  | 湖 沼 |  | 海 域
|  | あてはめ 水 域 数 | 達 成 水域数 | あてはめ 水 域 数 | 達 成 水域数 | あてはめ 水 域 数 | 達 成 水域数
ＡＡ | イ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| ロ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| ハ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| ニ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ａ | イ | 13 | 12 | 0 | 0 | 3 | 1
| ロ | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
| ハ | 23 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0
| 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ｂ | イ | 8 | 7 | 0 | 0 | 13 | 13
| ロ | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1
| ハ | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3
| 二 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
Ｃ | イ | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2
| ロ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| ハ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ｄ | イ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| ロ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ハ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ｅ | イ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ロ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ハ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ニ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
合計 | イ | 31 | 29 | 0 | 0 | 18 | 16
| ロ | 22 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1
| ハ | 35 | 20 | 3 | 0 | 3 | 3
| ニ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
| 合計 | 88 | 64 | 5 | 0 | 22 | 20

## 表2-46
表２－46 河川の水系別環境基準達成状況（BOD 令和７年度）
区 分 |  |  | 類型指定水域数 （Ａ） | 環境基準達成水域数 （Ｂ） | 環境基準達成率（％） （Ｂ）／（Ａ）
| 多賀水系 |  | 14 | 12 ( 11) | 85.7 ( 78.6)
| 新川水系 |  | 1 | 1 ( 1) | 100.0 (100.0)
| 久慈川水系 |  | 9 | 9 ( 9) | 100.0 (100.0)
| 那珂川水系 |  | 15 | 14 (13) | 93.3 ( 86.7)
| 利根川水系 |  | 49 | 28 (23) | 57.1 ( 46.9)
|  | 利根川水域 | 12 | 11 (10) | 91.7 ( 83.3)
|  | 鬼怒川水域 | 3 | 3 ( 3) | 100.0 (100.0)
|  | 小貝川水域 | 10 | 6 ( 7) | 60.0 ( 70.0)
|  | 霞ヶ浦（西浦）水域 | 14 | 5 ( 1) | 35.7 ( 7.1)
|  | 北浦水域 | 8 | 3 ( 2) | 37.5 ( 25.0)
|  | 常陸利根川水域 | 2 | 0 ( 0) | 0 ( 0 )
計 |  |  | 88 | 64 (57) | 72.7 ( 64.8)
注：（ ）内は令和６年度

## 表2-47（1）
表２－47（1） 河川水域別環境基準の達成状況（ＢＯＤ）
水 系 | 類型指定水域 | 環境基準点 | 類 型 達 成 期 間 | 基準値 | 令 和 ６ 年 度 |  |  | 令 和 ７ 年 度
[5 empty] | BOD（mg/L） |  | 環境基準 達成状況 | BOD（mg/L） |  | 環境基準 達成状況
|  |  |  | mg/L | 平均値 | 75％値 |  | 平均値 | 75％値
多 賀 水 系 | 里 根 川１ | 山小屋橋 | ＡＡ-イ | 1 | 0.8 | 1.1 | × | 0.8 | 0.6 | ○
| 里 根 川２ | 村山橋 | Ａ-ロ | 2 | 1.2 | 1.1 | ○ | 1.2 | 1.4 | ○
| 江戸上川 | 第一神岡橋 | Ａ-ロ | 2 | 2.1 | 2.2 | × | 1.4 | 1.5 | ○
| 大 北 川１ | 栄橋 | ＡＡ-ロ | 1 | 0.7 | 0.8 | ○ | 0.8 | 1.1 | ×
| 大 北 川２ | 境橋 | Ａ-イ | 2 | 1.9 | 1.6 | ○ | 1 | 1.2 | ○
| 花 園 川１ | 倉部石 | ＡＡ-イ | 1 | 0.7 | 0.8 | ○ | 0.6 | 0.7 | ○
| 花 園 川２ | 磯馴橋 | Ａ-イ | 2 | 1.5 | 1.9 | ○ | 1.1 | 1.3 | ○
| 塩田川 | 新橋 | Ｂ-イ | 3 | 2.6 | 2.8 | ○ | 2.8 | 3.2 | ×
| 関根川 | 羽田橋 | Ａ-ロ | 2 | 0.7 | 0.8 | ○ | 0.8 | 0.9 | ○
| 関根前川１ | 滝の脇堰 | ＡＡ-イ | 1 | 0.9 | 1.1 | × | 0.6 | 0.6 | ○
| 花 貫 川１ | 鳥曽根橋 | ＡＡ-ロ | 1 | 0.6 | 0.7 | ○ | 0.6 | 0.7 | ○
| 花 貫 川２ | 新花貫橋 | Ａ-ロ | 2 | 0.8 | 0.6 | ○ | 0.9 | 1.2 | ○
| 十王川 | 川尻堰 | Ａ-ロ | 2 | 0.8 | 0.9 | ○ | 0.7 | 0.7 | ○
| 宮田川 | 宮田川橋 | Ｂ-イ | 3 | 0.5 | <0.5 | ○ | 0.7 | 0.7 | ○
新川水系 | 新川 | 大江橋 | Ｃ-イ | 5 | 1.7 | 1.7 | ○ | 1.2 | 1.5 | ○
久 慈 川 水 系 | 久慈川 | 山方 | Ａ-イ | 2 | 1.1 | 1 | ○ | 0.8 | 0.8 | 〇
| 久慈川 | 榊橋 | Ａ-イ | 2 | 1.2 | 1.2 |  | 0.8 | 1
| 八溝川 | 万年橋 | Ａ-イ | 2 | 1 | 1.3 | ○ | 1 | 1.1 | ○
| 押川 | 押川橋 | Ａ-イ | 2 | 1.3 | 1.7 | ○ | 1 | 1 | ○
| 滝川 | 小磯橋 | Ｂ-イ | 3 | 1.6 | 1.6 | ○ | 1.8 | 1.6 | ○
| 玉川 | 下玉川橋 | Ｂ-ロ | 3 | 2.3 | 2.3 | ○ | 1.8 | 2.1 | ○
| 浅川 | 浅川橋 | Ｂ-イ | 3 | 1.9 | 2.7 | ○ | 1.9 | 1.7 | ○
| 山田川 | 東橋 | Ａ-イ | 2 | 1.4 | 1.4 | ○ | 1.3 | 1.5 | ○
| 里川 | 新落合橋 | Ａ-イ | 2 | 1.2 | 1.2 | ○ | 1 | 1.2 | ○
| 茂宮川 | 大橋 | Ｃ-イ | 5 | 1.6 | 1.7 | ○ | 1.8 | 2.3 | ○
那 珂 川 水 系 | 那 珂 川２ | 野口 | Ａ-イ | 2 | 0.8 | 0.9 | ○ | 0.8 | 0.8 | 〇
| 那 珂 川２ | 下国井 | Ａ-イ | 2 | 0.9 | 0.9 |  | 0.8 | 0.8
| 那 珂 川３ | 勝田橋 | Ａ-ロ | 2 | 1 | 1 | ○ | 1.3 | 1.8 | ○
| 緒川 | 緒川橋 | Ａ-イ | 2 | 0.9 | 0.7 | ○ | 2.1 | 0.7 | ○
| 藤井川 | 上合橋 | Ａ-イ | 2 | 1.1 | 1 | ○ | 0.9 | 0.9 | ○
| 塩子川 | 磯崎橋 | ＡＡ-ハ | 1 | 1.5 | 1.7 | × | 1.9 | 1 | ○
| 早 戸 川１ | 睦橋 | Ｂ-ロ | 3 | 1.3 | 1.4 | ○ | 1.3 | 1.3 | ○
| 早 戸 川２ | 小高橋 （浄水場下） | Ｃ-ロ | 5 | 7.5 | 10 | × | 8.3 | 11 | ×
| 桜川 | 駅南小橋 | Ｃ-ロ | 5 | 3.4 | 4.1 | ○ | 3.5 | 4.7 | ○
| 中丸川 | 柳沢橋 | Ｃ-ハ | 5 | 1.9 | 2.2 | ○ | 1.9 | 2 | ○
| 涸 沼 川１ | 高橋 | Ａ-ロ | 2 | 1.2 | 1.7 | ○ | 1.5 | 1.7 | ○
| 涸 沼 川２ | 涸沼橋 | Ｂ-イ | 3 | 1.3 | 1.5 | ○ | 1.8 | 2 | ○
| 涸沼前川 | 長岡橋 | Ｂ-ロ | 3 | 1.1 | 1.3 | ○ | 1 | 1.1 | ○
| 寛政川 | 寛政橋 | Ａ-ハ | 2 | 0.9 | 1.2 | ○ | 1 | 1.4 | ○
| 大谷川 | 大谷橋 | Ｂ-イ | 3 | 3.4 | 2.3 | ○ | 2.9 | 1.8 | ○
| 石川川 | 入野橋 | Ａ-ハ | 2 | 1.3 | 1.3 | ○ | 1.3 | 1.7 | ○
利根川 （本流） | 利根川中流 | 栗橋 | Ａ-イ | 2 | 1.5 | 1.3 | ○ | 1.5 | 2.1 | ×
| 利根川下流 | 布川 | Ａ-イ | 2 | 1.3 | 1.4 | 〇 | 1.3 | 1.5 | 〇
| 利根川下流 | 佐原 | Ａ-イ | 2 | 1.6 | 1.8 |  | 1.7 | 1.8

## 表2-47（2）
表２－47（2）
水系 | 類型指定水域 | 環境基準点 | 類 型 達 成 期 間 | 基準値 | 令 和 ６ 年 度 |  |  | 令 和 ７ 年 度
[5 empty] | BOD（mg/L） |  | 環境基準 達成状況 | BOD（mg/L） |  | 環境基準 達成状況
|  |  |  | mg/L | 平均値 | 75％値 |  | 平均値 | 75％値
利根川（その他の支派川） | 渡良瀬川４ | 三国橋 | Ｂ-ロ | 3 | 2.2 | 2 | ○ | 2.4 | 2.6 | ○
| 向堀川 | 砂井橋 | Ｄ-ハ | 8 | 3.8 | 4.5 | ○ | 4.7 | 6.1 | ○
| 磯川 | 水海橋 | Ｄ-ハ | 8 | 3.4 | 4.7 | ○ | 3.1 | 3.4 | ○
| 下大野水路 | 日下部橋 | Ｄ-イ | 8 | 3.3 | 4.5 | ○ | 4.7 | 5 | ○
| 宮戸川 | 宮戸川橋 | Ｃ-イ | 5 | 1.5 | 2.3 | ○ | 1.8 | 1.6 | ○
| 大川 | 大和田橋 | Ｃ-ハ | 5 | 1.2 | 1.1 | ○ | 2.3 | 2 | ○
| 鵠戸川 | 片神辺橋 | Ｂ-ハ | 3 | 3.6 | 3.6 | × | 2.9 | 2.8 | ○
| 飯沼川 | 馬洗橋 | Ｂ-ハ | 3 | 2.1 | 2.7 | × | 2.6 | 2.5 | 〇
| 飯沼川 | 菅生沼湖心 | Ｂ-ハ | 3 | 2.2 | 3.1 |  | 2 | 2.6
| 西仁連川 | 尾崎橋 | Ｂ-ハ | 3 | 1.3 | 1.4 | ○ | 1.3 | 1.2 | ○
| 東仁連川 | 豊神橋 | Ｃ-イ | 5 | 3.7 | 3.8 | ○ | 3.8 | 5 | ○
利根川 （鬼怒川） | 鬼 怒 川２ | 新川島橋 | Ａ-イ | 2 | 1 | 1.1 | ○ | 0.9 | 0.9 | ○
| 鬼 怒 川３ | 滝下橋 | Ａ-ロ | 2 | 1.3 | 1.8 | ○ | 1.3 | 1.4 | ○
| 田川 | 田川橋 | Ｂ-ハ | 3 | 1.6 | 1.6 | ○ | 1.5 | 1.6 | ○
利根川（小貝川） | 小貝川 | 黒子橋 | Ａ-イ | 2 | 1.9 | 2.4 | × | 2 | 2.5 | ×
| 小貝川 | 文巻橋 | Ａ-イ | 2 | 1.8 | 2.4 |  | 2 | 3.4
| 五行川 | 下岡橋 | Ａ-ハ | 2 | 2.1 | 2.1 | × | 2.9 | 4.5 | ×
| 大谷川 | 西方上の橋 | Ｃ-イ | 5 | 1.4 | 2 | ○ | 1.9 | 2.3 | ○
| 糸繰川 | 寿久橋 | Ｃ-ハ | 5 | 3.1 | 3.6 | ○ | 5.6 | 7.1 | ×
| 八間堀川 | 石洗橋 | Ｃ-イ | 5 | 2.3 | 2.6 | ○ | 2.3 | 2.7 | ○
| 中通川 | 伊丹神橋 | Ｂ-ハ | 3 | 2 | 2.3 | ○ | 2.2 | 2.8 | ○
| 谷 田 川１ | 丸山橋 | Ｂ-ハ | 3 | 1.7 | 2.1 | ○ | 1.3 | 1.6 | ○
| 谷 田 川２ | 牛久沼出口 | Ａ-ハ | 2 | 4.2 | 4.2 | × | 3.8 | 4 | ×
| 西谷田川 | 境松橋 | Ｂ-イ | 3 | 2.1 | 2.4 | ○ | 2.2 | 2.2 | ○
| 稲荷川 | 小茎橋 | Ｂ-イ | 3 | 1.4 | 1.4 | ○ | 1.2 | 1.3 | ○
利根川（霞ヶ浦・北浦・常陸利根川） | 新利根川 | 新利根橋 | Ａ-ロ | 2 | 5 | 5.9 | × | 3.3 | 3.6 | ×
| 小野川 | 奥原大橋 | Ａ-ロ | 2 | 2.6 | 3.6 | × | 1.8 | 2.1 | ×
| 清明川 | 勝橋 | Ａ-ハ | 2 | 2.8 | 3.5 | × | 2.2 | 2.5 | ×
| 花室川 | 親和橋 | Ａ-ハ | 2 | 3.7 | 4.9 | × | 2.6 | 2.8 | ×
| 備前川 | 備前川橋 | Ａ-ハ | 2 | 3.6 | 4.4 | × | 4.1 | 4.9 | ×
| 桜川 | 栄利橋 | Ａ-ロ | 2 | 2.2 | 2.6 | × | 1.9 | 2.3 | ×
| 新川 | 神天橋 | Ａ-ハ | 2 | 4.9 | 5.9 | × | 5 | 5.3 | ×
| 境川 | 国道354境橋 | Ａ-ハ | 2 | 3.2 | 4.1 | × | 2.8 | 3.4 | ×
| 一の瀬川 | 川中橋 | Ａ-ハ | 2 | 2 | 2.6 | × | 2 | 2.3 | ×
| 菱木川 | 菱木橋 | Ａ-ハ | 2 | 1.7 | 1.6 | ○ | 1.8 | 1.8 | ○
| 恋瀬川 | 平和橋 | Ａ-ハ | 2 | 1.9 | 2.3 | × | 2.4 | 2 | ○
| 山王川 | 所橋 | Ａ-ハ | 2 | 2.3 | 3 | × | 1.7 | 2 | ○
| 園部川 | 園部新橋 | Ａ-ハ | 2 | 1.9 | 2.3 | × | 2 | 1.9 | ○
| 梶無川 | 上宿橋 | Ａ-ハ | 2 | 2.7 | 2.4 | × | 1.9 | 1.9 | ○
| 雁通川 | ＪＡ横橋 | Ａ-ハ | 2 | 2 | 2.5 | × | 1.9 | 1.7 | ○
| 蔵川 | 蔵川橋 | Ａ-ハ | 2 | 2 | 2.2 | × | 2.8 | 3 | ×
| 山田川 | 荷下橋 | Ａ-ロ | 2 | 2 | 2.1 | × | 2.3 | 3 | ×
| 武田川 | 内宿大橋 | Ａ-ロ | 2 | 1.8 | 2.1 | × | 2.5 | 2.5 | ×
| 巴川 | 新巴川橋 | Ａ-ハ | 2 | 1.6 | 1.8 | ○ | 1.2 | 1.3 | ○
| 鉾田川 | 旭橋 | Ａ-ハ | 2 | 3 | 3 | × | 1.8 | 2.2 | ×
| 大洋川 | 田塚橋 | Ａ-ロ | 2 | 1.4 | 1.9 | ○ | 1.1 | 1 | ○
| 流川 | 須保居橋 | Ａ-ハ | 2 | 2.7 | 2.3 | × | 2.7 | 2.3 | ×
| 夜越川 | 堀の内橋 | Ａ-ハ | 2 | 3.9 | 4.5 | × | 2.2 | 2.4 | ×
| 前川 | あやめ橋 | Ａ-ハ | 2 | 3.5 | 4 | × | 3.3 | 4.2 | ×

## 表2-48
表２－48 湖沼水域別環境基準の達成状況（ＣＯＤ）
水 系 | 類型指定水域 | 環境基準点 | 類 型 達 成 期 間 | 基準値 | 令 和 ６ 年 度 |  |  | 令 和 ７ 年 度
[5 empty] | COD（mg/L） |  | 環境基準 達成状況 | COD（mg/L） |  | 環境基準 達成状況
|  |  |  | mg/L | 平均値 | 75％値 |  | 平均値 | 75％値
那珂川 | 涸沼 | 親沢 | 湖Ｂ-ニ | 5 | 7.2 | 8.1 | × | 7.7 | 9 | ×
|  | 宮前 | 湖Ｂ-ニ | 5 | 7.4 | 8.3 |  | 7.3 | 9.3
|  | 広浦 | 湖Ｂ-ニ | 5 | 7.2 | 8.7 |  | 7.2 | 8.6
利 根 川 | 霞ヶ浦 | 掛馬沖 | 湖Ａ-ハ | 3 | 7.5 | 7.4 | × | 7.4 | 7.6 | ×
|  | 玉造沖 | 湖Ａ-ハ | 3 | 7 | 7.4 |  | 7.5 | 7.5
|  | 湖心 | 湖Ａ-ハ | 3 | 6.8 | 7.1 |  | 7.2 | 7.3
|  | 麻生沖 | 湖Ａ-ハ | 3 | 7.5 | 7.5 |  | 7.7 | 7.8
| 北浦 | 釜谷沖 | 湖Ａ-ハ | 3 | 7.9 | 8.2 | × | 8.1 | 8.6 | ×
|  | 神宮橋 | 湖Ａ-ハ | 3 | 8.7 | 8.9 |  | 8.8 | 9
| 常陸利根川 | 外浪逆浦 | 湖Ａ-ハ | 3 | 7.6 | 7.9 | × | 7.6 | 7.7 | ×
|  | 息栖 | 湖Ａ-ハ | 3 | 7.7 | 8.2 |  | 7.6 | 8.1
小貝川 | 牛久沼 | 牛久沼湖心 | 湖Ｂ-ニ | 5 | 8.6 | 10 | × | 9.5 | 11 | ×

## 表2-49
表２－49 海域水域別環境基準の達成状況（ＣＯＤ）
水 系 | 類型指定水域 | 環境基準点 | 類 型 達 成 期 間 | 基準値 | 令 和 ６ 年 度 |  |  | 令 和 ７ 年 度
[5 empty] | COD（mg/L） |  | 環境基準 達成状況 | COD（mg/L） |  | 環境基準 達成状況
|  |  |  | mg/L | 平均値 | 75％値 |  | 平均値 | 75％値
常 磐 地 先 水 域 | 平潟漁港 | 平潟漁港 | Ｂ | 3 | 1.5 | 1.7 | ○ | 1.4 | 1.7 | ○
| 大津漁港 | 大津漁港 | Ｂ | 3 | 1.8 | 2.1 | ○ | 1.9 | 2.2 | ○
| 大津漁港南部 | 大津漁港西 | Ｂ | 3 | 1.7 | 2.1 | ○ | 1.6 | 2 | ○
| 炭坑排水口地先 | 塩田川沖 | Ｂ | 3 | 1.5 | 1.9 | ○ | 1.4 | 1.6 | ○
| 花貫川河口地先 | 花貫川沖 | Ｂ | 3 | 1.5 | 1.7 | ○ | 1.3 | 1.5 | ○
| 川尻港 | 川尻港 | Ｂ | 3 | 1.6 | 1.8 | ○ | 1.6 | 1.7 | ○
| 常磐地先海域 | 川尻港沖 | Ａ | 2 | 1.5 | 1.7 | ○ | 1.3 | 1.5 | ○
| 会瀬漁港 | 会瀬漁港 | Ｂ | 3 | 2 | 2.4 | ○ | 1.6 | 1.8 | ○
| 泉川河口地先 | 泉川沖 | Ｂ | 3 | 1.5 | 1.7 | ○ | 1.2 | 1.5 | ○
| 久慈漁港 | 久慈漁港 | Ｂ | 3 | 1.9 | 2.2 | ○ | 1.6 | 1.9 | ○
| 日立港 | 日立港 | Ｂ | 3 | 1.8 | 2.1 | ○ | 1.9 | 2.2 | ○
県央地先水域 | 県央地先海域 | 大洗沖 | Ａ | 2 | 2.1 | 2.4 | × | 2 | 2.3 | ×
| 常陸那珂港 | 中央ふ頭沖 | Ｂ | 3 | 2 | 2.2 | ○ | 1.7 | 1.9 | ○
| 磯崎漁港 | 磯崎漁港 | Ｂ | 3 | 1.7 | 2.1 | ○ | 1.7 | 1.7 | ○
| 平磯地区 | 平磯地区 | Ｂ |  | 1.9 | 2.1 | ○ | 1.7 | 1.9 | ○
| 那珂湊漁港 | 那珂湊漁港 | Ｂ | 3 | 1.7 | 2.2 | ○ | 1.9 | 2.4 | ○
| 大洗港 | 大洗港 | Ｂ | 3 | 2.4 | 2.7 | ○ | 2.3 | 2.8 | ○
鹿島灘水域 | 鹿島港内 | 中央航路 | Ｃ | 8 | 2 | 2.5 | ○ | 2 | 2.1 | ○
| 港湾北部 | 粟生浜沖（1） | Ｂ | 3 | 1.8 | 2.2 | ○ | 2 | 2.4 | ○
| 深芝沖 | 東 電 沖（1） | Ｃ | 8 | 1.7 | 2 | ○ | 1.9 | 2.3 | ○
| 鹿島灘海域 | 東 電 沖（2） | Ａ | 2 | 1.7 | 1.9 | ○ | 1.7 | 2.1 | ×
| 港湾南部 | 知手浜沖 | Ｂ | 3 | 1.6 | 1.7 | ○ | 1.6 | 1.9 | ○

## 表2-50（1）
表２－50（1） 県内の公共用水域の測定地点図（全体図）
鮎川

## 表2-50(2①)
表２－50（2） 県内の公共用水域の測定地点図（水系別①）
鮎川
大橋

## 表2-50（3②）
表２－50（3） 県内の公共用水域の測定地点図（水系別②）
小高橋

## 表2-50（4③）
表２－50（4） 県内の公共用水域の測定地点図（水系別③）
新川島橋

## 表2-50(5④）
表２－50（5） 県内の公共用水域の測定地点図（水系別④）

## 表2-51
表２－51 水浴場水質判定基準
区 分 |  | ふん便性大腸菌群数 | 油膜の有無 | ＣＯＤ | 透 明 度
適 | 水質ＡＡ | 不検出 （検出下限２個/100mL） | 油膜が認められない | ２mg/L 以下 （湖沼は３mg/L 以下） | 全 透 （１ｍ以上）
| 水質Ａ | 100個/100mL 以下 | 油膜が認められない | ２mg/L 以下 （湖沼は３mg/L 以下） | 全 透 （１ｍ以上）
可 | 水質Ｂ | 400個/100mL 以下 | 常時は油膜が認められない | ５mg/L 以下 | 1ｍ未満～ 50㎝以上
| 水質Ｃ | 1,000個/100mL 以下 | 常時は油膜が認められない | ８mg/L 以下 | １ｍ未満～ 50㎝以上
不 適 |  | 1,000個/100mL を超えるもの | 常時油膜が認められる | ８mg/L 超 | 50㎝未満＊
注：判定は、同一水浴場に関して得た測定値の平均による。 なお、「不検出」とは、平均値が検出下限未満のことをいう。透明度（＊の部分）に関して は，砂の巻上げによる原因は評価の対象外とすることができる。

## 表2-52（1）（2）
表２－52（1） 海水浴場水質調査結果（令和７年度 開設前）
| 海水浴場 | 所在市町村 | ふん便性 大腸菌群数 （個/100mL） |  | 油膜の 有無 | ＣＯＤ （mg/L ） |  | 透明度 （ｍ） |  | 判 定 | 参考調査
[11 empty] | pH 最小～最大 | 腸管出血性 大腸菌Ｏ157
| 磯原二ツ島 | 北茨城市 |  | 6 | 無 |  | 1.6 |  | ＞1 | A | 8 | 不検出
| 高萩 | 高萩市 |  | 100 | 無 |  | 1.9 |  | ＞1 | A | 8.0～8.1 | 不検出
| 伊師浜 | 日立市 |  | <2 | 無 |  | 1.5 |  | ＞1 | AA | 8.1～8.2 | 不検出
| 川尻 | 日立市 |  | <2 | 無 |  | 1.7 |  | ＞1 | AA | 8.0～8.1 | 不検出
| 会瀬 | 日立市 |  | 10 | 無 |  | 1.6 |  | ＞1 | A | 8 | 不検出
| 河原子 | 日立市 |  | 4 | 無 |  | 1.4 |  | ＞1 | A | 8 | 不検出
| 水木 | 日立市 |  | 12 | 無 |  | 1.5 |  | ＞1 | A | 8.0～8.1 | 不検出
| 久慈浜 | 日立市 |  | <2 | 無 |  | 1.7 |  | ＞1 | AA | 8.0～8.1 | 不検出
| 阿字ヶ浦 | ひたちなか市 |  | 13 | 無 |  | 1.6 |  | ＞1 | A | 7.9～8.0 | 不検出
| 平磯 | ひたちなか市 |  | <2 | 無 |  | 1.9 |  | ＞1 | AA | 8 | 不検出
| 大洗サンビーチ | 大洗町 |  | 30 | 無 |  | 2.1 |  | ＞1 | B | 7.9～8.0 | 不検出
| 大竹海岸鉾田 | 鉾田市 |  | 2 | 無 |  | 2.0 |  | ＞1 | A | 8 | 不検出
| 下津 | 鹿嶋市 |  | 2 | 無 |  | 1.7 |  | ＞1 | A | 8 | 不検出
| 平井 | 鹿嶋市 |  | 2 | 無 |  | 1.7 |  | ＞1 | A | 7.9～8.0 | 不検出
| 日川浜 | 神栖市 |  | <2 | 無 |  | 1.3 |  | ＞1 | AA | 7.9 | 不検出
| 波崎 | 神栖市 |  | <2 | 無 |  | 1.6 |  | ＞1 | AA | 8 | 不検出
注：pHは、判定基準の項目に含まれていない。
表２－52（2） 海水浴場水質調査結果 （令和７年度 開設中）
| 海水浴場 | 所在市町村 | ふん便性 大腸菌群数 （個/100mL ） |  | 油膜の 有無 | ＣＯＤ （mg/L ） |  | 透明度 （ｍ） |  | 判 定 | 参考調査
pH 最小～最大
| 磯原二ツ島 | 北茨城市 |  | <2 | 無 |  | 1.5 |  | ＞1 | AA | 7.8～7.9
| 高萩 | 高萩市 |  | 14 | 無 |  | 1.5 |  | ＞1 | A | 7.9
| 伊師浜 | 日立市 |  | <2 | 無 |  | 1.5 |  | ＞1 | AA | 8
| 川尻 | 日立市 |  | 22 | 無 |  | 1.7 |  | ＞1 | A | 7.9
| 会瀬 | 日立市 |  | <2 | 無 |  | 1.7 |  | ＞1 | AA | 8
| 河原子 | 日立市 |  | <2 | 無 |  | 1.6 |  | ＞1 | AA | 7.9
| 水木 | 日立市 |  | 4 | 無 |  | 1.6 |  | ＞1 | A | 8.1～8.3
| 久慈浜 | 日立市 |  | <2 | 無 |  | 1.7 |  | ＞1 | AA | 7.9～8.0
| 阿字ヶ浦 | ひたちなか市 |  | 3 | 無 |  | 2.3 |  | ＞1 | B | 8.0～8.1
| 平磯 | ひたちなか市 |  | 2 | 無 |  | 2.1 |  | ＞1 | B | 8.0～8.1
| 大洗サンビーチ | 大洗町 |  | 26 | 無 |  | 3.6 |  | ＞1 | B | 8.1
| 大竹海岸鉾田 | 鉾田市 |  | <2 | 無 |  | 1.5 |  | ＞1 | AA | 8
| 下津 | 鹿嶋市 |  | <2 | 無 |  | 1.8 |  | ＞1 | AA | 7.9～8.0
| 平井 | 鹿嶋市 |  | 4 | 無 |  | 1.7 |  | ＞1 | A | 7.9
| 日川浜 | 神栖市 |  | <2 | 無 |  | 2.0 |  | ＞1 | B | 7.9～8.0
| 波崎 | 神栖市 |  | <2 | 無 |  | 1.5 |  | ＞1 | AA | 7.9
注：pHは、判定基準の項目に含まれていない。

## 表2-53
表２－53 地下水の水質汚濁に係る環境基準（令和７年度）
１．概況調査の結果
実 施 機 関 |  | 総 数 |  |  | 検出範囲 （㎎/L） | 環境基準値 （㎎/L）
測 定 項 目 |  | 調査 井戸数 | 検出 井戸数 | 基準超過 井戸数
カドミウム |  | 58 | 0 | 0 |  | 0.003
全シアン |  | 58 | 0 | 0 |  | 検出されないこと
鉛 |  | 58 | 1 | 1 | 0.008～0.049 | 0.01
六価クロム |  | 58 | 0 | 0 |  | 0.02
総水銀 |  | 58 | 0 | 0 |  | 0.0005
ヒ素 |  | 58 | 2 | 1 | 0.007～0.24 | 0.01
ＰＣＢ |  | 58 | 0 | 0 |  | 検出されないこと
有機塩素系化合物 | ジクロロメタン | 58 | 0 | 0 |  | 0.02
| 四塩化炭素 | 58 | 0 | 0 |  | 0.002
| 1,2‐ジクロロエタン | 58 | 0 | 0 |  | 0.004
| クロロエチレン | 58 | 0 | 0 |  | 0.002
| 1,1‐ジクロロエチレン | 0 | 0 | 0 |  | 0.1
| 1,2‐ジクロロエチレン | 58 | 0 | 0 |  | 0.04
| 1,1,1‐トリクロロエタン | 58 | 0 | 0 |  | 1
| 1,1,2‐トリクロロエタン | 0 | 0 | 0 |  | 0.006
| トリクロロエチレン | 58 | 0 | 0 |  | 0.01
| テトラクロロエチレン | 58 | 0 | 0 |  | 0.01
農薬 | 1,3‐ジクロロプロペン | 12 | 0 | 0 |  | 0.002
| チウラム | 12 | 0 | 0 |  | 0.006
| シマジン | 12 | 0 | 0 |  | 0.003
| チオベンカルブ | 12 | 0 | 0 |  | 0.02
ベンゼン |  | 58 | 0 | 0 |  | 0.01
セレン |  | 7 | 0 | 0 |  | 0.01
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 |  | 58 | 49 | 4 | 0.08～40 | 10
ふっ素 |  | 58 | 8 | 0 | 0.08～0.15 | 0.8
ほう素 |  | 58 | 13 | 0 | 0.02～0.07 | 1
1,4 - ジオキサン |  | 58 | 0 | 0 |  | 0.05
注１：環境基準は環境基本法第16条の規定に基づき、平成９年３月に設定された。 生涯にわたる飲用に際しても人の健康に影響を及ぼすことがない値である。
２：検出井戸数は合計すると85井戸だが、重複して検出された井戸があるため、実数は56井戸である。
２．検出等井戸周辺地区調査の結果
実 施 機 関 |  | 総 数 |  |  | 検出範囲 （㎎/L） | 環境基準値 （㎎/L）
測 定 項 目 |  | 調査 井戸数 | 検出 井戸数 | 環境基準 超過数
ヒ素 |  | 6 | 1 | 2 | 0.009～0.058 | 0.01
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 |  | 9 | 7 | 2 | 4.6～21 | 10
３．継続監視調査の結果 42市町村248井戸
測 定 項 目 |  | 調査井戸数 |  | 検出井戸数
鉛 |  | 3(5) |  | 2(2)
六価クロム |  | 19(20) |  | 14(14)
水銀 |  | 1(1) |  | 0(0)
ヒ素 |  | 56(50) |  | 54(49)
四塩化炭素 |  | 5(4) |  | 1(1)
クロロエチレン |  | 11(14) |  | 3(3)
1,1‐ジクロロエチレン |  | 10(14) |  | 0(0)
1,2‐ジクロロエチレン |  | 13(16) |  | 7(5)
1,1,1‐トリクロロエタン |  | 6(6) |  | 0(0)
トリクロロエチレン |  | 32(35) |  | 15(14)
テトラクロロエチレン |  | 42(44) |  | 38(36)
セレン |  | 1(1) |  | 0(1)
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 |  | 163(173) |  | 163(173)
ふっ素 |  | 5(2) |  | 5(2)
注：（ ）内は令和６年度

## 表2-54
表２－54 検出の有無の判断基準
調 査 項 目 |  | 検出の有無の判断基準
| カドミウム |  | 0.0003 ㎎/ℓ
| 全シアン |  | 0.1 ㎎/ℓ
| 鉛 |  | 0.005 ㎎/ℓ
| 六価クロム |  | 0.002 ㎎/ℓ
| ヒ素 |  | 0.005 ㎎/ℓ
| 総水銀 |  | 0.0005 ㎎/ℓ
| ＰＣＢ |  | 0.0005 ㎎/ℓ
| ジクロロメタン |  | 0.002 ㎎/ℓ
| 四塩化炭素 |  | 0.0002 ㎎/ℓ
| 1，2‐ジクロロエタン |  | 0.0004 ㎎/ℓ
| クロロエチレン |  | 0.0002 ㎎/ℓ
| 1，1‐ジクロロエチレン |  | 0.01 ㎎/ℓ
| 1，2‐ジクロロエチレン |  | 0.004 ㎎/ℓ
| 1，1，1‐トリクロロエタン |  | 0.0005 ㎎/ℓ
| 1，1，2‐トリクロロエタン |  | 0.0006 ㎎/ℓ
| トリクロロエチレン |  | 0.001 ㎎/ℓ
| テトラクロロエチレン |  | 0.0005 ㎎/ℓ
| 1，3‐ジクロロプロペン |  | 0.0002 ㎎/ℓ
| チウラム |  | 0.0006 ㎎/ℓ
| シマジン |  | 0.0003 ㎎/ℓ
| チオベンカルブ |  | 0.002 ㎎/ℓ
| ベンゼン |  | 0.001 ㎎/ℓ
| セレン |  | 0.002 ㎎/ℓ
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 |  | 0.02 ㎎/ℓ
| ふっ素 |  | 0.08 ㎎/ℓ
| ほう素 |  | 0.02 ㎎/ℓ
| 1 , 4 - ジオキサン |  | 0.005 ㎎/ℓ

## 表2-55
表２－55 地下水質測定（概況調査）地点図 (令和７年度)
コピー元

## 表2-56
表２－56 ゴルフ場排出水中の農薬に係る水質調査結果（令和７年度）
種類 | 農 薬 名 | 検体数 | 検出数 | 濃度範囲 （㎎/L） |  | 指針値超過 検 体 数 | 水産指針値 （㎎/L） |  | 水濁指針値 （㎎/L）
殺虫剤 | クロチアニジン | 4 | 1 | < | 0.0012 | 0 |  | 0.028 |  | 2.5
| ビフェントリン | 1 | 0 | < | 5.8e-06 | 0 |  | 5.8e-05 |  | 0.26
殺菌剤 | アゾキシストロビン | 2 | 0 | < | 0.01 | 0 |  | 0.28 |  | 4.7
| イミノクタジン酢酸塩 | 1 | 0 | < | 0.001 | 0 |  | 0.027 |  | 0.061
| チフルザミド | 1 | 0 | < | 0.0005 | 0 |  | 1.4 |  | 0.37
| テブコナゾール | 1 | 0 | < | 0.01 | 0 |  | 2.6 |  | 0.77
| ヘキサコナゾール | 2 | 0 |  | 0.001 | 0 |  | 2.9 |  | 0.12
| メタラキシル及びメタラキシルM | 1 | 0 |  | 0.001 | 0 |  | 95 |  | 0.58
除草剤 | アシュラムナトリウム塩又は アシュラム | 3 | 1 | < | 0.028 | 0 |  | 90 |  | 10
| カフェンストロール | 1 | 0 | < | 0.002 | 0 |  | 0.02 |  | 0.07
| ピロキサスルホン | 1 | 1 |  | 0.0006 | 0 |  | 0.0074 |  | 0.5
| フェノキサスルホン | 1 | 0 |  | 0.00093 | 0 |  | 0.0093 |  | 4.5
| 計 | 19 | 3 | － |  | 0 | － |  | －
| ゴルフ場数 | 5場 | 2場 | － |  | 0場 | － |  | －

## 表2-57
表２－57 生活排水対策重点地域指定の状況
指定 年度 | 指定日 | 名 称 （生活排水対策重点地域） | 地 域 の 範 囲 （下水道処理区域を除く市町村全域）
2 | ３．３．26 | 備前川流域等 | 土浦市
3 | ４．３．19 | 園部川流域等 谷田川流域等 | 石岡市，小美玉市 つくば市
４．３．19
4 | ４．12．22 | 清明川流域等 | 阿見町
5 | ５．12．21 | 恋瀬川流域等 | 石岡市
6 | ６．12．27 | 園部川流域等 | 小美玉市
7 | ８．１．25 | 取手市 総和町 | 取手市 古河市
8 | ９．２．18 | 北茨城市 | 北茨城市
|  | 麻生町 龍ケ崎市 結城市 | 行方市 龍ケ崎市 結城市
9 | 10．２．25 | 潮来町 藤代町 猿島町 | 潮来市 取手市 坂東市
10 | 11．２．８ | 玉造町 伊奈町 | 行方市 つくばみらい市
11 | 12．２．３ | 江戸崎町 | 稲敷市
12 | 13．３．19 | 鉾田町 | 鉾田市
13 | 14．３．25 | 潮来市（変更） 霞ヶ浦町 | 潮来市（変更） かすみがうら市

## 表2-58（1）
表２－58(1) 水質汚濁防止法上の特定事業場数調べ(令和7年度)
水濁法施行令別表第一の号番号 | 特定事業場（水濁法第５条第１項又は第２項の届出を要するもの） | [5 empty] | 第５条第３項 有害物質使用特定事業場 | 合計
| 一日当たり の平均排水量 50m3以上の 事業場 |  |  | 一日当たりの 平均排水量 50m3未満の 事業場
|  | うち、有害物 質使用特定 事業場 |  |  | うち、有害物 質使用特定 事業場
|  |  | うち、地下浸 透をしている 事業場 |  |  | うち、地下浸 透をしている 事業場
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1の2 | 17 | 4 | 0 | 1316 | 0 | 2 |  | 1333
2 | 25 | 2 | 0 | 50 | 1 | 0 |  | 75
3 | 24 | 0 | 0 | 287 | 0 | 0 |  | 311
4 | 13 | 0 | 0 | 91 | 0 | 1 |  | 104
5 | 9 | 2 | 0 | 54 | 0 | 0 |  | 63
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
8 | 1 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 |  | 32
9 | 7 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 |  | 31
10 | 11 | 6 | 0 | 53 | 1 | 0 |  | 64
11 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |  | 13
12 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |  | 7
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1
16 | 6 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 |  | 42
17 | 10 | 0 | 0 | 379 | 0 | 0 |  | 389
18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1
18の2 | 8 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 |  | 24
18の3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1
19 | 2 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 |  | 18
20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
21の2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |  | 6
21の3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 2
21の4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
22 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 |  | 8
23 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 7
23の2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |  | 20
24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |  | 4
25
26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1
27 | 10 | 7 | 0 | 15 | 10 | 0 |  | 25
28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
30 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |  | 4
31 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2
32 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2
33 | 12 | 5 | 0 | 26 | 2 | 0 |  | 38
34 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |  | 5
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1
37 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |  | 6
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
38の2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 2
39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1
40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
41 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |  | 4
42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
46 | 12 | 7 | 0 | 15 | 5 | 0 |  | 27
47 | 9 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 |  | 12
48 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |  | 2
49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 1
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0
別紙様式 １
別紙様式 １

## 表2-58（2）
表２－58(2) 水質汚濁防止法上の特定事業場数調べ(令和7年度)
水濁法施行令別表第一の号番号 | 特定事業場（水濁法第５条第１項又は第２項の届出を要するもの） | [5 empty] | 第５条第３項 有害物質使用特定事業場 | 合計
| 一日当たり の平均排水量 50m3以上の 事業場 |  |  | 一日当たりの 平均排水量 50m3未満の 事業場
|  | うち、有害物 質使用特定 事業場 |  |  | うち、有害物 質使用特定 事業場
|  |  | うち、地下浸 透をしている 事業場 |  |  | うち、地下浸 透をしている 事業場
51 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1
51の2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 6
51の3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1
52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
53 | 4 | 3 | 0 | 19 | 6 | 0 |  | 23
54 | 2 | 0 | 0 | 91 | 0 | 1 |  | 93
55 | 6 | 0 | 0 | 71 | 0 | 1 |  | 77
56 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |  | 2
57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
58 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |  | 3
59 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |  | 17
60 | 1 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 |  | 113
61 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |  | 6
62 | 8 | 8 | 0 | 17 | 13 | 0 |  | 25
63 | 21 | 15 | 0 | 52 | 10 | 0 |  | 73
63の2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1
63の3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 3
64 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1
64の2 | 9 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 |  | 25
65 | 50 | 32 | 0 | 145 | 52 | 0 |  | 195
66 | 14 | 13 | 0 | 33 | 26 | 0 |  | 47
66の2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 3
66の3 | 25 | 0 | 0 | 1179 | 0 | 3 |  | 1204
66の4 | 7 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 |  | 49
66の5 | 9 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |  | 24
66の6 | 24 | 0 | 1 | 92 | 0 | 0 |  | 116
66の7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
66の8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1
67 | 12 | 0 | 0 | 563 | 13 | 1 |  | 575
68 | 0 | 0 | 0 | 26 | 4 | 0 |  | 26
68の2 | 9 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |  | 24
69 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7
69の2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1
69の3
70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
70の2 | 1 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 |  | 17
71 | 1 | 0 | 0 | 995 | 0 | 0 |  | 996
71の2 | 10 | 4 | 0 | 96 | 25 | 0 |  | 106
71の3 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2 | 0 |  | 27
71の4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | 7
71の5 | 2 | 2 | 0 | 16 | 16 | 0 |  | 18
71の6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
72 | 264 | 1 | 0 | 34 | 0 | 0 |  | 298
73 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 39
74 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 |  | 10
(みなし)指定地域特定施設 | 27 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 |  | 128
合計 | 773 | 131 | 1 | 6306 | 200 | 10 | 11 | 7079
※水質汚濁防止法政令市（水戸市，つくば市）の特定事業場数は除く。
別紙様式 １
別紙様式 １