## 504_01_広浦
年度 |  | 調査区分 | 地点ｺｰﾄﾞ | 水系名 | 水域名 | 測定地点名 | 類型 | 基準点 | 調査機関名 | 分析機関名 | 地点統一番号
2024 |  | 年間調査 | 01 |  | 涸沼 | 広浦 | B | 基準地点 | 茨城県 |  | 08-504-01
項目 |  |  | 単位 | 04月18日 | 04月18日 | 05月22日 | 05月23日 | 06月12日 | 06月12日 | 07月10日 | 07月10日 | 08月06日 | 08月06日 | 09月11日 | 09月11日 | 10月17日 | 10月17日 | 11月21日 | 11月21日 | 12月18日 | 12月18日 | 01月23日 | 01月23日 | 02月19日 | 02月19日 | 03月12日 | 03月12日
一般項目 | 採取時刻 |  |  | 10時40分 | 10時40分 | 10時20分 | 10時20分 | 10時40分 | 10時40分 | 10時30分 | 10時30分 | 10時40分 | 10時40分 | 10時30分 | 10時30分 | 10時30分 | 10時30分 | 10時25分 | 10時25分 | 10時30分 | 10時30分 | 10時30分 | 10時30分 | 08時10分 | 08時10分 | 10時20分 | 10時20分
| 採取位置 |  |  | 下層 | 上層（表層） | 上層（表層） | 下層 | 下層 | 上層（表層） | 下層 | 上層（表層） | 下層 | 上層（表層） | 下層 | 上層（表層） | 下層 | 上層（表層） | 下層 | 上層（表層） | 下層 | 上層（表層） | 下層 | 上層（表層） | 下層 | 上層（表層） | 下層 | 上層（表層）
| 採取水深 |  | m | 2 | 0.5 | 0.5 | 1.8 | 2 | 0.5 | 2.1 | 0.5 | 2.3 | 0.5 | 1.9 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2.2 | 0.5 | 2.2 | 0.5 | 2.1 | 0.5 | 2.1 | 0.5 | 1.8 | 0.5
一般項目 | 天候コード |  |  | 薄曇り | 薄曇り | 薄曇り | 薄曇り | 薄曇り | 薄曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 快晴 | 快晴 | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り
一般項目 | 流況コード |  |  | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況
一般項目 | 臭気コード | bar: 薄曇り to 曇り
一般項目 | 色相コード |  |  | 茶色・淡（明） | 茶色・淡（明） | 褐色・淡（明） | 褐色・淡（明） | 褐色・淡（明） | 褐色・淡（明） | 褐色・淡（明） | 褐色・淡（明） | 褐色・淡（明） | 褐色・淡（明） | 褐色・淡（明） | 褐色・淡（明） | 緑色・淡（明） | 緑色・淡（明） | 褐色・淡（明） | 褐色・淡（明） | 褐色・淡（明） | 褐色・淡（明） | 褐色・淡（明） | 褐色・淡（明） | 褐色・淡（明） | 褐色・淡（明） | 褐色・淡（明） | 褐色・淡（明）
一般項目 | 気温 |  | ℃ | 22.0 | 22 | 25.6 | 25.6 | 27.8 | 27.8 | 35.2 | 35.2 | 31.0 | 31 | 38.4 | 38.4 | 25.5 | 25.5 | 12.1 | 12.1 | 9.7 | 9.7 | 6.3 | 6.3 | 3.3 | 3.3 | 14.1 | 14.1
一般項目 | 水温 |  | ℃ | 19.5 | 19.5 | 23.5 | 23.5 | 27.0 | 27 | 30.5 | 30.5 | 32 | 32 | 31.7 | 31.7 | 22.2 | 22.2 | 13.4 | 13.4 | 8.7 | 8.7 | 8.0 | 8 | 6.0 | 6 | 11.5 | 11.5
一般項目 | 流量 |  | m3/S
一般項目 | 全水深 |  | m | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.3 | 2.3
一般項目 | 透明度 |  | m | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.50 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.40 | 0.4
生活環境項目 | pH |  |  | 薄曇り: 9.4; 薄曇り: 9.2; 薄曇り: 9.3; 晴れ: 8.7; 晴れ: 8.6; 快晴: 8.9; 曇り: 7.6; 曇り: 8.5; 晴れ: 8.3; 晴れ: 8.5; 晴れ: 7.7; 曇り: 9.0
生活環境項目 | DO |  | mg/l | 薄曇り: 12; 薄曇り: 11; 薄曇り: 11; 晴れ: 10; 晴れ: 10; 快晴: 10; 曇り: 8.5; 曇り: 12; 晴れ: 12; 晴れ: 15; 晴れ: 11; 曇り: 17
生活環境項目 | BOD |  | mg/l | 薄曇り: 6.2; 薄曇り: 7.6; 薄曇り: 6.3; 晴れ: 4.4; 晴れ: 3.4; 快晴: 4.1; 曇り: 2.7; 曇り: 3.1; 晴れ: 2.1; 晴れ: 5.1; 晴れ: 5.2; 曇り: 9.9
生活環境項目 | COD |  | mg/l | 薄曇り: 8.6; 薄曇り: 8.8; 薄曇り: 8.8; 晴れ: 7.2; 晴れ: 7.3; 快晴: 8.7; 曇り: 7.3; 曇り: 5.8; 晴れ: 4.6; 晴れ: 5.1; 晴れ: 5.1; 曇り: 8.9
生活環境項目 | SS |  | mg/l | 薄曇り: 23; 薄曇り: 30; 薄曇り: 22; 晴れ: 18; 晴れ: 6; 快晴: 13; 曇り: 15; 曇り: 9; 晴れ: 4; 晴れ: 8; 晴れ: 11; 曇り: 22
生活環境項目 | 大腸菌群数 |  | MPN/100ml
生活環境項目 | n-ヘキサン抽出物質_油分等 |  | mg/l
生活環境項目 | 底層DO |  | mg/l | 薄曇り: 11; 薄曇り: 8.7; 薄曇り: 4.5; 晴れ: 5.1; 晴れ: 3.8; 快晴: 6.3; 曇り: 8.2; 曇り: 5.7; 晴れ: 7.1; 晴れ: 12; 晴れ: 11; 曇り: 12
生活環境項目 | 大腸菌数 |  | CFU/100ml | 薄曇り: 1; 薄曇り: 3; 薄曇り: 2; 晴れ: < 1; 晴れ: < 1; 快晴: 10; 曇り: 1; 曇り: 3; 晴れ: 3; 晴れ: 3; 晴れ: 22; 曇り: 3
全窒素全燐 | 全窒素 |  | mg/l | 薄曇り: 1.5; 薄曇り: 1.0; 薄曇り: 0.83; 晴れ: 0.82; 晴れ: 0.76; 快晴: 1.3; 曇り: 1.8; 曇り: 1.8; 晴れ: 1.8; 晴れ: 1.8; 晴れ: 1.8; 曇り: 1.8
全窒素全燐 | 全燐 |  | mg/l | 薄曇り: 0.10; 薄曇り: 0.16; 薄曇り: 0.12; 晴れ: 0.086; 晴れ: 0.10; 快晴: 0.11; 曇り: 0.099; 曇り: 0.056; 晴れ: 0.037; 晴れ: 0.066; 晴れ: 0.068; 曇り: 0.093
健康項目 | カドミウム |  | mg/l
健康項目 | 全シアン |  | mg/l
健康項目 | 鉛 |  | mg/l
健康項目 | 六価クロム |  | mg/l
健康項目 | 砒素 |  | mg/l
健康項目 | 総水銀 |  | mg/l
健康項目 | アルキル水銀 |  | mg/l
健康項目 | PCB |  | mg/l
健康項目 | ジクロロメタン |  | mg/l
健康項目 | 四塩化炭素 |  | mg/l
健康項目 | 1,2-ジクロロエタン |  | mg/l
健康項目 | 1,1-ジクロロエチレン |  | mg/l
健康項目 | シス-1,2-ジクロロエチレン |  | mg/l
健康項目 | 1,1,1-トリクロロエタン |  | mg/l
健康項目 | 1,1,2-トリクロロエタン |  | mg/l
健康項目 | トリクロロエチレン |  | mg/l
健康項目 | テトラクロロエチレン |  | mg/l
健康項目 | 1,3-ジクロロプロペン |  | mg/l
健康項目 | チウラム |  | mg/l
健康項目 | シマジン |  | mg/l
健康項目 | チオベンカルブ |  | mg/l
健康項目 | ベンゼン |  | mg/l
健康項目 | セレン |  | mg/l
健康項目 | 硝酸性窒素 |  | mg/l | 薄曇り: 0.71; 薄曇り: < 0.01; 薄曇り: < 0.01; 晴れ: 0.03; 晴れ: < 0.01; 快晴: 0.39; 曇り: 0.93; 曇り: 1.4; 晴れ: 1.4; 晴れ: 1.2; 晴れ: 1.0; 曇り: 0.80
健康項目 | 亜硝酸性窒素 |  | mg/l | 薄曇り: 0.05; 薄曇り: < 0.01; 薄曇り: < 0.01; 晴れ: < 0.01; 晴れ: < 0.01; 快晴: < 0.01; 曇り: 0.03; 曇り: 0.03; 晴れ: 0.03; 晴れ: 0.04; 晴れ: 0.05; 曇り: 0.04
健康項目 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 |  | mg/l | 薄曇り: 0.76; 薄曇り: < 0.02; 薄曇り: < 0.02; 晴れ: 0.04; 晴れ: < 0.02; 快晴: 0.40; 曇り: 0.96; 曇り: 1.4; 晴れ: 1.4; 晴れ: 1.2; 晴れ: 1.0; 曇り: 0.84
健康項目 | ふっ素 |  | mg/l
健康項目 | ほう素 |  | mg/l
健康項目 | 1,4-ジオキサン |  | mg/l
要監視項目 | クロロホルム（要監視） |  | mg/l
要監視項目 | トランス-1,2-ジクロロエチレン |  | mg/l
要監視項目 | 1,2-ジクロロプロパン |  | mg/l
要監視項目 | p-ジクロロベンゼン |  | mg/l
要監視項目 | イソキサチオン |  | mg/l
要監視項目 | ダイアジノン |  | mg/l
要監視項目 | フェニトロチオン |  | mg/l
要監視項目 | イソプロチオラン |  | mg/l
要監視項目 | オキシン銅 |  | mg/l
要監視項目 | クロロタロニル |  | mg/l
要監視項目 | プロピザミド |  | mg/l
要監視項目 | EPN |  | mg/l
要監視項目 | ジクロルボス |  | mg/l
要監視項目 | フェノブカルブ |  | mg/l
要監視項目 | イプロベンホス |  | mg/l
要監視項目 | クロルニトロフェン |  | mg/l
要監視項目 | トルエン |  | mg/l
要監視項目 | キシレン |  | mg/l
要監視項目 | フタル酸ジエチルヘキシル |  | mg/l
要監視項目 | ニッケル |  | mg/l
要監視項目 | モリブデン |  | mg/l
要監視項目 | アンチモン |  | mg/l
要監視項目 | 塩化ビニルモノマー |  | mg/l
要監視項目 | エピクロロヒドリン |  | mg/l
要監視項目 | 全マンガン |  | mg/l
要監視項目 | ウラン |  | mg/l
要監視項目 | ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) |  | mg/l
要監視項目 | ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS)(直鎖体) |  | mg/l
要監視項目 | ペルフルオロオクタン酸（PFOA） |  | mg/l
要監視項目 | ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体） |  | mg/l
要監視項目 | PFOS及びPFOAの合算値 |  | mg/l
トリハロメタン生成能 | トリハロメタン生成能 |  | mg/l
トリハロメタン生成能 | クロロホルム生成能 |  | mg/l
トリハロメタン生成能 | ブロモジクロロメタン生成能 |  | mg/l
トリハロメタン生成能 | ジブロモクロロメタン生成能 |  | mg/l
トリハロメタン生成能 | ブロモホルム生成能 |  | mg/l
特殊項目 | フェノール類 |  | mg/l
特殊項目 | 銅 |  | mg/l
特殊項目 | 亜鉛 |  | mg/l
特殊項目 | 鉄_溶解性 |  | mg/l
特殊項目 | マンガン_溶解性 |  | mg/l
特殊項目 | クロム |  | mg/l
水生生物保全項目（環境基準） | 全亜鉛 |  | mg/l | 薄曇り: 0.005; 薄曇り: 0.006; 晴れ: 0.007; 曇り: 0.004; 晴れ: 0.003; 晴れ: 0.004
水生生物保全項目（環境基準） | 1904:ノニルフェノール |  | mg/l | 薄曇り: < 0.00006; 薄曇り: < 0.00006; 晴れ: < 0.00006; 曇り: < 0.00006; 晴れ: < 0.00006; 晴れ: < 0.00006
水生生物保全項目（環境基準） | 1905:ノニルフェノール異性体No.01 |  | mg/l
水生生物保全項目（環境基準） | 1906:ノニルフェノール異性体No.02 |  | mg/l
水生生物保全項目（環境基準） | 1907:ノニルフェノール異性体No.03 |  | mg/l
水生生物保全項目（環境基準） | 1908:ノニルフェノール異性体No.04 |  | mg/l
水生生物保全項目（環境基準） | 1909:ノニルフェノール異性体No.05 |  | mg/l
水生生物保全項目（環境基準） | 1910:ノニルフェノール異性体No.06 |  | mg/l
水生生物保全項目（環境基準） | 1911:ノニルフェノール異性体No.07 |  | mg/l
水生生物保全項目（環境基準） | 1912:ノニルフェノール異性体No.08 |  | mg/l
水生生物保全項目（環境基準） | 1913:ノニルフェノール異性体No.09 |  | mg/l
水生生物保全項目（環境基準） | 1914:ノニルフェノール異性体No.10 |  | mg/l
水生生物保全項目（環境基準） | 1915:ノニルフェノール異性体No.11 |  | mg/l
水生生物保全項目（環境基準） | 1916:ノニルフェノール異性体No.12 |  | mg/l
水生生物保全項目（環境基準） | 1917:ノニルフェノール異性体No.13 |  | mg/l
水生生物保全項目（環境基準） | 1940:LAS |  | mg/l | 薄曇り: < 0.0006; 薄曇り: < 0.0006; 晴れ: < 0.0006; 曇り: < 0.0006; 晴れ: < 0.0006; 晴れ: < 0.0006
水生生物保全項目（環境基準） | 1941:C10-LAS |  | mg/l
水生生物保全項目（環境基準） | 1942:C11-LAS |  | mg/l
水生生物保全項目（環境基準） | 1943:C12-LAS |  | mg/l
水生生物保全項目（環境基準） | 1944:C13-LAS |  | mg/l
水生生物保全項目（環境基準） | 1945:C14-LAS |  | mg/l
水生生物保全項目（要監視） | クロロホルム（水生生物保全） |  | mg/l
水生生物保全項目（要監視） | フェノール |  | mg/l
水生生物保全項目（要監視） | ホルムアルデヒド |  | mg/l
水生生物保全項目（要監視） | 1970:４-t-オクチルフェノール |  | mg/l
水生生物保全項目（要監視） | 1971:アニリン |  | mg/l
水生生物保全項目（要監視） | 1972:２，４-ジクロロフェノール |  | mg/l
その他項目 | 透視度 |  | ｃｍ
その他項目 | アンモニア性窒素 |  | mg/L | 薄曇り: < 0.02; 薄曇り: 0.04; 薄曇り: < 0.01; 晴れ: 0.01; 晴れ: 0.03; 快晴: 0.02; 曇り: 0.09; 曇り: < 0.02; 晴れ: 0.04; 晴れ: < 0.02; 晴れ: < 0.02; 曇り: < 0.02
その他項目 | 有機性窒素 |  | mg/L
その他項目 | オルトりん酸性りん |  | mg/L | 薄曇り: < 0.003; 薄曇り: 0.005; 薄曇り: 0.002; 晴れ: 0.003; 晴れ: 0.029; 快晴: < 0.003; 曇り: 0.010; 曇り: < 0.003; 晴れ: 0.003; 晴れ: 0.003; 晴れ: < 0.003; 曇り: < 0.003
その他項目 | TOC |  | mg/L | 薄曇り: 6.0; 薄曇り: 6.1; 薄曇り: 4.9; 晴れ: 4.9; 晴れ: 5.1; 快晴: 4.4; 曇り: 3.9; 曇り: 3.7; 晴れ: 2.7; 晴れ: 3.4; 晴れ: 3.5; 曇り: 6.3
その他項目 | 塩化物イオン |  | mg/L | 薄曇り: 1600; 薄曇り: 3800; 薄曇り: 4000; 晴れ: 6000; 晴れ: 5800; 快晴: 1100; 曇り: 1100; 曇り: 1900; 晴れ: 4900; 晴れ: 8400; 晴れ: 9000; 曇り: 7600
その他項目 | 陰イオン界面活性剤 |  | mg/L
その他項目 | クロロフィル-a |  | μg/L
その他項目 | 下層DO |  | mg/L
その他項目 | 大腸菌数 |  | MPN/100ml
備考

## 504_02_宮前
年度 |  | 調査区分 | 地点ｺｰﾄﾞ | 水系名 | 水域名 | 測定地点名 | 類型 | 基準点 | 調査機関名 | 分析機関名 | 地点統一番号
2024 |  | 年間調査 | 02 |  | 涸沼 | 宮前 | B | 基準地点 | 茨城県 |  | 08-504-02
項目 |  |  | 単位 | 04月18日 | 04月18日 | 05月22日 | 05月23日 | 06月12日 | 06月12日 | 07月10日 | 07月10日 | 08月06日 | 08月06日 | 09月11日 | 09月11日 | 10月17日 | 10月17日 | 11月21日 | 11月21日 | 12月18日 | 12月18日 | 01月23日 | 01月23日 | 02月19日 | 02月19日 | 03月12日 | 03月12日
一般項目 | 採取時刻 |  |  | 10時05分 | 10時05分 | 10時00分 | 10時00分 | 10時10分 | 10時10分 | 10時00分 | 10時00分 | 10時15分 | 10時15分 | 10時05分 | 10時05分 | 10時05分 | 10時05分 | 10時05分 | 10時05分 | 10時10分 | 10時10分 | 10時10分 | 10時10分 | 08時30分 | 08時30分 | 09時55分 | 09時55分
| 採取位置 |  |  | 下層 | 上層（表層） | 上層（表層） | 下層 | 下層 | 上層（表層） | 下層 | 上層（表層） | 下層 | 上層（表層） | 下層 | 上層（表層） | 下層 | 上層（表層） | 下層 | 上層（表層） | 下層 | 上層（表層） | 下層 | 上層（表層） | 下層 | 上層（表層） | 下層 | 上層（表層）
| 採取水深 |  | m | 2.4 | 0.5 | 0.5 | 2.3 | 2.6 | 0.5 | 2.6 | 0.5 | 2.7 | 0.5 | 2.4 | 0.5 | 2.5 | 0.5 | 2.6 | 0.5 | 2.6 | 0.5 | 2.5 | 0.5 | 2.6 | 0.5 | 2.4 | 0.5
一般項目 | 天候コード |  |  | 薄曇り | 薄曇り | 薄曇り | 薄曇り | 薄曇り | 薄曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 快晴 | 快晴 | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り
一般項目 | 流況コード |  |  | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況
一般項目 | 臭気コード | bar: 薄曇り to 曇り
一般項目 | 色相コード |  |  | 茶色・淡（明） | 茶色・淡（明） | 褐色・淡（明） | 褐色・淡（明） | 褐色・淡（明） | 褐色・淡（明） | 褐色・淡（明） | 褐色・淡（明） | 褐色・淡（明） | 褐色・淡（明） | 褐色・淡（明） | 褐色・淡（明） | 褐色・淡（明） | 褐色・淡（明） | 褐色・淡（明） | 褐色・淡（明） | 褐色・淡（明） | 褐色・淡（明） | 褐色・淡（明） | 褐色・淡（明） | 褐色・淡（明） | 褐色・淡（明） | 褐色・淡（明） | 褐色・淡（明）
一般項目 | 気温 |  | ℃ | 22.0 | 22 | 25.9 | 25.9 | 27.8 | 27.8 | 35.2 | 35.2 | 31.0 | 31 | 38.4 | 38.4 | 25.5 | 25.5 | 12.1 | 12.1 | 9.7 | 9.7 | 6.3 | 6.3 | 3.3 | 3.3 | 14.1 | 14.1
一般項目 | 水温 |  | ℃ | 19.5 | 19.5 | 23.5 | 23.5 | 26.5 | 26.5 | 30.6 | 30.6 | 32.0 | 32 | 31.5 | 31.5 | 22 | 22 | 13.2 | 13.2 | 8.6 | 8.6 | 8.1 | 8.1 | 7.0 | 7 | 11.6 | 11.6
一般項目 | 流量 |  | m3/S
一般項目 | 全水深 |  | m | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 2.9 | 2.9 | 3.0 | 3.0 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | 3.1 | 3.1 | 2.9 | 2.9
一般項目 | 透明度 |  | m | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.60 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.50 | 0.5
生活環境項目 | pH |  |  | 薄曇り: 9.3; 薄曇り: 9.2; 薄曇り: 9.0; 晴れ: 8.8; 晴れ: 8.7; 快晴: 9.0; 曇り: 7.7; 曇り: 7.8; 晴れ: 8.2; 晴れ: 8.6; 晴れ: 8.5; 曇り: 9.1
生活環境項目 | DO |  | mg/l | 薄曇り: 11; 薄曇り: 12; 薄曇り: 13; 晴れ: 11; 晴れ: 10; 快晴: 11; 曇り: 8.1; 曇り: 12; 晴れ: 13; 晴れ: 15; 晴れ: 11; 曇り: 16
生活環境項目 | BOD |  | mg/l | 薄曇り: 6.2; 薄曇り: 8.1; 薄曇り: 7.7; 晴れ: 5.1; 晴れ: 3.6; 快晴: 4.4; 曇り: 2.6; 曇り: 3.6; 晴れ: 3.6; 晴れ: 4.4; 晴れ: 5.1; 曇り: 7.0
生活環境項目 | COD |  | mg/l | 薄曇り: 9.1; 薄曇り: 9.2; 薄曇り: 9.3; 晴れ: 7.7; 晴れ: 6.8; 快晴: 8.2; 曇り: 7.1; 曇り: 5.9; 晴れ: 4.9; 晴れ: 5.7; 晴れ: 6.0; 曇り: 8.3
生活環境項目 | SS |  | mg/l | 薄曇り: 27; 薄曇り: 26; 薄曇り: 23; 晴れ: 16; 晴れ: 10; 快晴: 12; 曇り: 14; 曇り: 9; 晴れ: 4; 晴れ: 7; 晴れ: 8; 曇り: 13
生活環境項目 | 大腸菌群数 |  | MPN/100ml
生活環境項目 | n-ヘキサン抽出物質_油分等 |  | mg/l
生活環境項目 | 底層DO |  | mg/l | 薄曇り: 10; 薄曇り: 7.6; 薄曇り: 2.0; 晴れ: 2.5; 晴れ: 0.9; 快晴: 5.4; 曇り: 4.8; 曇り: 4.2; 晴れ: 6.4; 晴れ: 11; 晴れ: 7.5; 曇り: 5.2
生活環境項目 | 大腸菌数 |  | CFU/100ml | 薄曇り: 2; 薄曇り: 7; 薄曇り: < 1; 晴れ: < 1; 晴れ: < 1; 快晴: 3; 曇り: 8; 曇り: 6; 晴れ: 3; 晴れ: 2; 晴れ: 1; 曇り: 2
全窒素全燐 | 全窒素 |  | mg/l | 薄曇り: 1.4; 薄曇り: 1.1; 薄曇り: 0.79; 晴れ: 0.75; 晴れ: 0.67; 快晴: 1.0; 曇り: 1.7; 曇り: 1.8; 晴れ: 1.8; 晴れ: 1.8; 晴れ: 1.5; 曇り: 1.7
全窒素全燐 | 全燐 |  | mg/l | 薄曇り: 0.11; 薄曇り: 0.15; 薄曇り: 0.13; 晴れ: 0.087; 晴れ: 0.10; 快晴: 0.084; 曇り: 0.1; 曇り: 0.057; 晴れ: 0.046; 晴れ: 0.062; 晴れ: 0.068; 曇り: 0.077
健康項目 | カドミウム |  | mg/l | 晴れ: < 0.0003; 晴れ: < 0.0003
健康項目 | 全シアン |  | mg/l | 晴れ: < 0.1; 晴れ: < 0.1
健康項目 | 鉛 |  | mg/l | 晴れ: < 0.001; 晴れ: < 0.001
健康項目 | 六価クロム |  | mg/l | 晴れ: < 0.005; 晴れ: < 0.005
健康項目 | 砒素 |  | mg/l | 晴れ: 0.001; 晴れ: 0.001
健康項目 | 総水銀 |  | mg/l | 晴れ: < 0.0005; 晴れ: < 0.0005
健康項目 | アルキル水銀 |  | mg/l
健康項目 | PCB |  | mg/l
健康項目 | ジクロロメタン |  | mg/l | 晴れ: < 0.002; 晴れ: < 0.002
健康項目 | 四塩化炭素 |  | mg/l | 晴れ: < 0.0002; 晴れ: < 0.0002
健康項目 | 1,2-ジクロロエタン |  | mg/l | 晴れ: < 0.0004; 晴れ: < 0.0004
健康項目 | 1,1-ジクロロエチレン |  | mg/l | 晴れ: < 0.01; 晴れ: < 0.01
健康項目 | シス-1,2-ジクロロエチレン |  | mg/l | 晴れ: < 0.004; 晴れ: < 0.004
健康項目 | 1,1,1-トリクロロエタン |  | mg/l | 晴れ: < 0.0005; 晴れ: < 0.0005
健康項目 | 1,1,2-トリクロロエタン |  | mg/l | 晴れ: < 0.0006; 晴れ: < 0.0006
健康項目 | トリクロロエチレン |  | mg/l | 晴れ: < 0.001; 晴れ: < 0.001
健康項目 | テトラクロロエチレン |  | mg/l | 晴れ: < 0.0005; 晴れ: < 0.0005
健康項目 | 1,3-ジクロロプロペン |  | mg/l | 薄曇り: < 0.0002
健康項目 | チウラム |  | mg/l | 薄曇り: < 0.0006
健康項目 | シマジン |  | mg/l | 薄曇り: < 0.0003
健康項目 | チオベンカルブ |  | mg/l | 薄曇り: < 0.002
健康項目 | ベンゼン |  | mg/l | 晴れ: < 0.001; 晴れ: < 0.001
健康項目 | セレン |  | mg/l
健康項目 | 硝酸性窒素 |  | mg/l | 薄曇り: 0.62; 薄曇り: < 0.01; 薄曇り: < 0.01; 晴れ: < 0.01; 晴れ: < 0.01; 快晴: 0.29; 曇り: 1.0; 曇り: 1.3; 晴れ: 1.4; 晴れ: 1.2; 晴れ: 0.78; 曇り: 0.81
健康項目 | 亜硝酸性窒素 |  | mg/l | 薄曇り: 0.05; 薄曇り: < 0.01; 薄曇り: < 0.01; 晴れ: < 0.01; 晴れ: < 0.01; 快晴: < 0.01; 曇り: 0.03; 曇り: 0.03; 晴れ: 0.03; 晴れ: 0.04; 晴れ: 0.05; 曇り: 0.04
健康項目 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 |  | mg/l | 薄曇り: 0.67; 薄曇り: < 0.02; 薄曇り: < 0.02; 晴れ: < 0.02; 晴れ: < 0.02; 快晴: 0.30; 曇り: 1.0; 曇り: 1.3; 晴れ: 1.4; 晴れ: 1.2; 晴れ: 0.83; 曇り: 0.85
健康項目 | ふっ素 |  | mg/l | 晴れ: 0.32; 晴れ: 0.40
健康項目 | ほう素 |  | mg/l | 晴れ: 1.0; 晴れ: 2.0
健康項目 | 1,4-ジオキサン |  | mg/l | 晴れ: < 0.005; 晴れ: < 0.005
要監視項目 | クロロホルム（要監視） |  | mg/l
要監視項目 | トランス-1,2-ジクロロエチレン |  | mg/l
要監視項目 | 1,2-ジクロロプロパン |  | mg/l
要監視項目 | p-ジクロロベンゼン |  | mg/l
要監視項目 | イソキサチオン |  | mg/l
要監視項目 | ダイアジノン |  | mg/l
要監視項目 | フェニトロチオン |  | mg/l
要監視項目 | イソプロチオラン |  | mg/l
要監視項目 | オキシン銅 |  | mg/l
要監視項目 | クロロタロニル |  | mg/l
要監視項目 | プロピザミド |  | mg/l
要監視項目 | EPN |  | mg/l
要監視項目 | ジクロルボス |  | mg/l
要監視項目 | フェノブカルブ |  | mg/l
要監視項目 | イプロベンホス |  | mg/l
要監視項目 | クロルニトロフェン |  | mg/l
要監視項目 | トルエン |  | mg/l
要監視項目 | キシレン |  | mg/l
要監視項目 | フタル酸ジエチルヘキシル |  | mg/l
要監視項目 | ニッケル |  | mg/l
要監視項目 | モリブデン |  | mg/l
要監視項目 | アンチモン |  | mg/l
要監視項目 | 塩化ビニルモノマー |  | mg/l
要監視項目 | エピクロロヒドリン |  | mg/l
要監視項目 | 全マンガン |  | mg/l
要監視項目 | ウラン |  | mg/l
要監視項目 | ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) |  | mg/l
要監視項目 | ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS)(直鎖体) |  | mg/l
要監視項目 | ペルフルオロオクタン酸（PFOA） |  | mg/l
要監視項目 | ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体） |  | mg/l
要監視項目 | PFOS及びPFOAの合算値 |  | mg/l
トリハロメタン生成能 | トリハロメタン生成能 |  | mg/l
トリハロメタン生成能 | クロロホルム生成能 |  | mg/l
トリハロメタン生成能 | ブロモジクロロメタン生成能 |  | mg/l
トリハロメタン生成能 | ジブロモクロロメタン生成能 |  | mg/l
トリハロメタン生成能 | ブロモホルム生成能 |  | mg/l
特殊項目 | フェノール類 |  | mg/l | 薄曇り: < 0.01
特殊項目 | 銅 |  | mg/l | 薄曇り: < 0.01
特殊項目 | 亜鉛 |  | mg/l
特殊項目 | 鉄_溶解性 |  | mg/l
特殊項目 | マンガン_溶解性 |  | mg/l
特殊項目 | クロム |  | mg/l | 薄曇り: < 0.02
水生生物保全項目（環境基準） | 全亜鉛 |  | mg/l | 薄曇り: 0.005; 薄曇り: 0.008; 晴れ: 0.008; 曇り: 0.004; 晴れ: 0.003; 晴れ: 0.005
水生生物保全項目（環境基準） | 1904:ノニルフェノール |  | mg/l | 薄曇り: < 0.00006; 薄曇り: < 0.00006; 晴れ: < 0.00006; 曇り: < 0.00006; 晴れ: < 0.00006; 晴れ: < 0.00006
水生生物保全項目（環境基準） | 1905:ノニルフェノール異性体No.01 |  | mg/l
水生生物保全項目（環境基準） | 1906:ノニルフェノール異性体No.02 |  | mg/l
水生生物保全項目（環境基準） | 1907:ノニルフェノール異性体No.03 |  | mg/l
水生生物保全項目（環境基準） | 1908:ノニルフェノール異性体No.04 |  | mg/l
水生生物保全項目（環境基準） | 1909:ノニルフェノール異性体No.05 |  | mg/l
水生生物保全項目（環境基準） | 1910:ノニルフェノール異性体No.06 |  | mg/l
水生生物保全項目（環境基準） | 1911:ノニルフェノール異性体No.07 |  | mg/l
水生生物保全項目（環境基準） | 1912:ノニルフェノール異性体No.08 |  | mg/l
水生生物保全項目（環境基準） | 1913:ノニルフェノール異性体No.09 |  | mg/l
水生生物保全項目（環境基準） | 1914:ノニルフェノール異性体No.10 |  | mg/l
水生生物保全項目（環境基準） | 1915:ノニルフェノール異性体No.11 |  | mg/l
水生生物保全項目（環境基準） | 1916:ノニルフェノール異性体No.12 |  | mg/l
水生生物保全項目（環境基準） | 1917:ノニルフェノール異性体No.13 |  | mg/l
水生生物保全項目（環境基準） | 1940:LAS |  | mg/l | 薄曇り: < 0.0006; 薄曇り: < 0.0006; 晴れ: < 0.0006; 曇り: < 0.0006; 晴れ: < 0.0006; 晴れ: < 0.0006
水生生物保全項目（環境基準） | 1941:C10-LAS |  | mg/l
水生生物保全項目（環境基準） | 1942:C11-LAS |  | mg/l
水生生物保全項目（環境基準） | 1943:C12-LAS |  | mg/l
水生生物保全項目（環境基準） | 1944:C13-LAS |  | mg/l
水生生物保全項目（環境基準） | 1945:C14-LAS |  | mg/l
水生生物保全項目（要監視） | クロロホルム（水生生物保全） |  | mg/l
水生生物保全項目（要監視） | フェノール |  | mg/l
水生生物保全項目（要監視） | ホルムアルデヒド |  | mg/l
水生生物保全項目（要監視） | 1970:４-t-オクチルフェノール |  | mg/l
水生生物保全項目（要監視） | 1971:アニリン |  | mg/l
水生生物保全項目（要監視） | 1972:２，４-ジクロロフェノール |  | mg/l
その他項目 | 透視度 |  | ｃｍ
その他項目 | アンモニア性窒素 |  | mg/L | 薄曇り: < 0.02; 薄曇り: 0.04; 薄曇り: < 0.01; 晴れ: < 0.01; 晴れ: 0.03; 快晴: 0.03; 曇り: 0.13; 曇り: < 0.02; 晴れ: 0.03; 晴れ: < 0.02; 晴れ: < 0.02; 曇り: < 0.02
その他項目 | 有機性窒素 |  | mg/L
その他項目 | オルトりん酸性りん |  | mg/L | 薄曇り: < 0.003; 薄曇り: 0.004; 薄曇り: 0.002; 晴れ: < 0.003; 晴れ: 0.027; 快晴: < 0.003; 曇り: 0.015; 曇り: < 0.003; 晴れ: 0.003; 晴れ: < 0.003; 晴れ: < 0.003; 曇り: 0.003
その他項目 | TOC |  | mg/L | 薄曇り: 5.7; 薄曇り: 6.1; 薄曇り: 5.1; 晴れ: 5.4; 晴れ: 5.1; 快晴: 4.4; 曇り: 4.3; 曇り: 3.9; 晴れ: 2.9; 晴れ: 3.2; 晴れ: 3.6; 曇り: 5.0
その他項目 | 塩化物イオン |  | mg/L | 薄曇り: 1500; 薄曇り: 3500; 薄曇り: 3400; 晴れ: 5300; 晴れ: 5300; 快晴: 1100; 曇り: 840; 曇り: 1700; 晴れ: 4900; 晴れ: 8000; 晴れ: 9400; 曇り: 7300
その他項目 | 陰イオン界面活性剤 |  | mg/L
その他項目 | クロロフィル-a |  | μg/L | 薄曇り: 110; 薄曇り: 74; 晴れ: 14; 曇り: 34; 晴れ: 29; 晴れ: 24
その他項目 | 下層DO |  | mg/L
その他項目 | 大腸菌数 |  | MPN/100ml
備考

## 504_03_親沢
年度 |  | 調査区分 | 地点ｺｰﾄﾞ | 水系名 | 水域名 | 測定地点名 | 類型 | 基準点 | 調査機関名 | 分析機関名 | 地点統一番号
2024 |  | 年間調査 | 03 |  | 涸沼 | 親沢 | B | 基準地点 | 茨城県 |  | 08-504-03
項目 |  |  | 単位 | 04月18日 | 04月18日 | 05月22日 | 05月23日 | 06月12日 | 06月12日 | 07月10日 | 07月10日 | 08月06日 | 08月06日 | 09月11日 | 09月11日 | 10月17日 | 10月17日 | 11月21日 | 11月21日 | 12月18日 | 12月18日 | 01月23日 | 01月23日 | 02月19日 | 02月19日 | 03月12日 | 03月12日
一般項目 | 採取時刻 |  |  | 09時20分 | 09時20分 | 09時30分 | 09時30分 | 09時35分 | 09時35分 | 09時30分 | 09時30分 | 09時40分 | 09時40分 | 09時40分 | 09時40分 | 09時25分 | 09時25分 | 09時35分 | 09時35分 | 09時40分 | 09時40分 | 09時40分 | 09時40分 | 09時40分 | 09時40分 | 09時25分 | 09時25分
| 採取位置 |  |  | 下層 | 上層（表層） | 上層（表層） | 下層 | 下層 | 上層（表層） | 下層 | 上層（表層） | 下層 | 上層（表層） | 下層 | 上層（表層） | 下層 | 上層（表層） | 下層 | 上層（表層） | 下層 | 上層（表層） | 下層 | 上層（表層） | 下層 | 上層（表層） | 下層 | 上層（表層）
| 採取水深 |  | m | 1.6 | 0.5 | 0.5 | 1.4 | 1.7 | 0.5 | 1.8 | 0.5 | 1.8 | 0.5 | 1.4 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 1.8 | 0.5 | 1.7 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 1.6 | 0.5 | 1.4 | 0.5
一般項目 | 天候コード |  |  | 薄曇り | 薄曇り | 薄曇り | 薄曇り | 薄曇り | 薄曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 快晴 | 快晴 | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り
一般項目 | 流況コード |  |  | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況
一般項目 | 臭気コード | bar: 薄曇り to 曇り
一般項目 | 色相コード |  |  | 茶色・淡（明） | 茶色・淡（明） | 褐色・淡（明） | 褐色・淡（明） | 褐色・淡（明） | 褐色・淡（明） | 褐色・淡（明） | 褐色・淡（明） | 褐色・淡（明） | 褐色・淡（明） | 褐色・淡（明） | 褐色・淡（明） | 褐色・淡（明） | 褐色・淡（明） | 褐色・淡（明） | 褐色・淡（明） | 褐色・淡（明） | 褐色・淡（明） | 褐色・淡（明） | 褐色・淡（明） | 褐色・淡（明） | 褐色・淡（明） | 褐色・淡（明） | 褐色・淡（明）
一般項目 | 気温 |  | ℃ | 22.0 | 22 | 25.1 | 25.1 | 27.8 | 27.8 | 35.2 | 35.2 | 31.0 | 31 | 38.4 | 38.4 | 25.5 | 25.5 | 12.1 | 12.1 | 9.7 | 9.7 | 6.3 | 6.3 | 3.3 | 3.3 | 14.1 | 14.1
一般項目 | 水温 |  | ℃ | 19.5 | 19.5 | 24.0 | 24.0 | 27 | 27 | 29.5 | 29.5 | 32.5 | 32.5 | 30.8 | 30.8 | 21.6 | 21.6 | 14.0 | 14 | 10.2 | 10.2 | 9.0 | 9 | 7.5 | 7.5 | 12 | 12
一般項目 | 流量 |  | m3/S
一般項目 | 全水深 |  | m | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 1.9
一般項目 | 透明度 |  | m | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.40 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 1.0 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.40 | 0.4
生活環境項目 | pH |  |  | 薄曇り: 9.2; 薄曇り: 9.1; 薄曇り: 9.2; 晴れ: 7.9; 晴れ: 8.5; 快晴: 9.1; 曇り: 7.6; 曇り: 8.2; 晴れ: 8.1; 晴れ: 8.6; 晴れ: 8.5; 曇り: 8.9
生活環境項目 | DO |  | mg/l | 薄曇り: 12; 薄曇り: 12; 薄曇り: 13; 晴れ: 2.7; 晴れ: 9.0; 快晴: 10; 曇り: 6.8; 曇り: 10; 晴れ: 12; 晴れ: 15; 晴れ: 12; 曇り: 17
生活環境項目 | BOD |  | mg/l | 薄曇り: 6.7; 薄曇り: 10; 薄曇り: 7.2; 晴れ: 3.5; 晴れ: 4.5; 快晴: 5.3; 曇り: 1.4; 曇り: 4.0; 晴れ: 3.9; 晴れ: 4.5; 晴れ: 5.2; 曇り: 9.4
生活環境項目 | COD |  | mg/l | 薄曇り: 8.1; 薄曇り: 10; 薄曇り: 8.9; 晴れ: 7.1; 晴れ: 7.7; 快晴: 7.9; 曇り: 5.4; 曇り: 6.2; 晴れ: 5.0; 晴れ: 4.7; 晴れ: 6.6; 曇り: 9.2
生活環境項目 | SS |  | mg/l | 薄曇り: 23; 薄曇り: 28; 薄曇り: 30; 晴れ: 33; 晴れ: 17; 快晴: 17; 曇り: 13; 曇り: 14; 晴れ: 4; 晴れ: 9; 晴れ: 10; 曇り: 15
生活環境項目 | 大腸菌群数 |  | MPN/100ml
生活環境項目 | n-ヘキサン抽出物質_油分等 |  | mg/l | 曇り: 15; 曇り: 15; 晴れ: 4; 晴れ: 4; 晴れ: 4; 曇り: 4
生活環境項目 | 底層DO |  | mg/l | 薄曇り: 11; 薄曇り: 9.1; 薄曇り: 5.8; 晴れ: 6.9; 晴れ: 3.6; 快晴: 9.3; 曇り: 5.9; 曇り: 4.4; 晴れ: 4.6; 晴れ: 18; 晴れ: 11; 曇り: 11
生活環境項目 | 大腸菌数 |  | CFU/100ml | 薄曇り: 8; 薄曇り: 27; 薄曇り: 13; 晴れ: 14; 晴れ: 1; 快晴: 5; 曇り: 14; 曇り: 14; 晴れ: 4; 晴れ: 4; 晴れ: 4; 曇り: 4
全窒素全燐 | 全窒素 |  | mg/l | 薄曇り: 1.7; 薄曇り: 1.4; 薄曇り: 1.1; 晴れ: 1.2; 晴れ: 0.99; 快晴: 1.6; 曇り: 2.0; 曇り: 1.8; 晴れ: 1.6; 晴れ: 1.7; 晴れ: 1.6; 曇り: 1.7
全窒素全燐 | 全燐 |  | mg/l | 薄曇り: 0.12; 薄曇り: 0.18; 薄曇り: 0.19; 晴れ: 0.17; 晴れ: 0.18; 快晴: 0.14; 曇り: 0.11; 曇り: 0.074; 晴れ: 0.050; 晴れ: 0.073; 晴れ: 0.080; 曇り: 0.10
健康項目 | カドミウム |  | mg/l
健康項目 | 全シアン |  | mg/l
健康項目 | 鉛 |  | mg/l
健康項目 | 六価クロム |  | mg/l
健康項目 | 砒素 |  | mg/l
健康項目 | 総水銀 |  | mg/l
健康項目 | アルキル水銀 |  | mg/l
健康項目 | PCB |  | mg/l
健康項目 | ジクロロメタン |  | mg/l
健康項目 | 四塩化炭素 |  | mg/l
健康項目 | 1,2-ジクロロエタン |  | mg/l
健康項目 | 1,1-ジクロロエチレン |  | mg/l
健康項目 | シス-1,2-ジクロロエチレン |  | mg/l
健康項目 | 1,1,1-トリクロロエタン |  | mg/l
健康項目 | 1,1,2-トリクロロエタン |  | mg/l
健康項目 | トリクロロエチレン |  | mg/l
健康項目 | テトラクロロエチレン |  | mg/l
健康項目 | 1,3-ジクロロプロペン |  | mg/l
健康項目 | チウラム |  | mg/l
健康項目 | シマジン |  | mg/l
健康項目 | チオベンカルブ |  | mg/l
健康項目 | ベンゼン |  | mg/l
健康項目 | セレン |  | mg/l
健康項目 | 硝酸性窒素 |  | mg/l | 薄曇り: 0.75; 薄曇り: 0.03; 薄曇り: < 0.01; 晴れ: 0.13; 晴れ: 0.03; 快晴: 0.81; 曇り: 1.5; 曇り: 1.3; 晴れ: 1.2; 晴れ: 1.1; 晴れ: 0.78; 曇り: 0.79
健康項目 | 亜硝酸性窒素 |  | mg/l | 薄曇り: 0.04; 薄曇り: < 0.01; 薄曇り: < 0.01; 晴れ: 0.01; 晴れ: < 0.01; 快晴: < 0.01; 曇り: 0.02; 曇り: 0.03; 晴れ: 0.03; 晴れ: 0.04; 晴れ: 0.05; 曇り: 0.04
健康項目 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 |  | mg/l | 薄曇り: 0.79; 薄曇り: 0.04; 薄曇り: < 0.02; 晴れ: 0.14; 晴れ: 0.04; 快晴: 0.82; 曇り: 1.5; 曇り: 1.3; 晴れ: 1.2; 晴れ: 1.1; 晴れ: 0.83; 曇り: 0.83
健康項目 | ふっ素 |  | mg/l
健康項目 | ほう素 |  | mg/l
健康項目 | 1,4-ジオキサン |  | mg/l
要監視項目 | クロロホルム（要監視） |  | mg/l
要監視項目 | トランス-1,2-ジクロロエチレン |  | mg/l
要監視項目 | 1,2-ジクロロプロパン |  | mg/l
要監視項目 | p-ジクロロベンゼン |  | mg/l
要監視項目 | イソキサチオン |  | mg/l
要監視項目 | ダイアジノン |  | mg/l
要監視項目 | フェニトロチオン |  | mg/l
要監視項目 | イソプロチオラン |  | mg/l
要監視項目 | オキシン銅 |  | mg/l
要監視項目 | クロロタロニル |  | mg/l
要監視項目 | プロピザミド |  | mg/l
要監視項目 | EPN |  | mg/l
要監視項目 | ジクロルボス |  | mg/l
要監視項目 | フェノブカルブ |  | mg/l
要監視項目 | イプロベンホス |  | mg/l
要監視項目 | クロルニトロフェン |  | mg/l
要監視項目 | トルエン |  | mg/l
要監視項目 | キシレン |  | mg/l
要監視項目 | フタル酸ジエチルヘキシル |  | mg/l
要監視項目 | ニッケル |  | mg/l
要監視項目 | モリブデン |  | mg/l
要監視項目 | アンチモン |  | mg/l
要監視項目 | 塩化ビニルモノマー |  | mg/l
要監視項目 | エピクロロヒドリン |  | mg/l
要監視項目 | 全マンガン |  | mg/l
要監視項目 | ウラン |  | mg/l
要監視項目 | ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) |  | mg/l
要監視項目 | ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS)(直鎖体) |  | mg/l
要監視項目 | ペルフルオロオクタン酸（PFOA） |  | mg/l
要監視項目 | ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体） |  | mg/l
要監視項目 | PFOS及びPFOAの合算値 |  | mg/l
トリハロメタン生成能 | トリハロメタン生成能 |  | mg/l
トリハロメタン生成能 | クロロホルム生成能 |  | mg/l
トリハロメタン生成能 | ブロモジクロロメタン生成能 |  | mg/l
トリハロメタン生成能 | ジブロモクロロメタン生成能 |  | mg/l
トリハロメタン生成能 | ブロモホルム生成能 |  | mg/l
特殊項目 | フェノール類 |  | mg/l
特殊項目 | 銅 |  | mg/l
特殊項目 | 亜鉛 |  | mg/l
特殊項目 | 鉄_溶解性 |  | mg/l
特殊項目 | マンガン_溶解性 |  | mg/l
特殊項目 | クロム |  | mg/l
水生生物保全項目（環境基準） | 全亜鉛 |  | mg/l | 薄曇り: 0.004; 薄曇り: 0.006; 晴れ: 0.004; 曇り: 0.005; 晴れ: 0.003; 晴れ: 0.005
水生生物保全項目（環境基準） | 1904:ノニルフェノール |  | mg/l | 薄曇り: < 0.00006; 薄曇り: < 0.00006; 晴れ: < 0.00006; 曇り: < 0.00006; 晴れ: < 0.00006; 晴れ: < 0.00006
水生生物保全項目（環境基準） | 1905:ノニルフェノール異性体No.01 |  | mg/l
水生生物保全項目（環境基準） | 1906:ノニルフェノール異性体No.02 |  | mg/l
水生生物保全項目（環境基準） | 1907:ノニルフェノール異性体No.03 |  | mg/l
水生生物保全項目（環境基準） | 1908:ノニルフェノール異性体No.04 |  | mg/l
水生生物保全項目（環境基準） | 1909:ノニルフェノール異性体No.05 |  | mg/l
水生生物保全項目（環境基準） | 1910:ノニルフェノール異性体No.06 |  | mg/l
水生生物保全項目（環境基準） | 1911:ノニルフェノール異性体No.07 |  | mg/l
水生生物保全項目（環境基準） | 1912:ノニルフェノール異性体No.08 |  | mg/l
水生生物保全項目（環境基準） | 1913:ノニルフェノール異性体No.09 |  | mg/l
水生生物保全項目（環境基準） | 1914:ノニルフェノール異性体No.10 |  | mg/l
水生生物保全項目（環境基準） | 1915:ノニルフェノール異性体No.11 |  | mg/l
水生生物保全項目（環境基準） | 1916:ノニルフェノール異性体No.12 |  | mg/l
水生生物保全項目（環境基準） | 1917:ノニルフェノール異性体No.13 |  | mg/l
水生生物保全項目（環境基準） | 1940:LAS |  | mg/l | 薄曇り: < 0.0006; 薄曇り: < 0.0006; 晴れ: < 0.0006; 曇り: < 0.0006; 晴れ: < 0.0006; 晴れ: 0.0009
水生生物保全項目（環境基準） | 1941:C10-LAS |  | mg/l
水生生物保全項目（環境基準） | 1942:C11-LAS |  | mg/l
水生生物保全項目（環境基準） | 1943:C12-LAS |  | mg/l
水生生物保全項目（環境基準） | 1944:C13-LAS |  | mg/l
水生生物保全項目（環境基準） | 1945:C14-LAS |  | mg/l
水生生物保全項目（要監視） | クロロホルム（水生生物保全） |  | mg/l
水生生物保全項目（要監視） | フェノール |  | mg/l
水生生物保全項目（要監視） | ホルムアルデヒド |  | mg/l
水生生物保全項目（要監視） | 1970:４-t-オクチルフェノール |  | mg/l
水生生物保全項目（要監視） | 1971:アニリン |  | mg/l
水生生物保全項目（要監視） | 1972:２，４-ジクロロフェノール |  | mg/l
その他項目 | 透視度 |  | ｃｍ
その他項目 | アンモニア性窒素 |  | mg/L | 薄曇り: < 0.02; 薄曇り: 0.08; 薄曇り: 0.02; 晴れ: 0.19; 晴れ: 0.08; 快晴: 0.04; 曇り: 0.19; 曇り: 0.03; 晴れ: 0.05; 晴れ: < 0.02; 晴れ: 0.02; 曇り: < 0.02
その他項目 | 有機性窒素 |  | mg/L
その他項目 | オルトりん酸性りん |  | mg/L | 薄曇り: 0.004; 薄曇り: 0.009; 薄曇り: 0.002; 晴れ: < 0.003; 晴れ: 0.069; 快晴: 0.005; 曇り: 0.050; 曇り: 0.005; 晴れ: 0.006; 晴れ: 0.003; 晴れ: < 0.003; 曇り: < 0.003
その他項目 | TOC |  | mg/L | 薄曇り: 5.7; 薄曇り: 6.7; 薄曇り: 5.9; 晴れ: 5.9; 晴れ: 6.1; 快晴: 4.8; 曇り: 2.8; 曇り: 3.6; 晴れ: 2.8; 晴れ: 3.4; 晴れ: 3.7; 曇り: 5.0
その他項目 | 塩化物イオン |  | mg/L | 薄曇り: 1200; 薄曇り: 2700; 薄曇り: 3100; 晴れ: 5400; 晴れ: 4700; 快晴: 410; 曇り: 350; 曇り: 2400; 晴れ: 4900; 晴れ: 7800; 晴れ: 9800; 曇り: 7700
その他項目 | 陰イオン界面活性剤 |  | mg/L
その他項目 | クロロフィル-a |  | μg/L
その他項目 | 下層DO |  | mg/L
その他項目 | 大腸菌数 |  | MPN/100ml
備考