## 公共用水域水質測定結果地点別総括表
水域名 (河川名等) | 地点名 | 地点統一番号 | クロロホルム（要監視） |  |  |  | トランス-1,2-ジクロロエチレン |  |  |  | 1,2-ジクロロプロパン |  |  |  | p-ジクロロベンゼン |  |  |  | イソキサチオン |  |  |  | ダイアジノン |  |  |  | フェニトロチオン |  |  |  | イソプロチオラン |  |  |  | オキシン銅 |  |  |  | クロロタロニル |  |  |  | プロピザミド |  |  |  | EPN |  |  |  | ジクロルボス |  |  |  | フェノブカルブ |  |  |  | イプロベンホス |  |  |  | クロルニトロフェン |  |  |  | トルエン |  |  |  | キシレン |  |  |  | フタル酸ジエチルヘキシル |  |  |  | ニッケル |  |  |  | モリブデン |  |  |  | アンチモン |  |  |  | 塩化ビニルモノマー |  |  |  | エピクロロヒドリン |  |  |  | 全マンガン |  |  |  | ウラン |  |  |  | ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) |  |  |  | ペルフルオロオクタン酸（PFOA） |  |  |  | PFOS及びPFOAの合算値
|  |  | ｍ | ｎ | 最大値 | 平均値 | ｍ | ｎ | 最大値 | 平均値 | ｍ | ｎ | 最大値 | 平均値 | ｍ | ｎ | 最大値 | 平均値 | ｍ | ｎ | 最大値 | 平均値 | ｍ | ｎ | 最大値 | 平均値 | ｍ | ｎ | 最大値 | 平均値 | ｍ | ｎ | 最大値 | 平均値 | ｍ | ｎ | 最大値 | 平均値 | ｍ | ｎ | 最大値 | 平均値 | ｍ | ｎ | 最大値 | 平均値 | ｍ | ｎ | 最大値 | 平均値 | ｍ | ｎ | 最大値 | 平均値 | ｍ | ｎ | 最大値 | 平均値 | ｍ | ｎ | 最大値 | 平均値 | ｍ | ｎ | 最大値 | 平均値 | ｍ | ｎ | 最大値 | 平均値 | ｍ | ｎ | 最大値 | 平均値 | ｍ | ｎ | 最大値 | 平均値 | ｍ | ｎ | 最大値 | 平均値 | ｍ | ｎ | 最大値 | 平均値 | ｍ | ｎ | 最大値 | 平均値 | ｍ | ｎ | 最大値 | 平均値 | ｍ | ｎ | 最大値 | 平均値 | ｍ | ｎ | 最大値 | 平均値 | ｍ | ｎ | 最大値 | 平均値 | ｍ | ｎ | 最大値 | 平均値 | ｍ | ｎ | 最大値 | 平均値 | ｍ | ｎ | 最大値 | 平均値
那珂川（２） | 野口 | 08-039-01 | クロロホルム（要監視） ｍ: 0; クロロホルム（要監視） ｎ: 1; クロロホルム（要監視） 最大値: <0.0001; クロロホルム（要監視） 平均値: <0.0001; 全マンガン ｍ: 0; 全マンガン ｎ: 1; 全マンガン 最大値: <0.02; 全マンガン 平均値: <0.02
那珂川（３） | 勝田橋 | 08-040-01 | ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) ｍ: 0; ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) ｎ: 1; ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 最大値: 0.0000017; ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 平均値: 0.0000017; ペルフルオロオクタン酸（PFOA） ｍ: 0; ペルフルオロオクタン酸（PFOA） ｎ: 1; ペルフルオロオクタン酸（PFOA） 最大値: 0.0000025; ペルフルオロオクタン酸（PFOA） 平均値: 0.0000025; PFOS及びPFOAの合算値 ｍ: 0; PFOS及びPFOAの合算値 ｎ: 1; PFOS及びPFOAの合算値 最大値: 0.0000042; PFOS及びPFOAの合算値 平均値: 0.0000042
利根川下流 | 布川 | 08-041-01 | EPN ｍ: 0; EPN ｎ: 1; EPN 最大値: <0.0006; EPN 平均値: <0.0006; フタル酸ジエチルヘキシル ｍ: 0; フタル酸ジエチルヘキシル ｎ: 1; フタル酸ジエチルヘキシル 最大値: <0.006; フタル酸ジエチルヘキシル 平均値: <0.006; ニッケル ｎ: 2; ニッケル 最大値: 0.001; ニッケル 平均値: 0.001; モリブデン ｍ: 0; モリブデン ｎ: 1; モリブデン 最大値: <0.005; モリブデン 平均値: <0.005; アンチモン ｍ: 0; アンチモン ｎ: 1; アンチモン 最大値: <0.0002; アンチモン 平均値: <0.0002; ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) ｍ: 0; ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) ｎ: 1; ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 最大値: 0.0000015; ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 平均値: 0.0000015; ペルフルオロオクタン酸（PFOA） ｍ: 0; ペルフルオロオクタン酸（PFOA） ｎ: 1; ペルフルオロオクタン酸（PFOA） 最大値: 0.0000040; ペルフルオロオクタン酸（PFOA） 平均値: 0.0000040; PFOS及びPFOAの合算値 ｍ: 0; PFOS及びPFOAの合算値 ｎ: 1; PFOS及びPFOAの合算値 最大値: 0.0000055; PFOS及びPFOAの合算値 平均値: 0.0000055
利根川下流 | 佐原 | 08-041-02 | ニッケル ｎ: 2; ニッケル 最大値: 0.001; ニッケル 平均値: 0.001; アンチモン ｍ: 0; アンチモン ｎ: 1; アンチモン 最大値: <0.0002; アンチモン 平均値: <0.0002; ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) ｍ: 0; ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) ｎ: 1; ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 最大値: 0.0000021; ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 平均値: 0.0000021; ペルフルオロオクタン酸（PFOA） ｍ: 0; ペルフルオロオクタン酸（PFOA） ｎ: 1; ペルフルオロオクタン酸（PFOA） 最大値: 0.0000046; ペルフルオロオクタン酸（PFOA） 平均値: 0.0000046; PFOS及びPFOAの合算値 ｍ: 0; PFOS及びPFOAの合算値 ｎ: 1; PFOS及びPFOAの合算値 最大値: 0.0000067; PFOS及びPFOAの合算値 平均値: 0.0000067
利根川下流 | 河口堰 | 08-041-55 | ニッケル ｎ: 2; ニッケル 最大値: 0.001; ニッケル 平均値: 0.001; アンチモン ｍ: 0; アンチモン ｎ: 1; アンチモン 最大値: <0.0002; アンチモン 平均値: <0.0002; ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) ｍ: 0; ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) ｎ: 1; ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 最大値: 0.0000019; ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 平均値: 0.0000019; ペルフルオロオクタン酸（PFOA） ｍ: 0; ペルフルオロオクタン酸（PFOA） ｎ: 1; ペルフルオロオクタン酸（PFOA） 最大値: 0.0000043; ペルフルオロオクタン酸（PFOA） 平均値: 0.0000043; PFOS及びPFOAの合算値 ｍ: 0; PFOS及びPFOAの合算値 ｎ: 1; PFOS及びPFOAの合算値 最大値: 0.0000062; PFOS及びPFOAの合算値 平均値: 0.0000062
渡良瀬川（４） | 三国橋 | 08-042-01 | クロロホルム（要監視） ｍ: 0; クロロホルム（要監視） ｎ: 1; クロロホルム（要監視） 最大値: <0.0001; クロロホルム（要監視） 平均値: <0.0001; トルエン ｍ: 0; トルエン ｎ: 1; トルエン 最大値: <0.0002; トルエン 平均値: <0.0002; キシレン ｍ: 0; キシレン ｎ: 1; キシレン 最大値: <0.0002; キシレン 平均値: <0.0002; フタル酸ジエチルヘキシル ｍ: 0; フタル酸ジエチルヘキシル ｎ: 1; フタル酸ジエチルヘキシル 最大値: <0.006; フタル酸ジエチルヘキシル 平均値: <0.006; ニッケル ｎ: 1; ニッケル 最大値: <0.001; ニッケル 平均値: <0.001; モリブデン ｍ: 0; モリブデン ｎ: 1; モリブデン 最大値: <0.005; モリブデン 平均値: <0.005; アンチモン ｍ: 0; アンチモン ｎ: 1; アンチモン 最大値: <0.0002; アンチモン 平均値: <0.0002; 全マンガン ｍ: 0; 全マンガン ｎ: 1; 全マンガン 最大値: 0.04; 全マンガン 平均値: 0.04
鬼怒川（２） | 新川島橋 | 08-043-01 | クロロホルム（要監視） ｍ: 0; クロロホルム（要監視） ｎ: 1; クロロホルム（要監視） 最大値: <0.0001; クロロホルム（要監視） 平均値: <0.0001; トルエン ｍ: 0; トルエン ｎ: 1; トルエン 最大値: <0.0002; トルエン 平均値: <0.0002; キシレン ｍ: 0; キシレン ｎ: 1; キシレン 最大値: <0.0002; キシレン 平均値: <0.0002; ニッケル ｎ: 1; ニッケル 最大値: 0.001; ニッケル 平均値: 0.001; 全マンガン ｍ: 0; 全マンガン ｎ: 1; 全マンガン 最大値: 0.03; 全マンガン 平均値: 0.03
鬼怒川（３） | 滝下橋 | 08-044-01 | ニッケル ｎ: 1; ニッケル 最大値: <0.001; ニッケル 平均値: <0.001; アンチモン ｍ: 0; アンチモン ｎ: 1; アンチモン 最大値: <0.0002; アンチモン 平均値: <0.0002; ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) ｍ: 0; ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) ｎ: 1; ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 最大値: 0.0000015; ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 平均値: 0.0000015; ペルフルオロオクタン酸（PFOA） ｍ: 0; ペルフルオロオクタン酸（PFOA） ｎ: 1; ペルフルオロオクタン酸（PFOA） 最大値: 0.0000033; ペルフルオロオクタン酸（PFOA） 平均値: 0.0000033; PFOS及びPFOAの合算値 ｍ: 0; PFOS及びPFOAの合算値 ｎ: 1; PFOS及びPFOAの合算値 最大値: 0.0000048; PFOS及びPFOAの合算値 平均値: 0.0000048
新川 | 大江橋 | 08-045-01 | 0 | 1 | <0.006 | <0.006 | 0 | 1 | <0.004 | <0.004 | 0 | 1 | <0.006 | <0.006 | 0 | 1 | <0.02 | <0.02 | 0 | 1 | <0.0008 | <0.0008 | 0 | 1 | <0.0005 | <0.0005 | 0 | 1 | <0.0003 | <0.0003 | 0 | 1 | <0.004 | <0.004 | 0 | 1 | <0.004 | <0.004 | 0 | 1 | <0.005 | <0.005 | 0 | 1 | <0.0008 | <0.0008 | 0 | 1 | <0.0006 | <0.0006 | 0 | 1 | <0.0008 | <0.0008 | 0 | 1 | <0.003 | <0.003 | 0 | 1 | <0.0008 | <0.0008 |  | 1 | <0.0005 | <0.0005 | 0 | 1 | <0.06 | <0.06 | 0 | 1 | <0.04 | <0.04 | 0 | 1 | <0.006 | <0.006 |  | 1 | <0.001 | <0.001 | 0 | 1 | <0.007 | <0.007 | 0 | 1 | <0.002 | <0.002 | 0 | 1 | <0.002 | <0.002 | 0 | 1 | <0.0004 | <0.0004 | 0 | 1 | <0.02 | <0.02 | 0 | 1 | <0.0002 | <0.0002 | 0 | 1 | 0.0000035 | 0.0000035 | 0 | 1 | 0.0000049 | 0.0000049 | 0 | 1 | 0.0000084 | 0.0000084
田川 | 田川橋 | 08-052-01 | 0 | 1 | <0.006 | <0.006 | 0 | 1 | <0.004 | <0.004 | 0 | 1 | <0.006 | <0.006 | 0 | 1 | <0.02 | <0.02 | 0 | 1 | <0.0008 | <0.0008 | 0 | 1 | <0.0005 | <0.0005 | 0 | 1 | <0.0003 | <0.0003 | 0 | 1 | <0.004 | <0.004 | 0 | 1 | <0.004 | <0.004 | 0 | 1 | <0.005 | <0.005 | 0 | 1 | <0.0008 | <0.0008 | 0 | 1 | <0.0006 | <0.0006 | 0 | 1 | <0.0008 | <0.0008 | 0 | 1 | <0.003 | <0.003 | 0 | 1 | <0.0008 | <0.0008 |  | 1 | <0.0005 | <0.0005 | 0 | 1 | <0.06 | <0.06 | 0 | 1 | <0.04 | <0.04 | 0 | 1 | <0.006 | <0.006 |  | 1 | <0.001 | <0.001 | 0 | 1 | <0.007 | <0.007 | 0 | 1 | <0.002 | <0.002 | 0 | 1 | <0.002 | <0.002 | 0 | 1 | <0.0004 | <0.0004 | 0 | 1 | <0.02 | <0.02 | 0 | 1 | <0.0002 | <0.0002 | 0 | 1 | 0.0000040 | 0.0000040 | 0 | 1 | 0.0000050 | 0.0000050 | 0 | 1 | 0.0000090 | 0.0000090
新川 | 神天橋 | 08-056-01 | 0 | 1 | <0.006 | <0.006 | 0 | 1 | <0.004 | <0.004 | 0 | 1 | <0.006 | <0.006 | 0 | 1 | <0.02 | <0.02 | 0 | 1 | <0.0008 | <0.0008 | 0 | 1 | <0.0005 | <0.0005 | 0 | 1 | <0.0003 | <0.0003 | 0 | 1 | <0.004 | <0.004 | 0 | 1 | <0.004 | <0.004 | 0 | 1 | <0.005 | <0.005 | 0 | 1 | <0.0008 | <0.0008 | 0 | 1 | <0.0006 | <0.0006 | 0 | 1 | <0.0008 | <0.0008 | 0 | 1 | <0.003 | <0.003 | 0 | 1 | <0.0008 | <0.0008 |  | 1 | <0.0005 | <0.0005 | 0 | 1 | <0.06 | <0.06 | 0 | 1 | <0.04 | <0.04 | 0 | 1 | <0.006 | <0.006 |  | 1 | <0.001 | <0.001 | 0 | 1 | <0.007 | <0.007 | 0 | 1 | <0.002 | <0.002 | 0 | 1 | <0.002 | <0.002 | 0 | 1 | <0.0004 | <0.0004 | 0 | 1 | <0.02 | <0.02 | 0 | 1 | 0.0002 | 0.0002 | 0 | 1 | 0.0000028 | 0.0000028 | 0 | 1 | 0.000012 | 0.000012 | 0 | 1 | 0.000014 | 0.000014
境川 | 国道３５４境橋 | 08-058-01 | 0 | 1 | <0.006 | <0.006 | 0 | 1 | <0.004 | <0.004 | 0 | 1 | <0.006 | <0.006 | 0 | 1 | <0.02 | <0.02 | 0 | 1 | <0.0008 | <0.0008 | 0 | 1 | <0.0005 | <0.0005 | 0 | 1 | <0.0003 | <0.0003 | 0 | 1 | <0.004 | <0.004 | 0 | 1 | <0.004 | <0.004 | 0 | 1 | <0.005 | <0.005 | 0 | 1 | <0.0008 | <0.0008 | 0 | 1 | <0.0006 | <0.0006 | 0 | 1 | <0.0008 | <0.0008 | 0 | 1 | <0.003 | <0.003 | 0 | 1 | <0.0008 | <0.0008 |  | 1 | <0.0005 | <0.0005 | 0 | 1 | <0.06 | <0.06 | 0 | 1 | <0.04 | <0.04 | 0 | 1 | <0.006 | <0.006 |  | 1 | <0.001 | <0.001 | 0 | 1 | <0.007 | <0.007 | 0 | 1 | <0.002 | <0.002 | 0 | 1 | <0.002 | <0.002 | 0 | 1 | <0.0004 | <0.0004 | 0 | 1 | <0.02 | <0.02 | 0 | 1 | <0.0002 | <0.0002 | 0 | 1 | 0.0000014 | 0.0000014 | 0 | 1 | 0.000015 | 0.000015 | 0 | 1 | 0.000016 | 0.000016
菱木川 | 菱木橋 | 08-059-02 | ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) ｍ: 0; ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) ｎ: 1; ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 最大値: 0.0000021; ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 平均値: 0.0000021; ペルフルオロオクタン酸（PFOA） ｍ: 0; ペルフルオロオクタン酸（PFOA） ｎ: 1; ペルフルオロオクタン酸（PFOA） 最大値: 0.0000079; ペルフルオロオクタン酸（PFOA） 平均値: 0.0000079; PFOS及びPFOAの合算値 ｍ: 0; PFOS及びPFOAの合算値 ｎ: 1; PFOS及びPFOAの合算値 最大値: 0.000010; PFOS及びPFOAの合算値 平均値: 0.000010
恋瀬川 | 平和橋 | 08-060-01 | ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) ｍ: 0; ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) ｎ: 1; ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 最大値: 0.0000015; ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 平均値: 0.0000015; ペルフルオロオクタン酸（PFOA） ｍ: 0; ペルフルオロオクタン酸（PFOA） ｎ: 1; ペルフルオロオクタン酸（PFOA） 最大値: 0.0000065; ペルフルオロオクタン酸（PFOA） 平均値: 0.0000065; PFOS及びPFOAの合算値 ｍ: 0; PFOS及びPFOAの合算値 ｎ: 1; PFOS及びPFOAの合算値 最大値: 0.0000080; PFOS及びPFOAの合算値 平均値: 0.0000080
梶無川 | 上宿橋 | 08-063-02 | ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) ｍ: 0; ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) ｎ: 1; ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 最大値: 0.000016; ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 平均値: 0.000016; ペルフルオロオクタン酸（PFOA） ｍ: 0; ペルフルオロオクタン酸（PFOA） ｎ: 1; ペルフルオロオクタン酸（PFOA） 最大値: 0.000011; ペルフルオロオクタン酸（PFOA） 平均値: 0.000011; PFOS及びPFOAの合算値 ｍ: 0; PFOS及びPFOAの合算値 ｎ: 1; PFOS及びPFOAの合算値 最大値: 0.000027; PFOS及びPFOAの合算値 平均値: 0.000027
一の瀬川 | 川中橋 | 08-066-02 | ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) ｍ: 0; ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) ｎ: 1; ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 最大値: 0.0000021; ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 平均値: 0.0000021; ペルフルオロオクタン酸（PFOA） ｍ: 0; ペルフルオロオクタン酸（PFOA） ｎ: 1; ペルフルオロオクタン酸（PFOA） 最大値: 0.0000067; ペルフルオロオクタン酸（PFOA） 平均値: 0.0000067; PFOS及びPFOAの合算値 ｍ: 0; PFOS及びPFOAの合算値 ｎ: 1; PFOS及びPFOAの合算値 最大値: 0.0000088; PFOS及びPFOAの合算値 平均値: 0.0000088
涸沼川（１） | 高橋 | 08-067-01 | 0 | 1 | <0.006 | <0.006 | 0 | 1 | <0.004 | <0.004 | 0 | 1 | <0.006 | <0.006 | 0 | 1 | <0.02 | <0.02 | 0 | 1 | <0.0008 | <0.0008 | 0 | 1 | <0.0005 | <0.0005 | 0 | 1 | <0.0003 | <0.0003 | 0 | 1 | <0.004 | <0.004 | 0 | 1 | <0.004 | <0.004 | 0 | 1 | <0.005 | <0.005 | 0 | 1 | <0.0008 | <0.0008 | 0 | 1 | <0.0006 | <0.0006 | 0 | 1 | <0.0008 | <0.0008 | 0 | 1 | <0.003 | <0.003 | 0 | 1 | <0.0008 | <0.0008 |  | 1 | <0.0005 | <0.0005 | 0 | 1 | <0.06 | <0.06 | 0 | 1 | <0.04 | <0.04 | 0 | 1 | <0.006 | <0.006 |  | 1 | <0.001 | <0.001 | 0 | 1 | <0.007 | <0.007 | 0 | 1 | <0.002 | <0.002 | 0 | 1 | <0.002 | <0.002 | 0 | 1 | <0.0004 | <0.0004 | 0 | 1 | <0.02 | <0.02 | 0 | 1 | <0.0002 | <0.0002 | 0 | 1 | 0.0000018 | 0.0000018 | 0 | 1 | 0.000014 | 0.000014 | 0 | 1 | 0.000015 | 0.000015
大谷川 | 大谷橋 | 08-070-01 | ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) ｍ: 0; ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) ｎ: 1; ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 最大値: 0.0000009; ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 平均値: 0.0000009; ペルフルオロオクタン酸（PFOA） ｍ: 1; ペルフルオロオクタン酸（PFOA） ｎ: 1; ペルフルオロオクタン酸（PFOA） 最大値: 0.00011; ペルフルオロオクタン酸（PFOA） 平均値: 0.00011; PFOS及びPFOAの合算値 ｍ: 1; PFOS及びPFOAの合算値 ｎ: 1; PFOS及びPFOAの合算値 最大値: 0.00011; PFOS及びPFOAの合算値 平均値: 0.00011
寛政川 | 寛政橋 | 08-071-01 | ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) ｍ: 0; ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) ｎ: 1; ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 最大値: 0.0000016; ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 平均値: 0.0000016; ペルフルオロオクタン酸（PFOA） ｍ: 0; ペルフルオロオクタン酸（PFOA） ｎ: 1; ペルフルオロオクタン酸（PFOA） 最大値: 0.000018; ペルフルオロオクタン酸（PFOA） 平均値: 0.000018; PFOS及びPFOAの合算値 ｍ: 0; PFOS及びPFOAの合算値 ｎ: 1; PFOS及びPFOAの合算値 最大値: 0.000019; PFOS及びPFOAの合算値 平均値: 0.000019
涸沼前川 | 長岡橋 | 08-072-01 | 0 | 1 | <0.006 | <0.006 | 0 | 1 | <0.004 | <0.004 | 0 | 1 | <0.006 | <0.006 | 0 | 1 | <0.02 | <0.02 | 0 | 1 | <0.0008 | <0.0008 | 0 | 1 | <0.0005 | <0.0005 | 0 | 1 | <0.0003 | <0.0003 | 0 | 1 | <0.004 | <0.004 | 0 | 1 | <0.004 | <0.004 | 0 | 1 | <0.005 | <0.005 | 0 | 1 | <0.0008 | <0.0008 | 0 | 1 | <0.0006 | <0.0006 | 0 | 1 | <0.0008 | <0.0008 | 0 | 1 | <0.003 | <0.003 | 0 | 1 | <0.0008 | <0.0008 |  | 1 | <0.0005 | <0.0005 | 0 | 1 | <0.06 | <0.06 | 0 | 1 | <0.04 | <0.04 | 0 | 1 | <0.006 | <0.006 |  | 1 | <0.001 | <0.001 | 0 | 1 | <0.007 | <0.007 | 0 | 1 | <0.002 | <0.002 | 0 | 1 | <0.002 | <0.002 | 0 | 1 | <0.0004 | <0.0004 | 0 | 1 | <0.02 | <0.02 | 0 | 1 | <0.0002 | <0.0002 | 0 | 1 | 0.0000019 | 0.0000019 | 0 | 1 | 0.000013 | 0.000013 | 0 | 1 | 0.000014 | 0.000014
鉾田川 | 旭橋 | 08-073-01 | ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) ｍ: 0; ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) ｎ: 1; ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 最大値: 0.0000009; ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 平均値: 0.0000009; ペルフルオロオクタン酸（PFOA） ｍ: 0; ペルフルオロオクタン酸（PFOA） ｎ: 1; ペルフルオロオクタン酸（PFOA） 最大値: 0.000041; ペルフルオロオクタン酸（PFOA） 平均値: 0.000041; PFOS及びPFOAの合算値 ｍ: 0; PFOS及びPFOAの合算値 ｎ: 1; PFOS及びPFOAの合算値 最大値: 0.000041; PFOS及びPFOAの合算値 平均値: 0.000041
巴川 | 新巴川橋 | 08-074-02 | 0 | 1 | <0.006 | <0.006 | 0 | 1 | <0.004 | <0.004 | 0 | 1 | <0.006 | <0.006 | 0 | 1 | <0.02 | <0.02 | 0 | 1 | <0.0008 | <0.0008 | 0 | 1 | <0.0005 | <0.0005 | 0 | 1 | <0.0003 | <0.0003 | 0 | 1 | <0.004 | <0.004 | 0 | 1 | <0.004 | <0.004 | 0 | 1 | <0.005 | <0.005 | 0 | 1 | <0.0008 | <0.0008 | 0 | 1 | <0.0006 | <0.0006 | 0 | 1 | <0.0008 | <0.0008 | 0 | 1 | <0.003 | <0.003 | 0 | 1 | <0.0008 | <0.0008 |  | 1 | <0.0005 | <0.0005 | 0 | 1 | <0.06 | <0.06 | 0 | 1 | <0.04 | <0.04 | 0 | 1 | <0.006 | <0.006 |  | 1 | <0.001 | <0.001 | 0 | 1 | <0.007 | <0.007 | 0 | 1 | <0.002 | <0.002 | 0 | 1 | <0.002 | <0.002 | 0 | 1 | <0.0004 | <0.0004 | 0 | 1 | <0.02 | <0.02 | 0 | 1 | <0.0002 | <0.0002 | 0 | 1 | 0.000019 | 0.000019 | 0 | 1 | 0.000020 | 0.000020 | 0 | 1 | 0.000039 | 0.000039
蔵川 | 蔵川橋 | 08-077-01 | 0 | 1 | <0.006 | <0.006 | 0 | 1 | <0.004 | <0.004 | 0 | 1 | <0.006 | <0.006 | 0 | 1 | <0.02 | <0.02 | 0 | 1 | <0.0008 | <0.0008 | 0 | 1 | <0.0005 | <0.0005 | 0 | 1 | <0.0003 | <0.0003 | 0 | 1 | <0.004 | <0.004 | 0 | 1 | <0.004 | <0.004 | 0 | 1 | <0.005 | <0.005 | 0 | 1 | <0.0008 | <0.0008 | 0 | 1 | <0.0006 | <0.0006 | 0 | 1 | <0.0008 | <0.0008 | 0 | 1 | <0.003 | <0.003 | 0 | 1 | <0.0008 | <0.0008 |  | 1 | <0.0005 | <0.0005 | 0 | 1 | <0.06 | <0.06 | 0 | 1 | <0.04 | <0.04 | 0 | 1 | <0.006 | <0.006 |  | 1 | <0.001 | <0.001 | 0 | 1 | <0.007 | <0.007 | 0 | 1 | <0.002 | <0.002 | 0 | 1 | <0.002 | <0.002 | 0 | 1 | <0.0004 | <0.0004 | 0 | 1 | <0.02 | <0.02 | 0 | 1 | <0.0002 | <0.0002 | 0 | 1 | 0.0000010 | 0.0000010 | 0 | 1 | 0.000011 | 0.000011 | 0 | 1 | 0.000012 | 0.000012
流川 | 須保居橋 | 08-079-01 | ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) ｍ: 0; ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) ｎ: 1; ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 最大値: 0.0000020; ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 平均値: 0.0000020; ペルフルオロオクタン酸（PFOA） ｍ: 0; ペルフルオロオクタン酸（PFOA） ｎ: 1; ペルフルオロオクタン酸（PFOA） 最大値: 0.0000080; ペルフルオロオクタン酸（PFOA） 平均値: 0.0000080; PFOS及びPFOAの合算値 ｍ: 0; PFOS及びPFOAの合算値 ｎ: 1; PFOS及びPFOAの合算値 最大値: 0.000010; PFOS及びPFOAの合算値 平均値: 0.000010
大洋川 | 田塚橋 | 08-080-01 | ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) ｍ: 0; ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) ｎ: 1; ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 最大値: 0.0000030; ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 平均値: 0.0000030; ペルフルオロオクタン酸（PFOA） ｍ: 0; ペルフルオロオクタン酸（PFOA） ｎ: 1; ペルフルオロオクタン酸（PFOA） 最大値: 0.000014; ペルフルオロオクタン酸（PFOA） 平均値: 0.000014; PFOS及びPFOAの合算値 ｍ: 0; PFOS及びPFOAの合算値 ｎ: 1; PFOS及びPFOAの合算値 最大値: 0.000017; PFOS及びPFOAの合算値 平均値: 0.000017
久慈川 | 榊橋 | 08-083-02 | ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) ｍ: 0; ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) ｎ: 1; ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 最大値: 0.0000013; ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 平均値: 0.0000013; ペルフルオロオクタン酸（PFOA） ｍ: 0; ペルフルオロオクタン酸（PFOA） ｎ: 1; ペルフルオロオクタン酸（PFOA） 最大値: 0.0000017; ペルフルオロオクタン酸（PFOA） 平均値: 0.0000017; PFOS及びPFOAの合算値 ｍ: 0; PFOS及びPFOAの合算値 ｎ: 1; PFOS及びPFOAの合算値 最大値: 0.0000030; PFOS及びPFOAの合算値 平均値: 0.0000030
滝川 | 小磯橋 | 08-089-01 | ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) ｍ: 0; ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) ｎ: 1; ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 最大値: 0.0000014; ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 平均値: 0.0000014; ペルフルオロオクタン酸（PFOA） ｍ: 0; ペルフルオロオクタン酸（PFOA） ｎ: 1; ペルフルオロオクタン酸（PFOA） 最大値: 0.0000013; ペルフルオロオクタン酸（PFOA） 平均値: 0.0000013; PFOS及びPFOAの合算値 ｍ: 0; PFOS及びPFOAの合算値 ｎ: 1; PFOS及びPFOAの合算値 最大値: 0.0000027; PFOS及びPFOAの合算値 平均値: 0.0000027
押川 | 押川橋 | 08-090-01 | ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) ｍ: 0; ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) ｎ: 1; ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 最大値: 0.0000008; ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 平均値: 0.0000008; ペルフルオロオクタン酸（PFOA） ｍ: 0; ペルフルオロオクタン酸（PFOA） ｎ: 1; ペルフルオロオクタン酸（PFOA） 最大値: 0.0000010; ペルフルオロオクタン酸（PFOA） 平均値: 0.0000010; PFOS及びPFOAの合算値 ｍ: 0; PFOS及びPFOAの合算値 ｎ: 1; PFOS及びPFOAの合算値 最大値: 0.0000018; PFOS及びPFOAの合算値 平均値: 0.0000018
八溝川 | 万年橋 | 08-091-01 | ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) ｍ: 0; ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) ｎ: 1; ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 最大値: 0.0000002; ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 平均値: 0.0000002; ペルフルオロオクタン酸（PFOA） ｍ: 0; ペルフルオロオクタン酸（PFOA） ｎ: 1; ペルフルオロオクタン酸（PFOA） 最大値: 0.0000003; ペルフルオロオクタン酸（PFOA） 平均値: 0.0000003; PFOS及びPFOAの合算値 ｍ: 0; PFOS及びPFOAの合算値 ｎ: 1; PFOS及びPFOAの合算値 最大値: 0.0000005; PFOS及びPFOAの合算値 平均値: 0.0000005
東仁連川 | 豊神橋 | 08-096-01 | 0 | 1 | <0.006 | <0.006 | 0 | 1 | <0.004 | <0.004 | 0 | 1 | <0.006 | <0.006 | 0 | 1 | <0.02 | <0.02 | 0 | 1 | <0.0008 | <0.0008 | 0 | 1 | <0.0005 | <0.0005 | 0 | 1 | <0.0003 | <0.0003 | 0 | 1 | <0.004 | <0.004 | 0 | 1 | <0.004 | <0.004 | 0 | 1 | <0.005 | <0.005 | 0 | 1 | <0.0008 | <0.0008 | 0 | 1 | <0.0006 | <0.0006 | 0 | 1 | <0.0008 | <0.0008 | 0 | 1 | <0.003 | <0.003 | 0 | 1 | <0.0008 | <0.0008 |  | 1 | <0.0005 | <0.0005 | 0 | 1 | <0.06 | <0.06 | 0 | 1 | <0.04 | <0.04 | 0 | 1 | <0.006 | <0.006 |  | 1 | <0.001 | <0.001 | 0 | 1 | <0.007 | <0.007 | 0 | 1 | <0.002 | <0.002 | 0 | 1 | <0.002 | <0.002 | 0 | 1 | <0.0004 | <0.0004 | 0 | 1 | <0.02 | <0.02 | 0 | 1 | <0.0002 | <0.0002 | 0 | 1 | 0.0000043 | 0.0000043 | 0 | 1 | 0.000017 | 0.000017 | 0 | 1 | 0.000021 | 0.000021
小貝川 | 黒子橋 | 08-104-01 | ニッケル ｎ: 1; ニッケル 最大値: <0.001; ニッケル 平均値: <0.001
小貝川 | 文巻橋 | 08-104-02 | ニッケル ｎ: 1; ニッケル 最大値: 0.002; ニッケル 平均値: 0.002; ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) ｍ: 0; ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) ｎ: 1; ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 最大値: 0.0000015; ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 平均値: 0.0000015; ペルフルオロオクタン酸（PFOA） ｍ: 0; ペルフルオロオクタン酸（PFOA） ｎ: 1; ペルフルオロオクタン酸（PFOA） 最大値: 0.0000086; ペルフルオロオクタン酸（PFOA） 平均値: 0.0000086; PFOS及びPFOAの合算値 ｍ: 0; PFOS及びPFOAの合算値 ｎ: 1; PFOS及びPFOAの合算値 最大値: 0.000010; PFOS及びPFOAの合算値 平均値: 0.000010
谷田川（１） | 丸山橋 | 08-105-02 | ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) ｍ: 0; ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) ｎ: 1; ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 最大値: 0.0000043; ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 平均値: 0.0000043; ペルフルオロオクタン酸（PFOA） ｍ: 0; ペルフルオロオクタン酸（PFOA） ｎ: 1; ペルフルオロオクタン酸（PFOA） 最大値: 0.0000093; ペルフルオロオクタン酸（PFOA） 平均値: 0.0000093; PFOS及びPFOAの合算値 ｍ: 0; PFOS及びPFOAの合算値 ｎ: 1; PFOS及びPFOAの合算値 最大値: 0.000013; PFOS及びPFOAの合算値 平均値: 0.000013
中通川 | 伊丹神橋 | 08-109-01 | ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) ｍ: 0; ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) ｎ: 1; ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 最大値: 0.0000015; ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 平均値: 0.0000015; ペルフルオロオクタン酸（PFOA） ｍ: 0; ペルフルオロオクタン酸（PFOA） ｎ: 1; ペルフルオロオクタン酸（PFOA） 最大値: 0.0000067; ペルフルオロオクタン酸（PFOA） 平均値: 0.0000067; PFOS及びPFOAの合算値 ｍ: 0; PFOS及びPFOAの合算値 ｎ: 1; PFOS及びPFOAの合算値 最大値: 0.0000082; PFOS及びPFOAの合算値 平均値: 0.0000082
八間堀川 | 石洗橋 | 08-110-01 | ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) ｍ: 0; ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) ｎ: 1; ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 最大値: 0.0000012; ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 平均値: 0.0000012; ペルフルオロオクタン酸（PFOA） ｍ: 0; ペルフルオロオクタン酸（PFOA） ｎ: 1; ペルフルオロオクタン酸（PFOA） 最大値: 0.0000053; ペルフルオロオクタン酸（PFOA） 平均値: 0.0000053; PFOS及びPFOAの合算値 ｍ: 0; PFOS及びPFOAの合算値 ｎ: 1; PFOS及びPFOAの合算値 最大値: 0.0000065; PFOS及びPFOAの合算値 平均値: 0.0000065
糸繰川 | 寿久橋 | 08-111-01 | ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) ｍ: 0; ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) ｎ: 1; ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 最大値: 0.0000020; ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 平均値: 0.0000020; ペルフルオロオクタン酸（PFOA） ｍ: 0; ペルフルオロオクタン酸（PFOA） ｎ: 1; ペルフルオロオクタン酸（PFOA） 最大値: 0.0000062; ペルフルオロオクタン酸（PFOA） 平均値: 0.0000062; PFOS及びPFOAの合算値 ｍ: 0; PFOS及びPFOAの合算値 ｎ: 1; PFOS及びPFOAの合算値 最大値: 0.0000082; PFOS及びPFOAの合算値 平均値: 0.0000082
大谷川 | 西方上の橋 | 08-112-01 | 0 | 1 | <0.006 | <0.006 | 0 | 1 | <0.004 | <0.004 | 0 | 1 | <0.006 | <0.006 | 0 | 1 | <0.02 | <0.02 | 0 | 1 | <0.0008 | <0.0008 | 0 | 1 | <0.0005 | <0.0005 | 0 | 1 | <0.0003 | <0.0003 | 0 | 1 | <0.004 | <0.004 | 0 | 1 | <0.004 | <0.004 | 0 | 1 | <0.005 | <0.005 | 0 | 1 | <0.0008 | <0.0008 | 0 | 1 | <0.0006 | <0.0006 | 0 | 1 | <0.0008 | <0.0008 | 0 | 1 | <0.003 | <0.003 | 0 | 1 | <0.0008 | <0.0008 |  | 1 | <0.0005 | <0.0005 | 0 | 1 | <0.06 | <0.06 | 0 | 1 | <0.04 | <0.04 | 0 | 1 | <0.006 | <0.006 |  | 1 | <0.001 | <0.001 | 0 | 1 | <0.007 | <0.007 | 0 | 1 | <0.002 | <0.002 | 0 | 1 | <0.002 | <0.002 | 0 | 1 | <0.0004 | <0.0004 | 0 | 1 | <0.02 | <0.02 | 0 | 1 | <0.0002 | <0.0002 | 0 | 1 | 0.0000008 | 0.0000008 | 0 | 1 | 0.0000038 | 0.0000038 | 0 | 1 | 0.0000046 | 0.0000046
五行川 | 下岡橋 | 08-113-01 | 0 | 1 | <0.006 | <0.006 | 0 | 1 | <0.004 | <0.004 | 0 | 1 | <0.006 | <0.006 | 0 | 1 | <0.02 | <0.02 | 0 | 1 | <0.0008 | <0.0008 | 0 | 1 | <0.0005 | <0.0005 | 0 | 1 | <0.0003 | <0.0003 | 0 | 1 | <0.004 | <0.004 | 0 | 1 | <0.004 | <0.004 | 0 | 1 | <0.005 | <0.005 | 0 | 1 | <0.0008 | <0.0008 | 0 | 1 | <0.0006 | <0.0006 | 0 | 1 | <0.0008 | <0.0008 | 0 | 1 | <0.003 | <0.003 | 0 | 1 | <0.0008 | <0.0008 |  | 1 | <0.0005 | <0.0005 | 0 | 1 | <0.06 | <0.06 | 0 | 1 | <0.04 | <0.04 | 0 | 1 | <0.006 | <0.006 |  | 1 | <0.001 | <0.001 | 0 | 1 | <0.007 | <0.007 | 0 | 1 | <0.002 | <0.002 | 0 | 1 | <0.002 | <0.002 | 0 | 1 | <0.0004 | <0.0004 | 0 | 1 | <0.02 | <0.02 | 0 | 1 | <0.0002 | <0.0002 | 0 | 1 | 0.0000015 | 0.0000015 | 0 | 1 | 0.0000050 | 0.0000050 | 0 | 1 | 0.0000065 | 0.0000065
花貫川（２） | 新花貫橋 | 08-125-01 | 0 | 1 | <0.006 | <0.006 | 0 | 1 | <0.004 | <0.004 | 0 | 1 | <0.006 | <0.006 | 0 | 1 | <0.02 | <0.02 | 0 | 1 | <0.0008 | <0.0008 | 0 | 1 | <0.0005 | <0.0005 | 0 | 1 | <0.0003 | <0.0003 | 0 | 1 | <0.004 | <0.004 | 0 | 1 | <0.004 | <0.004 | 0 | 1 | <0.005 | <0.005 | 0 | 1 | <0.0008 | <0.0008 | 0 | 1 | <0.0006 | <0.0006 | 0 | 1 | <0.0008 | <0.0008 | 0 | 1 | <0.003 | <0.003 | 0 | 1 | <0.0008 | <0.0008 |  | 1 | <0.0005 | <0.0005 | 0 | 1 | <0.06 | <0.06 | 0 | 1 | <0.04 | <0.04 | 0 | 1 | <0.006 | <0.006 |  | 1 | <0.001 | <0.001 | 0 | 1 | <0.007 | <0.007 | 0 | 1 | <0.002 | <0.002 | 0 | 1 | <0.002 | <0.002 | 0 | 1 | <0.0004 | <0.0004 | 0 | 1 | <0.02 | <0.02 | 0 | 1 | <0.0002 | <0.0002 | 0 | 1 | 0.0000004 | 0.0000004 | 0 | 1 | 0.0000014 | 0.0000014 | 0 | 1 | 0.0000018 | 0.0000018
十王川 | 川尻堰 | 08-126-01 | 0 | 1 | <0.006 | <0.006 | 0 | 1 | <0.004 | <0.004 | 0 | 1 | <0.006 | <0.006 | 0 | 1 | <0.02 | <0.02 | 0 | 1 | <0.0008 | <0.0008 | 0 | 1 | <0.0005 | <0.0005 | 0 | 1 | <0.0003 | <0.0003 | 0 | 1 | <0.004 | <0.004 | 0 | 1 | <0.004 | <0.004 | 0 | 1 | <0.005 | <0.005 | 0 | 1 | <0.0008 | <0.0008 | 0 | 1 | <0.0006 | <0.0006 | 0 | 1 | <0.0008 | <0.0008 | 0 | 1 | <0.003 | <0.003 | 0 | 1 | <0.0008 | <0.0008 |  | 1 | <0.0005 | <0.0005 | 0 | 1 | <0.06 | <0.06 | 0 | 1 | <0.04 | <0.04 | 0 | 1 | <0.006 | <0.006 |  | 1 | <0.001 | <0.001 | 0 | 1 | <0.007 | <0.007 | 0 | 1 | <0.002 | <0.002 | 0 | 1 | <0.002 | <0.002 | 0 | 1 | <0.0004 | <0.0004 | 0 | 1 | <0.02 | <0.02 | 0 | 1 | <0.0002 | <0.0002 | 0 | 1 | 0.0000005 | 0.0000005 | 0 | 1 | 0.0000011 | 0.0000011 | 0 | 1 | 0.0000016 | 0.0000016
宮田川 | 宮田川橋 | 08-127-01 | 0 | 1 | <0.006 | <0.006 | 0 | 1 | <0.004 | <0.004 | 0 | 1 | <0.006 | <0.006 | 0 | 1 | <0.02 | <0.02 | 0 | 1 | <0.0008 | <0.0008 | 0 | 1 | <0.0005 | <0.0005 | 0 | 1 | <0.0003 | <0.0003 | 0 | 1 | <0.004 | <0.004 | 0 | 1 | <0.004 | <0.004 | 0 | 1 | <0.005 | <0.005 | 0 | 1 | <0.0008 | <0.0008 | 0 | 1 | <0.0006 | <0.0006 | 0 | 1 | <0.0008 | <0.0008 | 0 | 1 | <0.003 | <0.003 | 0 | 1 | <0.0008 | <0.0008 |  | 1 | <0.0005 | <0.0005 | 0 | 1 | <0.06 | <0.06 | 0 | 1 | <0.04 | <0.04 | 0 | 1 | <0.006 | <0.006 |  | 1 | 0.001 | 0.001 | 0 | 1 | <0.007 | <0.007 | 0 | 1 | <0.002 | <0.002 | 0 | 1 | <0.002 | <0.002 | 0 | 1 | <0.0004 | <0.0004 | 0 | 1 | 0.02 | 0.02 | 0 | 1 | <0.0002 | <0.0002 | 0 | 1 | 0.0000002 | 0.0000002 | 0 | 1 | 0.0000007 | 0.0000007 | 0 | 1 | 0.0000009 | 0.0000009
霞ヶ浦 | 掛馬沖 | 08-501-01 | 全マンガン ｍ: 0; 全マンガン ｎ: 12; 全マンガン 最大値: 0.08; 全マンガン 平均値: 0.037
霞ヶ浦 | 湖心 | 08-501-03 | 全マンガン ｍ: 0; 全マンガン ｎ: 1; 全マンガン 最大値: 0.03; 全マンガン 平均値: 0.03
霞ヶ浦 | 高崎沖 | 08-501-51 | 全マンガン ｍ: 0; 全マンガン ｎ: 12; 全マンガン 最大値: 0.09; 全マンガン 平均値: 0.051
北浦 | 釜谷沖 | 08-502-01 | 全マンガン ｍ: 0; 全マンガン ｎ: 12; 全マンガン 最大値: 0.11; 全マンガン 平均値: 0.064
常陸利根川 | 息栖 | 08-503-02 | ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) ｍ: 0; ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) ｎ: 1; ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 最大値: 0.0000021; ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 平均値: 0.0000021; ペルフルオロオクタン酸（PFOA） ｍ: 0; ペルフルオロオクタン酸（PFOA） ｎ: 1; ペルフルオロオクタン酸（PFOA） 最大値: 0.000015; ペルフルオロオクタン酸（PFOA） 平均値: 0.000015; PFOS及びPFOAの合算値 ｍ: 0; PFOS及びPFOAの合算値 ｎ: 1; PFOS及びPFOAの合算値 最大値: 0.000017; PFOS及びPFOAの合算値 平均値: 0.000017
合 計 |  |  | クロロホルム（要監視） ｍ: 0; クロロホルム（要監視） ｎ: 17; トランス-1,2-ジクロロエチレン ｍ: 0; トランス-1,2-ジクロロエチレン ｎ: 14; 1,2-ジクロロプロパン ｍ: 0; 1,2-ジクロロプロパン ｎ: 14; p-ジクロロベンゼン ｍ: 0; p-ジクロロベンゼン ｎ: 14; イソキサチオン ｍ: 0; イソキサチオン ｎ: 14; ダイアジノン ｍ: 0; ダイアジノン ｎ: 14; フェニトロチオン ｍ: 0; フェニトロチオン ｎ: 14; イソプロチオラン ｍ: 0; イソプロチオラン ｎ: 14; オキシン銅 ｍ: 0; オキシン銅 ｎ: 14; クロロタロニル ｍ: 0; クロロタロニル ｎ: 14; プロピザミド ｍ: 0; プロピザミド ｎ: 14; EPN ｍ: 0; EPN ｎ: 15; ジクロルボス ｍ: 0; ジクロルボス ｎ: 14; フェノブカルブ ｍ: 0; フェノブカルブ ｎ: 14; イプロベンホス ｍ: 0; イプロベンホス ｎ: 14; クロルニトロフェン ｎ: 14; トルエン ｍ: 0; トルエン ｎ: 16; キシレン ｍ: 0; キシレン ｎ: 16; フタル酸ジエチルヘキシル ｍ: 0; フタル酸ジエチルヘキシル ｎ: 16; ニッケル ｎ: 25; モリブデン ｍ: 0; モリブデン ｎ: 16; アンチモン ｍ: 0; アンチモン ｎ: 19; 塩化ビニルモノマー ｍ: 0; 塩化ビニルモノマー ｎ: 14; エピクロロヒドリン ｍ: 0; エピクロロヒドリン ｎ: 14; 全マンガン ｍ: 0; 全マンガン ｎ: 54; ウラン ｍ: 0; ウラン ｎ: 14; ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) ｍ: 0; ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) ｎ: 38; ペルフルオロオクタン酸（PFOA） ｍ: 1; ペルフルオロオクタン酸（PFOA） ｎ: 38; PFOS及びPFOAの合算値 ｍ: 1; PFOS及びPFOAの合算値 ｎ: 38