## 漏えい検査
高圧ガス設備等検査結果記録
別紙 １
検査項目：気密な構造（漏えい検査） | [5 empty] | 確認印 | 保安係員等
施設名：○○○○○製造施設
№ | 検査箇所 | 検査年月日 | 常用圧力（MPa） | 検査圧力（MPa） | 検査時の圧力区分 |  | 検査結果
[5 empty] | 運転圧力 ・ 常用圧力 |  | 適 ・ 否
[5 empty] | 運転圧力 ・ 常用圧力 |  | 適 ・ 否
[5 empty] | 運転圧力 ・ 常用圧力 |  | 適 ・ 否
[5 empty] | 運転圧力 ・ 常用圧力 |  | 適 ・ 否
[5 empty] | 運転圧力 ・ 常用圧力 |  | 適 ・ 否
[5 empty] | 運転圧力 ・ 常用圧力 |  | 適 ・ 否
[5 empty] | 運転圧力 ・ 常用圧力 |  | 適 ・ 否
[5 empty] | 運転圧力 ・ 常用圧力 |  | 適 ・ 否
[5 empty] | 運転圧力 ・ 常用圧力 |  | 適 ・ 否
[5 empty] | 運転圧力 ・ 常用圧力 |  | 適 ・ 否
[5 empty] | 運転圧力 ・ 常用圧力 |  | 適 ・ 否
[5 empty] | 運転圧力 ・ 常用圧力 |  | 適 ・ 否
[5 empty] | 運転圧力 ・ 常用圧力 |  | 適 ・ 否
[5 empty] | 運転圧力 ・ 常用圧力 |  | 適 ・ 否
[5 empty] | 運転圧力 ・ 常用圧力 |  | 適 ・ 否
[5 empty] | 運転圧力 ・ 常用圧力 |  | 適 ・ 否
[5 empty] | 運転圧力 ・ 常用圧力 |  | 適 ・ 否
（注） | ・検査年月日は西暦で記載すること。
・検査圧力は検査時に使用した圧力計の値で最も低いものを記載すること。
【記載例】
№ | 検査箇所 | 検査年月日 | 常用圧力（MPa） | 検査圧力（MPa） | 検査時の圧力区分 |  | 検査結果
1 | LPG貯槽（A） | 2019-04-01 | 0.74 | 0.64 | 運転圧力 ・ 常用圧力 |  | 適 ・ 否
2 | LPG貯槽（Ｂ） | 2019-04-01 | 0.74 | 0.65 | 運転圧力 ・ 常用圧力 |  | 適 ・ 否
3 | LPG貯槽（C) | 2019-04-01 | 0.74 | 0.74 | 運転圧力 ・ 常用圧力 |  | 適 ・ 否
[5 empty] | 運転圧力 ・ 常用圧力 |  | 適 ・ 否
-342-

## 耐圧性能
高圧ガス設備等検査結果記録
別紙 ２
検査項目：耐圧性能及び強度（開放検査，耐圧試験） | [5 empty] | 確認印 | 保安係員等
施設名：○○○○○製造施設
№ | 開放機器 |  | 検査年月日 | 補修の有無 | 検 査 方 法 |  | 検査結果
|  |  |  | 有 ・ 無 |  |  | 適 ・ 否
|  |  |  | 有 ・ 無 |  |  | 適 ・ 否
|  |  |  | 有 ・ 無 |  |  | 適 ・ 否
|  |  |  | 有 ・ 無 |  |  | 適 ・ 否
|  |  |  | 有 ・ 無 |  |  | 適 ・ 否
|  |  |  | 有 ・ 無 |  |  | 適 ・ 否
|  |  |  | 有 ・ 無 |  |  | 適 ・ 否
|  |  |  | 有 ・ 無 |  |  | 適 ・ 否
|  |  |  | 有 ・ 無 |  |  | 適 ・ 否
|  |  |  | 有 ・ 無 |  |  | 適 ・ 否
|  |  |  | 有 ・ 無 |  |  | 適 ・ 否
|  |  |  | 有 ・ 無 |  |  | 適 ・ 否
|  |  |  | 有 ・ 無 |  |  | 適 ・ 否
|  |  |  | 有 ・ 無 |  |  | 適 ・ 否
|  |  |  | 有 ・ 無 |  |  | 適 ・ 否
|  |  |  | 有 ・ 無 |  |  | 適 ・ 否
|  |  |  | 有 ・ 無 |  |  | 適 ・ 否
（注） | ・検査年月日は西暦で記載のこと。
・開放検査の対象設備を全て記載し，検査方法の欄は実際に実施した検査を記載すること。
・検査方法の欄は以下の例又は耐圧検査による。
VT：目視検査，PT：浸透探傷試験，MT：磁粉探傷試験，UT：超音波探傷試験
UM：超音波厚さ測定，RT：放射線透過試験，ET：過流探傷試験
・耐圧検査を実施した場合は，常用圧力，検査圧力及び検査に使用した流体を記載すること。
【記載例】
№ | 開放機器 |  | 検査年月日 | 補修の有無 | 検 査 方 法 |  | 検査結果
1 | 貯槽 |  | 2019-04-01 | 有 ・ 無 | VT |  | 適 ・ 否
2 | ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎｰｽ |  | 2019-04-01 | 有 ・ 無 | VT/耐圧検査（常用圧力1.77MPa） （検査圧力2.30MPa（窒素）） |  | 適 ・ 否
3 | 受入配管 |  | 2019-04-01 | 有 ・ 無 | VT/UT/UM |  | 適 ・ 否
4 | No.1液送ﾎﾟﾝﾌﾟ |  | 2019-04-01 | 有 ・ 無 | VT |  | 適 ・ 否
-343-

## 気密検査
高圧ガス設備等検査結果記録
別紙 ３
検査項目：気密性能（気密検査） | [5 empty] | 確認印 | 保安係員等
施設名：○○○○○製造施設
№ | 検査箇所 | 検査年月日 | 常用圧力（MPa） | 検査圧力（MPa） | 検 査 方 法 |  | 検査結果
[5 empty] | 発泡液 ・ 検知器 ・ 放置法 |  | 適 ・ 否
[5 empty] | 発泡液 ・ 検知器 ・ 放置法 |  | 適 ・ 否
[5 empty] | 発泡液 ・ 検知器 ・ 放置法 |  | 適 ・ 否
[5 empty] | 発泡液 ・ 検知器 ・ 放置法 |  | 適 ・ 否
[5 empty] | 発泡液 ・ 検知器 ・ 放置法 |  | 適 ・ 否
[5 empty] | 発泡液 ・ 検知器 ・ 放置法 |  | 適 ・ 否
[5 empty] | 発泡液 ・ 検知器 ・ 放置法 |  | 適 ・ 否
[5 empty] | 発泡液 ・ 検知器 ・ 放置法 |  | 適 ・ 否
[5 empty] | 発泡液 ・ 検知器 ・ 放置法 |  | 適 ・ 否
[5 empty] | 発泡液 ・ 検知器 ・ 放置法 |  | 適 ・ 否
[5 empty] | 発泡液 ・ 検知器 ・ 放置法 |  | 適 ・ 否
[5 empty] | 発泡液 ・ 検知器 ・ 放置法 |  | 適 ・ 否
[5 empty] | 発泡液 ・ 検知器 ・ 放置法 |  | 適 ・ 否
[5 empty] | 発泡液 ・ 検知器 ・ 放置法 |  | 適 ・ 否
[5 empty] | 発泡液 ・ 検知器 ・ 放置法 |  | 適 ・ 否
[5 empty] | 発泡液 ・ 検知器 ・ 放置法 |  | 適 ・ 否
[5 empty] | 発泡液 ・ 検知器 ・ 放置法 |  | 適 ・ 否
[5 empty] | 発泡液 ・ 検知器 ・ 放置法 |  | 適 ・ 否
[5 empty] | 発泡液 ・ 検知器 ・ 放置法 |  | 適 ・ 否
[5 empty] | 発泡液 ・ 検知器 ・ 放置法 |  | 適 ・ 否
[5 empty] | 発泡液 ・ 検知器 ・ 放置法 |  | 適 ・ 否
（注） | ・検査年月日は西暦で記載すること。
・検査圧力は検査時に使用した圧力計の値で最も低いものを記載すること。
・検査方法は実施した方法(発泡液・検知器・放置法）を○で囲むこと。
【記載例】
№ | 検査箇所 | 検査年月日 | 常用圧力（MPa） | 検査圧力（MPa） | 検 査 方 法 |  | 検査結果
1 | No.1LPG貯槽 | 2019-04-01 | 1.77 | 0.74 | 発泡液 ・ 検知器 ・ 放置法 |  | 適 ・ 否
2 | 受入配管 | 2019-04-01 | 1.77 | 1.77 | 発泡液 ・ 検知器 ・ 放置法 |  | 適 ・ 否
-344-

## 肉厚測定
高圧ガス設備等検査結果記録
別紙 ４
検査項目：耐圧性能及び強度（肉厚測定） | [6 empty] | 確認印 | 保安係員等
施設名：○○○○○製造施設
№ | 検査箇所 | 計算肉厚 （ｍｍ） | 腐れ代 （ｍｍ） | 前回 |  | 今回 |  | 検査結果
|  |  |  | 検査年月日 | 測定値 （ｍｍ） | 検査年月日 | 測定値 （ｍｍ）
適 ・ 否
適 ・ 否
適 ・ 否
適 ・ 否
適 ・ 否
適 ・ 否
適 ・ 否
適 ・ 否
適 ・ 否
適 ・ 否
適 ・ 否
適 ・ 否
適 ・ 否
適 ・ 否
適 ・ 否
適 ・ 否
適 ・ 否
適 ・ 否
適 ・ 否
適 ・ 否
適 ・ 否
適 ・ 否
適 ・ 否
適 ・ 否
（注） | ・検査年月日は西暦で記載すること。
・測定点が複数ある場合は，最も低い値を記載すること。
【記載例】
№ | 検査箇所 | 計算肉厚 （ｍｍ） | 腐れ代 （ｍｍ） | 前回 |  | 今回 |  | 検査結果
|  |  |  | 検査年月日 | 測定値 （ｍｍ） | 検査年月日 | 測定値 （ｍｍ）
1 | LPG貯槽(外面・胴） | 12.2 | 1 | 2018-04-03 | 14.4 | 2019-04-01 | 14.3 | 適 ・ 否
2 | LPG貯槽(外面・鏡） | 12.3 | 1 | 2018-04-03 | 14.1 | 2019-04-01 | 14.3 | 適 ・ 否
3 | 受入配管（５０A） | 0.58 | 1 | 2018-04-03 | 3.6 | 2019-04-01 | 3.7 | 適 ・ 否
4 | 払出配管（６５A） | 0.61 | 1 | 2018-04-03 | 4.2 | 2019-04-01 | 4 | 適 ・ 否
-345-

## 不同沈下
高圧ガス設備等検査結果記録
別紙 ５
検査項目：貯槽の沈下状況（不同沈下率の測定） | [5 empty] | 確認印 | 保安係員等
施設名：○○○○○製造施設
№ | 設 備 名 | 検査年月日 （前回） | 最大沈下率 (前回）％ | 検査年月日 （今回） | 最大沈下率 (今回）％ |  | 検査結果
適 ・ 否
適 ・ 否
適 ・ 否
適 ・ 否
適 ・ 否
適 ・ 否
適 ・ 否
適 ・ 否
適 ・ 否
適 ・ 否
適 ・ 否
＜備考＞
（注） | ・検査年月日は西暦で記載すること。
・最大沈下率（前回）が0.5％を超えている場合は，検査結果を適とし，前回以降に測定した最大沈下率を
毎月分記載すること。
・沈下率が1.0％を超えた場合は，検査結果を否とし，貯槽の形状，構造，容量，製造後の経過年数等に応
じ適切な措置を講じ，措置内容を備考欄に記載すること。基礎を修正した場合は，３月毎に２回，その後は
６月毎に１回の頻度で測定した最大沈下率を記載すること。
【記載例】
№ | 設 備 名 | 検査年月日 （前回） | 最大沈下率 (前回） | 検査年月日 （今回） | 最大沈下率 (今回） |  | 検査結果
1 | LPG貯槽（Ａ） | 2018-04-08 | 0.03 | 2019-04-01 | 0.05 |  | 適 ・ 否
2 | LPG貯槽（Ｂ） | 2018-04-08 | 0.51 | ― | ― |  | 適 ・ 否
| LPG貯槽（Ｂ） | ― | ― | 2018-05-10 | 0.52 |  | 適 ・ 否
| LPG貯槽（Ｂ） | ― | ― | 2018-06-08 | 0.52 |  | 適 ・ 否
-346-

## 温度計
高圧ガス設備等検査結果記録
別紙 ６
検査項目：温度計（精度検査・代替比較検査） | [6 empty] | 確認印 | 保安係員等
施設名：○○○○○製造施設
№ | 設置区分（場所） | 設置数 | 検査年月日 | 調整器数 | 交換器数 | 検査結果 |  | 基準器番号
適 ・ 否
適 ・ 否
適 ・ 否
適 ・ 否
適 ・ 否
適 ・ 否
適 ・ 否
適 ・ 否
適 ・ 否
適 ・ 否
適 ・ 否
適 ・ 否
適 ・ 否
適 ・ 否
適 ・ 否
適 ・ 否
適 ・ 否
適 ・ 否
（注） | ・検査年月日は西暦で記載すること。
・基準器番号の欄には，計量法に基づく基準器又は，当該基準器との比較校正を行ったものであって1年以内のもの（計量法等に基づきトレーサビリティの取れた計測器）の機器番号を記載すること。使用した基準器が複数台ある場合は，一覧表を作成するなど解りやすいように工夫すること。
【記載例】
№ | 設置区分（場所） | 設置数 | 検査年月日 | 調整器数 | 交換器数 | 検査結果 |  | 基準器番号
1 | 蒸発器 | 3 | 2019-04-01 | 0 | 0 | 適 ・ 否 |  | １２４ １３４９
2 | 反応器 | 2 | 2019-04-01 | 0 | 0 | 適 ・ 否 |  | １２４ １３４９
-347-

## 圧力計
高圧ガス設備等検査結果記録
別紙 ７
検査項目：圧力計（精度検査・代替比較検査） | [6 empty] | 確認印 | 保安係員等
施設名：○○○○○製造施設
№ | 設置区分（場所） | 設置数 | 検査年月日 | 調整器数 | 交換器数 | 検査結果 |  | 基準器番号
適 ・ 否
適 ・ 否
適 ・ 否
適 ・ 否
適 ・ 否
適 ・ 否
適 ・ 否
適 ・ 否
適 ・ 否
適 ・ 否
適 ・ 否
適 ・ 否
適 ・ 否
適 ・ 否
適 ・ 否
適 ・ 否
適 ・ 否
適 ・ 否
（注） | ・検査年月日は西暦で記載すること。
・基準器番号の欄には，計量法に基づく基準器又は，当該基準器との比較校正を行ったものであって1年以内のもの（計量法等に基づきトレーサビリティの取れた計測器）の機器番号を記載すること。使用した基準器が複数台ある場合は，一覧表を作成するなど解りやすいように工夫すること。
【記載例】
№ | 設置区分（場所） | 設置数 | 検査年月日 | 調整器数 | 交換器数 | 検査結果 |  | 基準器番号
1 | LPG貯槽 | 1 | 2019-04-01 | 0 | 0 | 適 ・ 否 |  | 359
2 | 蒸発器 | 2 | 2019-04-01 | 0 | 1 | 適 ・ 否 |  | 8012213
3 | 受入配管 | 5 | 2019-04-01 | 1 | 1 | 適 ・ 否 |  | 8012213
4 | 払出配管 | 5 | 2019-04-01 | 1 | 0 | 適 ・ 否 |  | 8012213
-348-

## 安全弁
高圧ガス設備等検査結果記録
別紙 ８
検査項目；バネ式安全弁等(作動検査） | [5 empty] | 確認印 | 保安係員等
施設名；○○○○○製造施設
№ | 設置機器又は 安全弁等の名称 | 検査年月日 | 設計圧力（MPa） | 設定圧力（MPa） | 吹始圧力（MPa） | 吹止圧力（MPa） |  | 検査結果
適 ・ 否
適 ・ 否
適 ・ 否
適 ・ 否
適 ・ 否
適 ・ 否
適 ・ 否
適 ・ 否
適 ・ 否
適 ・ 否
適 ・ 否
適 ・ 否
適 ・ 否
適 ・ 否
適 ・ 否
（注） | ・検査年月日は西暦で記載すること。
・設計圧力は，同一常用圧力区分内の機器のうち，設計圧力が最も小さいものの数値を記載すること。
【記載例】
№ | 設置機器又は 安全弁等の名称 | 検査年月日 | 設計圧力（MPa） | 設定圧力（MPa） | 吹始圧力（MPa） | 吹止圧力（MPa） |  | 検査結果
1 | LPG貯槽 | 2019-04-01 | 1.3 | 1.05 | 1.02 | 0.96 |  | 適 ・ 否
2 | 蒸発器 | 2019-04-01 | 1.3 | 1.05 | 1.02 | 0.96 |  | 適 ・ 否
3 | 受入配管 | 2019-04-01 | 1.3 | 1.05 | 1.02 | 0.96 |  | 適 ・ 否
4 | 払出し配管 | 2019-04-01 | 1.3 | 1.05 | 1.02 | 0.96 |  | 適 ・ 否
-349-

## 緊急遮断装置
高圧ガス設備等検査結果記録
別紙 ９
検査項目：緊急遮断装置の作動検査 | [5 empty] | 確認印 | 保安係員等
施設名：○○○○○製造施設
№ | 取付場所 | 弁名称 装置名称 | 検査年月日 | 作動状態 | 漏えい量 （ｃｃ） | 操作位置 |  | 検査結果
|  |  |  | 良 ・ 否 |  | 適 ・ 否 |  | 適 ・ 否
|  |  |  | 良 ・ 否 |  | 適 ・ 否 |  | 適 ・ 否
|  |  |  | 良 ・ 否 |  | 適 ・ 否 |  | 適 ・ 否
|  |  |  | 良 ・ 否 |  | 適 ・ 否 |  | 適 ・ 否
|  |  |  | 良 ・ 否 |  | 適 ・ 否 |  | 適 ・ 否
|  |  |  | 良 ・ 否 |  | 適 ・ 否 |  | 適 ・ 否
|  |  |  | 良 ・ 否 |  | 適 ・ 否 |  | 適 ・ 否
|  |  |  | 良 ・ 否 |  | 適 ・ 否 |  | 適 ・ 否
|  |  |  | 良 ・ 否 |  | 適 ・ 否 |  | 適 ・ 否
|  |  |  | 良 ・ 否 |  | 適 ・ 否 |  | 適 ・ 否
|  |  |  | 良 ・ 否 |  | 適 ・ 否 |  | 適 ・ 否
|  |  |  | 良 ・ 否 |  | 適 ・ 否 |  | 適 ・ 否
|  |  |  | 良 ・ 否 |  | 適 ・ 否 |  | 適 ・ 否
|  |  |  | 良 ・ 否 |  | 適 ・ 否 |  | 適 ・ 否
|  |  |  | 良 ・ 否 |  | 適 ・ 否 |  | 適 ・ 否
（注） | ・検査年月日は西暦で記載すること。
・取付けられた状態の緊急遮断装置について，1年に1回以上弁座の漏洩検査及び作動検査を行い，漏れ
量が保安上支障のない量以下であること。
・弁座の漏れ量検査は，JIS B2003『バルブ検査通則』による。
【記載例】
№ | 取付場所 | 弁名称 装置名称 | 検査年月日 | 作動状態 | 漏えい量 （ｃｃ） | 操作位置 |  | 検査結果
1 | LPG貯槽（A） | ESV-A-1 | 2019-04-01 | 適 ・ 否 | 4 | 適 ・ 否 |  | 適 ・ 否
2 | LPG貯槽（A） | ESV-A-2 | 2019-04-01 | 適 ・ 否 | 10 | 適 ・ 否 |  | 適 ・ 否
3 | LPG貯槽（B) | ESV-B-１ | 2019-04-01 | 適 ・ 否 | 2 | 適 ・ 否 |  | 適 ・ 否
3 | LPG貯槽（B) | ESV-B-１ | 2019-04-01 | 適 ・ 否 | 13 | 適 ・ 否 |  | 適 ・ 否
-350-

## ガス漏えい検知警報設備
高圧ガス設備等検査結果記録
別紙 １０
検査項目：ガス漏えい検知警報設備（作動検査） | [5 empty] | 確認印 | 保安係員等
施設名：○○○○○製造施設
№ | 検知部の設置場所 又 は 名 称 | 検査年月日 | 試験ガスの 種類・濃度 | 警報設定値 | 遅れ時間（秒） | 検知濃度の指示値（％） |  | 検査結果
適 ・ 否
適 ・ 否
適 ・ 否
適 ・ 否
適 ・ 否
適 ・ 否
適 ・ 否
適 ・ 否
適 ・ 否
適 ・ 否
適 ・ 否
適 ・ 否
適 ・ 否
適 ・ 否
（注） | ・検査年月日は西暦で記載すること。
・検知対象のガスと試験用標準ガスが異なる場合は，換算図等を示すこと。
【記載例】
№ | 検知部の設置場所 又 は 名 称 | 検査年月日 | 試験ガスの 種類・濃度 | 警報設定値 | 遅れ時間（秒） | 検知濃度の指示値（％） |  | 検査結果
1 | LPG貯槽下部 | 2019-04-01 | イソブタン 40%LEL | ２５％LEL | 7 | 40 |  | 適 ・ 否
2 | ローリー受入口 | 2019-04-01 | イソブタン 40%LEL | ２５％LEL | 10 | 38 |  | 適 ・ 否
3 | コンプレッサー室 | 2019-04-01 | イソブタン 40%LEL | ２５％LEL | 12 | 42 |  | 適 ・ 否
-351-

## 温度上昇防止
高圧ガス設備等検査結果記録
別紙 １１
検査項目：貯槽の温度上昇防止措置 | [5 empty] | 確認印 | 保安係員等
貯槽の耐熱・冷却措置（作動検査）
施設名：○○○○○製造施設
№ | 貯槽名 | 検査年月日 | 必要水量 （ｍ３/30分） | 作動状況 （ｍ３/30分） | 検査結果 |  | 設備名
適 ・ 否
適 ・ 否
適 ・ 否
適 ・ 否
適 ・ 否
適 ・ 否
適 ・ 否
適 ・ 否
適 ・ 否
適 ・ 否
適 ・ 否
適 ・ 否
適 ・ 否
適 ・ 否
適 ・ 否
適 ・ 否
適 ・ 否
（注） | ・検査年月日は西暦で記載すること。
・作動状況を圧力計の数値から換算した場合は，性能曲線等を準備すること。
【記載例】
№ | 貯槽名 | 検査年月日 | 必要水量 （ｍ３/30分） | 作動状況 （ｍ３/30分） | 検査結果 |  | 設備名
1 | LPG貯槽（A） | 2019-04-01 | １１ｍ３ | １2.8ｍ3 | 適 ・ 否 |  | 散水装置
2 | LPG貯槽（B） | 2019-04-01 | １１ｍ３ | １3.1ｍ3 | 適 ・ 否 |  | 散水装置
3 | LPG貯槽（C） | 2019-04-01 | １１ｍ３ | 12.0ｍ3 | 適 ・ 否 |  | 消火栓
-352-

## 接地抵抗
高圧ガス設備等検査結果記録
別紙 １２
検査項目：静電気の除去措置（接地抵抗） | [5 empty] | 確認印 | 保安係員等
施設名：○○○○○製造施設
№ | 設 備 名 | 前 回 |  | 今 回 |  |  |  | 検査結果
|  | 検査年月日 | 接地抵抗値(Ω) | 検査年月日 | 接地抵抗値(Ω)
適 ・ 否
適 ・ 否
適 ・ 否
適 ・ 否
適 ・ 否
適 ・ 否
適 ・ 否
適 ・ 否
適 ・ 否
適 ・ 否
適 ・ 否
適 ・ 否
適 ・ 否
適 ・ 否
適 ・ 否
（注） | ・検査年月日は西暦で記載すること。
【記載例】
№ | 設 備 名 | 前 回 |  | 今 回 |  |  |  | 検査結果
|  | 検査年月日 | 接地抵抗値(Ω) | 検査年月日 | 接地抵抗値(Ω)
1 | LPG貯槽 | 2018-04-13 | 1.7 | 2019-04-01 | 1.8 |  |  | 適 ・ 否
2 | 蒸発器 | 2018-04-13 | 2.7 | 2019-04-01 | 2.5 |  |  | 適 ・ 否
3 | ガスコンプレッサー | 2018-04-13 | 2.4 | 2019-04-01 | 2.7 |  |  | 適 ・ 否
-353-

## 防火設備
高圧ガス設備等検査結果記録
別紙 １３
検査項目：防火設備（作動検査） | [5 empty] | 確認印 | 保安係員等
施設名：○○○○○製造施設
№ | 設置場所又は 対象機器名 | 検査年月日 | 必要水量 （ｍ３/30分） | 作動状況 （ｍ３/30分） | 検査結果 |  | 防火設備の種類
適 ・ 否
適 ・ 否
適 ・ 否
適 ・ 否
適 ・ 否
適 ・ 否
適 ・ 否
適 ・ 否
適 ・ 否
適 ・ 否
適 ・ 否
適 ・ 否
適 ・ 否
適 ・ 否
（注） | ・検査年月日は西暦で記載すること。
・作動状況を圧力計の数値から換算した場合は，性能曲線等を準備すること。
【記載例】
№ | 設置場所又は 対象機器名 | 検査年月日 | 必要水量 （ｍ３/30分） | 作動状況 （ｍ３/30分） | 検査結果 |  | 防火設備の種類
1 | ローリー停車位置 | 2019-04-01 | ６ｍ３ | ７.8ｍ3 | 適 ・ 否 |  | 散水装置
2 | ガスコンプレッサー | 2019-04-01 | 2.4ｍ３ | 5.8ｍ3 | 適 ・ 否 |  | 散水装置
適 ・ 否
-354-