別紙（容器）

供 給 設 備 の 技 術 上 の 基 準

（容器による貯蔵能力が1,000kgを超え3,000kg未満のときに添付）

| １．保安距離 | ①第1種保安距離（法定16.97m・障壁設置0m） 実際距離 m 保安物件の名称 ②第2種保安距離（法定11.31m・障壁設置0m） 実際距離 m 保安物件の名称 |
| --- | --- |
| ２．障壁 | ①障壁の構造 材料 寸法 （高さ） cm （厚さ） cm ②扉の構造 材料 （厚さ） cm ③扉の補強 等辺山形鋼 （枠） mm× mm（内） mm× mm 間隔（縦） cm（横） cm |
| ３．火気等との距離 | ①火気等の種類 火気等との距離 m ②火気距離が５m未満 障壁（材料） 高さ m |
| ４．滞留防止 | ①貯蔵設備面積 ㎡ 法定換気口面積 c㎡ ②実際の換気口面積 c㎡ |
| ５．さく、へい等の設置 | さく、へい等の種類 |
| ６．警戒標 | ①掲示位置 ②表示内容 |
| ７．消火設備 | ①粉末消火器 A B × 個 ②その他 |
| ８．軽量な屋根等 | ①屋根の場合 その材料 ②遮へい板の場合 その材料 |
| ９．転倒防止等の措置 | ①貯蔵設備の床は水平で、かつ上から物が落ちる恐れがないようにする。 ②転倒防止チェーンによる転倒防止措置を講ずる。 |
| １０．腐食防止措置 | ①容器は十分に防錆塗装がされたものを使用する。 ②貯蔵設備は排水のよい構造とし、容器の底部を乾きやすくする。 |