様式第１（第３条関係）

| ×受付入力 | 年 月 日 | ×担 当 |
| --- | --- | --- |
| ×決裁入力 | 年 月 日 |  |
| ×データ更新 | 年 月 日 |  |
| 高圧ガス製造許可申請書 | 冷 凍 | ×整理番号 |  |
|  |  | ×審査結果 |  |
|  |  | ×受理年月日 | 年 月 日 |
|  |  | ×許可番号 |  |
| 名称(事業所の名称を含む) |  |
| 事務所(本社)所在地 | 〒 |
| 事業所所在地 | 〒 |
| 製造する高圧ガスの種類 |  |
| 欠格事由に関する事項 | １ 高圧ガス保安法第３８条第１項の規 定により許可を取り消され、取消しの 日から２年を経過しない者 |  |
|  | ２ この法律又はこの法律に基づく命令 の規定に違反し、罰金以上の刑に処せ られ、その執行を終わり、又は執行を 受けることのなくなった日から２年を 経過しない者 |  |
|  | ３ 心身の故障により高圧ガスの製造を適正に行うことができない者として経済産業省令で定める者 |  |
|  | ４ 法人であって、その業務を行う役員 のうちに前三号のいずれかに該当する者があるもの |  |

年　　　月　　　日

代表者　氏名

茨　城　県　知　事

県民センター長        殿

日立商工労働センター長

| 連 絡 先 | 担当部署名 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 担当者職氏名 |  |
|  | 電話番号 |  | 事業所番号 | 法 人 事業所 － － |
|  | ＦＡＸ番号 |  |  |  |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２　×印の項は記載しないこと。

様式第１－１

目　　　　　次

１　委任状

２　法人登記簿謄本(個人の場合は住民票)

３　高圧ガス製造計画書

(１)事業所案内図                                                    　　　Ｎｏ．　　図

(２)製造施設付近状況図(平面図)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 Ｎｏ．　　図

(３)製造施設設置建物図(平面、立面図)                                    Ｎｏ．　　図

(４)機械室機械配置図(平面、立面図)                                      Ｎｏ．　　図

出入口、窓、換気口、照明、消火設備、警戒標、

緊急連絡先表示の位置、安全弁放出管、火気設備

換気設備、運転・保守スペースを明示すること。

(５)フローシート                                                          Ｎｏ．　　図

高圧部を赤、低圧部を黄、冷却水を青、ブラインを緑

に色分けすること。

(６)製造設備図面(機器単体図と組立図)                                    Ｎｏ．　　図

(７)冷凍能力計算書                                                        Ｎｏ．

(８)強度計算書                                                            Ｎｏ．

(９)設備等耐震設計基準計算書                                             Ｎｏ．

(10)安全弁(溶栓)の吹出口径計算書                                         Ｎｏ．

(11)使用の経歴及び保管状況の記録(移設に係る機器の場合に限る)          Ｎｏ．

４　事業所の業務概要

※各添付書類及び図面には、整理番号を付すこと。

手引様式第３

委　任　状

(事業所名)　　　　(職　名)　　　(氏　名)

を代理人と定め

下記の権限を委任します。

記

１．高圧ガス保安法に基づく一切の件

年　　月　　日

代表者　氏名

備考　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

様式１-２

製　　造　　計　　画　　書

(可燃性ガス冷媒又は毒性ガス冷媒以外)

１．製造の目的

| 種 類 | 製 氷 | 冷 蔵 | 冷 凍 | 冷房・暖房 | 化学用 | 試験・研究 | その他( ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用 途 |  |

２．製造設備の種類

| 定 置 式 移 動 式 車輌登録番号 ( ) 車 種 ( ) | 直接膨張式 間 接 式 ブライン ( ) 自然循環式 ( ) | ( )段圧縮式 ( )元冷凍式 ヒートポンプ式 | 往復動式 回転式 スクリュー式 遠心式 吸収式 | 水 冷 式 空 冷 式 蒸 発 式 | ユニット型 非ユニット型 ブライン共通 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

３．一日の冷凍能力

|  | トン |
| --- | --- |
| 計算書は別紙 |  | に示す。 |

４．製造設備の概要

(１)要目

| 番 号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 型 式 |  |  |  |
| 冷媒ガスの種類 |  |  |  |
| 標準凝縮温度(℃) |  |  |  |
| 許容圧力(ＭＰａ) | 高圧部 |  |  |  |
|  | 低圧部 |  |  |  |
| 備 考 |  |  |  |

(２)圧縮機の性能

| 番 号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 型 式 |  |  |  |
| 圧縮機の種類 |  |  |  |
| 羽根車の外径(ｍｍ) |  |  |  |
| 羽根車の段数 |  |  |  |
| 羽根車の回転数 |  |  |  |
| １日の冷凍能力(トン) |  |  |  |
| 原動機の定格出力(ｋＷ) |  |  |  |
| 製造所名 |  |  |  |
| 台 数 |  |  |  |

| 安 全装置 | 安 全弁 | 口径(ｍｍ) | 計算書は別紙 に示す | 計算書は別紙 に示す |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 吹始め圧力 |  |  |  |
|  |  | 吹出し圧力 |  |  |  |
|  |  | 材 料 |  |  |  |
|  | 高圧遮断装置 | 作動圧力(MPa) |  |  |  |
| 備 考 |  |  |  |

(３)凝縮器及び圧力容器

|  | 凝 縮 器 | 番 号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 型 式 |  |  |
|  |  | 設計圧力(ＭＰａ) |  |  |
|  |  | 設計温度(℃) |  |  |
|  |  | シェル型 | 外径×長さ×胴板厚×鏡板厚(ｍｍ) 管板厚 |  |  |
|  |  |  | 内容積（Ｌ) |  |  |
|  |  |  | 鏡板、管板の形状 |  |  |
|  |  |  | 材 料 胴 板・鏡 板 管 板 |  |  |
|  |  |  | 管の外径(ｍｍ)×列数× 段数×管の長さ(ｍｍ) |  |  |
|  |  |  | 管の材料 |  |  |
|  |  |  | 高さ×幅×長さ×伝熱板厚 (ｍｍ) |  |  |
|  |  |  | 伝熱板の枚数 |  |  |
|  |  |  | 伝熱板の材料 |  |  |
|  |  | 製造所名 |  |  |
|  |  | 安全装置 | 種 類 |  |  |
|  |  |  | 口径（ｍｍ) | 計算書は別紙 に示す | 計算書は別紙 に示す |
|  |  |  | 吹始め圧力及び吹出し圧力(ＭＰａ)又は溶融温度(℃) |  |  |
|  |  |  | 材 料 |  |  |
|  |  | 備 考 |  |  |
|  | 受 液 器 | 番 号 |  |  |
|  |  | 型 式 |  |  |
|  |  | 設計圧力（ＭＰａ) |  |  |
|  |  | 設計温度（℃) |  |  |
|  |  | 外径×長さ×胴板厚×鏡板厚(mm) |  |  |
|  |  | 内容積（Ｌ) |  |  |
|  |  | 鏡板の形状 |  |  |
|  |  | 材料(胴板・鏡板) | 胴 鏡 |  |
|  |  | 製造所名 |  |  |
|  | 受 液 器 | 安全装置 | 種 類 |  |  |
|  |  |  | 口径(ｍｍ) | 計算書は別紙 に示す | 計算書は別紙 に示す |
|  |  |  | 吹始め圧力及び吹出し圧力(ＭＰａ)又は溶融温度(℃) |  |  |
|  |  |  | 材 料 |  |  |
|  |  | 備 考 |  |  |
|  | 油 分 離 器 | 番 号 |  |  |
|  |  | 型 式 |  |  |
|  |  | 設計圧力(ＭＰａ) |  |  |
|  |  | 設計温度(℃) |  |  |
|  |  | 外径×長さ×胴板厚×鏡板厚(mm) |  |  |
|  |  | 内容積(Ｌ) |  |  |
|  |  | 鏡板の形状 |  |  |
|  |  | 材料(胴板・鏡板) | 胴 鏡 |  |
|  |  | 製造所名 |  |  |
|  |  | 備 考 |  |  |
|  | その他の圧力容器 | 番 号 |  |  |
|  |  | 型 式 |  |  |
|  |  | 設計圧力(ＭＰａ) |  |  |
|  |  | 設計温度(℃) |  |  |
|  |  | 外径×長さ×胴板厚×鏡板厚(mm) 管板厚 |  |  |
|  |  | 内容積(Ｌ) |  |  |
|  |  | 鏡板・管板の形状 |  |  |
|  |  | 材料(胴板・鏡板・管板) | 胴 鏡・管 |  |
|  |  | 製造所名 |  |  |
|  |  | 安全装置 | 種 類 |  |  |
|  |  |  | 口径(ｍｍ) | 計算書は別紙 に示す | 計算書は別紙 に示す |
|  |  |  | 吹始め圧力及び吹出し圧力(ＭＰａ)又は溶融温度(℃) |  |  |
|  |  |  | 材 料 |  |  |
|  |  | 備 考 |  |  |

(４)低圧部容器

| 低圧部容器 | 番 号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 型 式 |  |  |
|  | 設計圧力(ＭＰａ) |  |  |
|  | 設計温度(℃) |  |  |
|  | 外径×長さ×胴板厚×鏡板厚(mm) 管板厚 |  |  |

|  | 内容積(Ｌ) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 鏡板・管板の形状 |  |  |
|  | 材料(胴板・鏡板・管板) | 胴 管板 | 胴 管板 |
|  | 製造所名 |  |  |
|  | 安全装置 | 種 類 |  |  |
|  |  | 口径(ｍｍ) | 計算書は別紙 に示す | 計算書は別紙 に示す |
|  |  | 吹始め圧力及び吹出し圧力(ＭＰａ)又は溶融温度(℃) |  |  |
|  |  | 材 料 |  |  |
|  | 備 考 |  |  |

(５)配管

| 区 分 | 設計圧力(ＭＰａ) | 設計温度(℃) | 材 料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高 圧 部 |  |  |  |
| 低 圧 部 |  |  |  |

(６)止め弁及び自動制御弁

| 区 分 | 止め弁、 自動制御 弁の区分 | 型 式 | 設計圧力 (ＭＰａ) | 設計温度 (℃) | 口 径 (ｍｍ) | 材 料 | 個 数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高 圧 部 |  |  |  |  |  |  |  |
| 低圧部 |  |  |  |  |  |  |  |

(７)自動制御装置

| 番 号 |  | 作動圧力(ＭＰａ) |  | 作動圧力(ＭＰａ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 高圧遮断装置 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |
| 低圧遮断装置 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |
| 油圧遮断装置 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |
| 過負荷保護装置 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |
| 凍結保護装置 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |
| 断水保護装置 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |
| 送風機連動機構 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |
| 過熱防止装置 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |

５．付近の状況図

事業所案内図

| 別図 |  | のとおり。 |
| --- | --- | --- |

６．耐圧、気密等の性能

| (１)材料試験等、耐圧試験及び気密試験証明書 別添 |  | のとおり |
| --- | --- | --- |

| (２)冷凍用圧縮機耐圧試験・気密試験証明書 別添 |  | のとおり |
| --- | --- | --- |

| (３)機器試験合格証明書 別添 |  | のとおり |
| --- | --- | --- |

(４)移設する機器の場合は、直近の保安検査、定期自主検査の記録又は高圧ガス保

| 安協会が実施する、冷凍装置に係る試験の記録 別添 |  | のとおり |
| --- | --- | --- |

７．製造施設付近状況図

| 別図 |  | (平面図及び立面図)のとおり。 |
| --- | --- | --- |

８．製造施設の構造

| 別図 |  | (平面図及び立面図)のとおり。 |
| --- | --- | --- |

| 特に図中に明示する事項 | 図中の番号等 | 特に図中に明示する事項 | 図中の番号等 |
| --- | --- | --- | --- |
| 引火性･発火性のものを堆積した場所 |  | 安全装置 |  |
| 火 気 |  | 受液器の液面計 |  |
| 警 戒 標 |  | 保安上重大な影響を与えるバルブ等 |  |
| 圧 力 計 |  |  |  |

９．製造設備の状況

(１)火気等の状況

| 引火性・発火性 のものを堆積した場所 | 無 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 有 | 種類・量 |  |
|  |  | 冷媒設備からの距離(ｍ) |  |
| 火 気 | 無 |  |
|  | 有 | 種 類 |  |
|  |  | 冷媒設備からの距離(ｍ) |  |
|  |  | 防火壁又は温度上昇防止 措置の有無及び種類 | 無 |  |
|  |  |  | 有 | 種類 |  |

※火気の「種類」には、ボイラの場合は伝熱面積(ｍ２)も記載してください。

(２)警戒標

| 表示事項 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

(３)振動、衝撃、腐食により、冷媒ガスが漏えいしない構造

| 防振措置 | 振 止 め |
| --- | --- |
|  | 可 撓 管 |
|  | 防振措置 |
|  | そ の 他 （ ） |
| 突出部等の保護装置 |  |
| 防食措置 | 塗 装 |
|  | そ の 他 （ ） |

(４)耐震設計

| 凝縮器（縦置円筒形で胴部長さが５ｍ以上のもの） | 無 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 有 | 計算書は別紙 に示す |
| 受液器 (内容積５，０００Ｌ以上) | 無 |  |
|  | 有 | 計算書は別紙 に示す |

(５)圧力計

| 区 分 | 取 付 箇 所 | 最高目盛(ＭＰａ) | 個 数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高 圧 部 |  |  |  |
| 低 圧 部 |  |  |  |
| 圧縮機潤滑油 |  |  |  |

(６)受液器の液面計

| 液面計の種類 |  |
| --- | --- |
| ガラス管液面計の破損防止措置 |  |

(７)消火設備

| 種 類 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 能力単位 |  |  |
| 個 数 |  |  |

(８)バルブ等の措置

| バルブの種類 | 個 数 | 開 閉 状 態 の 表 示 | 封 印 等 の 措 置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安 全 弁 |  |  |  |
| 安全弁元弁 |  |  |  |
| 緊急放出弁 |  |  |  |
| 電 磁 弁 |  |  |  |
| 圧縮機吐出弁 |  |  |  |
| 冷却水止め弁 |  |  |  |
| ブライン止め弁 |  |  |  |
| 低高圧を区分する弁 |  |  |  |

１０．冷凍保安責任者及び代理者の選任予定者

(１)冷凍保安責任者氏名

|  | 第 種冷凍機械責任者免状 |
| --- | --- |

(２)同代理者氏名

|  | 第 種冷凍機械責任者免状 |
| --- | --- |

(３)冷凍保安規則第３６条第２項に該当する場合。

| 作業責任者氏名 |  |
| --- | --- |
| 冷凍機械責任者免状 | 有 ・ 無 |

１１．工事完成予定日

年 月 日

１２．工事施工業者

| 名 称 |  |
| --- | --- |
| 所 在 地 |  |
| 電 話 番 号 |  |
| 担当所属氏名 |  |
| 機器製造事業者 |  |

以下は、「冷凍空調装置の施設基準(高圧ガス保安協会)」になります。

法に基づく基準ではないため、必ずしも必要な項目ではありませんが、冷凍設備の維持管理を適切に行い、事故を防止するために必要な項目ですので、この基準を満たすように設置するようにしてください。

１３．滞留しないような構造

| 区 分 | 開口部面積(ｍ２) | 換気能力(ｍ３/ｍｉｎ) |
| --- | --- | --- |
| 開口部だけの場合 |  |  |
| 開口部の不足分を強制換気装置で補う場合 |  |  |
| 強制換気装置のみの場合 |  |  |

※冷凍能力１トン当たり０．０３ｍ２以上の外気に面した開口部を設けること。

※不足する開口部面積に応じ、冷凍能力１トン当たり０．４ｍ３/ｍｉｎ以上の換気能力を有する通風装置を設置すること。

１４．安全弁の放出管

|  | 機器室機器配置図 |
| --- | --- |
|  | 別図 |  | のとおり。 |

※放出管は、屋外の安全な場所に出すこと。

１５．機械室の出入り口

|  | 機器室機器配置図 |
| --- | --- |
|  | 別図 |  | のとおり。 |

※２ヶ所以上出入り口を設けること。

１６．運転・保守スペース

| 区 分 | 確保する距離(ｍ) | 基 準 | 機器室機器配置図 |
| --- | --- | --- | --- |
| 常時監視する必要のある計器類の前面 |  | ０．５ｍ以上 |  |
| 運転操作をする側及び操作盤の前面 |  | １．２ｍ以上 | 別図 |  |
| 機器と建物の間 |  | １．２ｍ以上 | のとおり |

様式１-３

製　　造　　計　　画　　書

(可燃性ガス冷媒又は毒性ガス冷媒)

１．製造の目的

| 種 類 | 製 氷 | 冷 蔵 | 冷 凍 | 冷房・暖房 | 化学用 | 試験・研究 | その他( ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用 途 |  |

２．製造設備の種類

| 定 置 式 移 動 式 車輌登録番号 ( ) 車 種 ( ) | 直接膨張式 間 接 式 ブライン ( ) 自然循環式 ( ) | ( )段圧縮式 ( )元冷凍式 ヒートポンプ式 | 往復動式 回転式 スクリュー式 遠心式 吸収式 | 水 冷 式 空 冷 式 蒸 発 式 | ユニット型 非ユニット型 ブライン共通 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

３．一日の冷凍能力

|  | トン |
| --- | --- |
| 計算書は別紙 |  | に示す。 |

４．製造設備の概要

(１)要目

| 番 号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 型 式 |  |  |  |
| 冷媒ガスの種類 |  |  |  |
| 標準凝縮温度(℃) |  |  |  |
| 許容圧力(ＭＰａ) | 高圧部 |  |  |  |
|  | 低圧部 |  |  |  |
| 備 考 |  |  |  |

(２)圧縮機の性能

| 番 号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 型 式 |  |  |  |
| 圧縮機の種類 |  |  |  |
| 気筒内径(ｍｍ) |  |  |  |
| 行程(ｍｍ) |  |  |  |
| 気筒数 |  |  |  |
| 回転数(ｒｐｍ) |  |  |  |
| ピストン押しのけ量(ｍ３/ｈ) |  |  |  |
| 原動機定格出力 |  |  |  |
| 製造所名 |  |  |  |
| 台 数 |  |  |  |

| 安 全装置 | 安 全弁 | 口径(ｍｍ) | 計算書は別紙 に示す | 計算書は別紙 に示す |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 吹始め圧力 |  |  |  |
|  |  | 吹出し圧力 |  |  |  |
|  |  | 材 料 |  |  |  |
|  | 高圧遮断装置 | 作動圧力(MPa) |  |  |  |
|  | ガス検連動緊急停止装置 | 有･無 |  |  |  |
|  | 高温遮断装置 | 有･無 |  |  |  |
| 備 考 |  |  |  |

(３)凝縮器及び圧力容器

|  | 凝 縮 器 | 番 号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 型 式 |  |  |
|  |  | 設計圧力(ＭＰａ) |  |  |
|  |  | 設計温度(℃) |  |  |
|  |  | シェル型 | 外径×長さ×胴板厚×鏡板厚 (ｍｍ) 管板厚 |  |  |
|  |  |  | 内容積(Ｌ) |  |  |
|  |  |  | 鏡板、管板の形状 |  |  |
|  |  |  | 材料（胴板・鏡板） 管 板 |  |  |
|  |  |  | 管の外径(ｍｍ)×列数× 段数×管の長さ(ｍｍ) |  |  |
|  |  |  | 管の材料 |  |  |
|  |  |  | 高さ×幅×長さ×伝熱板厚 (ｍｍ) |  |  |
|  |  |  | 伝熱板の枚数 |  |  |
|  |  |  | 伝熱板の材料 |  |  |
|  |  | 製造所名 |  |  |
|  |  | 安全装置 | 安全弁 | 口径(ｍｍ) | 計算書は別紙 に示す | 計算書は別紙 に示す |
|  |  |  |  | 吹始め圧力(ＭＰａ) |  |  |
|  |  |  |  | 吹出し圧力(ＭＰａ) |  |  |
|  |  |  |  | 材 料 |  |  |
|  |  |  | 散水口(空冷式) | 有･無 |  |  |
|  |  |  | ガス検連動緊急遮断装置 | 有･無 |  |  |
|  |  | 備 考 |  |  |

|  | 熱 交 換 器 | 番 号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 型 式 |  |  |
|  |  | 設計圧力(ＭＰａ) |  |  |
|  |  | 設計温度(℃) |  |  |
|  |  | シェル型 | 外径×長さ×胴板厚×鏡板厚 (ｍｍ) 管板厚 |  |  |
|  |  |  | 内容積(Ｌ) |  |  |
|  |  |  | 鏡板、管板の形状 |  |  |
|  |  |  | 材料（胴板・鏡板） 管 板 |  |  |
|  |  |  | 管の外径(ｍｍ)×列数× 段数×管の長さ(ｍｍ) |  |  |
|  |  |  | 管の材料 |  |  |
|  |  |  | 高さ×幅×長さ×伝熱板厚 (ｍｍ) |  |  |
|  |  |  | 伝熱板の枚数 |  |  |
|  |  |  | 伝熱板の材料 |  |  |
|  |  | 製造所名 |  |  |
|  |  | 安全装置 | 安全弁 | 口径(ｍｍ) | 計算書は別紙 に示す | 計算書は別紙 に示す |
|  |  |  |  | 吹始め圧力(ＭＰａ) |  |  |
|  |  |  |  | 吹出し圧力(ＭＰａ) |  |  |
|  |  |  |  | 材 料 |  |  |
|  |  |  | 散水口(空冷式) | 有･無 |  |  |
|  |  |  | ガス検連動緊急遮断装置 | 有･無 |  |  |
|  |  | 備 考 |  |  |
|  | 受 液 器 | 番 号 |  |  |
|  |  | 型 式 |  |  |
|  |  | 設計圧力(ＭＰａ) |  |  |
|  |  | 設計温度(℃) |  |  |
|  |  | 外径×長さ×胴板厚×鏡板厚(mm) |  |  |
|  |  | 内容積(Ｌ) |  |  |
|  |  | 鏡板の形状 |  |  |
|  |  | 材料(胴板・鏡板) |  |  |
|  |  | 製造所名 |  |  |
|  |  | 安全装 置 | 安全弁 | 口径(ｍｍ) | 計算書は別紙 に示す | 計算書は別紙 に示す |
|  |  |  |  | 吹始め圧力(ＭＰａ) |  |  |
|  |  |  |  | 吹出し圧力(ＭＰａ) |  |  |
|  |  |  |  | 材 料 |  |  |
|  |  |  | ガス検連動緊急遮断装置 | 有･無 |  |  |
|  |  | 備 考 |  |  |

|  | 油 分 離 器 | 番 号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 型 式 |  |  |
|  |  | 設計圧力(ＭＰａ) |  |  |
|  |  | 設計温度(℃) |  |  |
|  |  | 外径×長さ×胴板厚×鏡板厚(mm) |  |  |
|  |  | 鏡板の形状 |  |  |
|  |  | 材料(胴板・鏡板) |  |  |
|  |  | 製造所名 |  |  |
|  |  | 備 考 |  |  |
|  | その他の圧力容器 | 番 号 |  |  |
|  |  | 型 式 |  |  |
|  |  | 設計圧力(ＭＰａ) |  |  |
|  |  | 設計温度(℃) |  |  |
|  |  | 外径×長さ×胴板厚×鏡板厚(mm) 管板厚 |  |  |
|  |  | 鏡板・管板の形状 |  |  |
|  |  | 材料(胴板・鏡板・管板) | 胴 鏡・管 |  |
|  |  | 製造所名 |  |  |
|  |  | 安全装置 | 安全弁 | 口径(ｍｍ) | 計算書は別紙 に示す | 計算書は別紙 に示す |
|  |  |  |  | 吹始め圧力(ＭＰａ) |  |  |
|  |  |  |  | 吹出し圧力(ＭＰａ) |  |  |
|  |  |  |  | 材 料 |  |  |
|  |  |  | ガス検連動緊急遮断装置 | 有･無 |  |  |
|  |  | 備 考 |  |  |

(４)低圧部容器

|  |  | 番 号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 型 式 |  |  |
|  |  | 設計圧力(ＭＰａ) |  |  |
|  |  | 設計温度(℃) |  |  |
|  |  | 外径×長さ×胴板厚×鏡板厚(mm) 管板厚 |  |  |
|  |  | 鏡板・管板の形状 |  |  |
|  |  | 材料(胴板・鏡板・管板) | 胴 鏡・管 |  |
|  |  | 製造所名 |  |  |
|  |  | 安全装置 | 安全弁 | 口径(ｍｍ) | 計算書は別紙 に示す | 計算書は別紙 に示す |
|  |  |  |  | 吹始め圧力(ＭＰａ) |  |  |
|  |  |  |  | 吹出し圧力(ＭＰａ) |  |  |
|  |  |  |  | 材 料 |  |  |
|  |  |  | ガス検連動緊急遮断装置 | 有･無 |  |  |
|  |  | 備 考 |  |  |

(５)配管

| 区 分 | 設計圧力(ＭＰａ) | 設計温度(℃) | 材 料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高 圧 部 |  |  |  |
| 低 圧 部 |  |  |  |

(６)止め弁及び自動制御弁

| 区 分 | 止め弁、 自動制御 弁の区分 | 型 式 | 設計圧力 (ＭＰａ) | 設計温度 (℃) | 口 径 (ｍｍ) | 材 料 | 個 数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高 圧 部 |  |  |  |  |  |  |  |
| 低圧部 |  |  |  |  |  |  |  |

(７)自動制御装置

| 番 号 |  | 作動圧力(ＭＰａ) |  | 作動圧力(ＭＰａ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 高圧遮断装置 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |
| 低圧遮断装置 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |
| 油圧遮断装置 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |
| 過負荷保護装置 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |
| 凍結保護装置 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |
| 断水保護装置 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |
| 送風機連動機構 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |
| 過熱防止装置 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |
| 感震器連動緊急停止装置 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |
| ガス検連動除害設備 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |
| ガス検連動緊急停止装置 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |
| 溶液高温遮断装置 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |

５．付近の状況図

事業所案内図

| 別図 |  | のとおり。 |
| --- | --- | --- |

６．耐圧、気密等の性能

| (１)材料試験等、耐圧試験及び気密試験証明書 別添 |  | のとおり |
| --- | --- | --- |

| (２)冷凍用圧縮機耐圧試験・気密試験証明書 別添 |  | のとおり |
| --- | --- | --- |

| (３)機器試験合格証明書 別添 |  | のとおり |
| --- | --- | --- |

(４)移設する機器の場合は、直近の保安検査、定期自主検査の記録又は高圧ガス保安協会が実施する、冷凍装置に係る試験の記録

| 別添 |  | のとおり |
| --- | --- | --- |

７．製造施設付近状況図

| 別図 |  | (平面図及び立面図)のとおり。 |
| --- | --- | --- |

８．製造施設の構造

| 別図 |  | (平面図及び立面図)のとおり。 |
| --- | --- | --- |
| 特に図中に明示する事項 | 図中の番号等 | 特に図中に明示する事項 | 図中の番号等 |
| 引火性･発火性のものを堆積した場所 |  | 消火設備 |  |
| 火 気 |  | 防液堤 |  |
| 警 戒 標 |  | 防爆構造の電気設備 |  |
| 室の開口部 |  | ガス漏えい 検知警報設備 | 検出端部 |  |
| 警 報 部 |  |  | 警報部 |  |
| 圧 力 計 |  | 除害設備 |  |
| 安全装置 |  | 保護具の保管場所 |  |
| 安全弁の放出管開口部 |  | 保安上重大な影響を与えるバルブ等 |  |
| 受液器の液面計 |  | 感震器 |  |
| 受液器と液面計との間の止め弁 |  |  |  |

９．製造設備の状況

(１)火気等の状況

| 引火性・発火性 のものを堆積した場所 | 無 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 有 | 種類・量 |  |
|  |  | 冷媒設備からの距離(ｍ) |  |
| 火 気 | 無 |  |
|  | 有 | 種 類 |  |
|  |  | 冷媒設備からの距離(ｍ) |  |
|  |  | 防火壁又は温度上昇防止 措置の有無及び種類 | 無 |  |
|  |  |  | 有 | 種類 |  |

※火気の「種類」は、ボイラの場合は伝熱面積(ｍ２)を記載してください。

(２)警戒標

| 表示事項 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

(３)振動、衝撃、腐食により、冷媒ガスが漏えいしない構造

| 防振措置 | 振 止 め |
| --- | --- |
|  | 可 撓 管 |
|  | 防振措置 |
|  | そ の 他 （ ） |
| 突出部等の保護装置 |  |
| 防食措置 | 塗 装 |
|  | そ の 他 （ ） |

(４)耐震設計

| 凝縮器（縦置円筒形で胴部長さが５ｍ以上のもの） | 無 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 有 | 計算書は別紙 に示す |
| 受液器 (内容積５,０００Ｌ以上) | 無 |  |
|  | 有 | 計算書は別紙 に示す |

(５)滞留しないような構造

| 区 分 | 開口部面積(ｍ２) | 換気能力(ｍ３/ｍｉｎ) |
| --- | --- | --- |
| 開口部だけの場合 |  |  |
| 開口部の不足分を強制換気装置で補う場合 |  |  |
| 強制換気装置のみの場合 |  |  |

(６)圧力計

| 区 分 | 取 付 箇 所 | 最高目盛(ＭＰａ) | 個 数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高 圧 部 |  |  |  |
| 低 圧 部 |  |  |  |
| 圧縮機潤滑油 |  |  |  |

(７)受液器の液面計

| 液面計の種類 |  |
| --- | --- |
| ガラス管液面計の破損防止措置 |  |

(８)消火設備

| 種 類 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 能力単位 |  |  |
| 個 数 |  |  |

(９)防液堤

| 受液器の内容積(Ｌ) |  |
| --- | --- |
| 防液堤の内容積(Ｌ) |  |

(10)電気設備の防爆性能

| 電 気 設 備 の 種 類 | 防 爆 構 造 の 種 類 | 個 数 |
| --- | --- | --- |

(11)ガス漏えい検知警報設備

| 区 分 | 設備群周囲長さ(ｍ) | 設備群面積(ｍ２) | 検 知 部 個 数 | 警 報 設 定 値 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 屋 内 |  |  |  |  |
| 屋 外 |  |  |  |  |

(12)除害措置

| 拡散防止措置 |  |
| --- | --- |
| 除害設備の種類 |  |
| 除害剤 | 種 類 |  |
|  | 保有量 |  |

(13)保護具

| 保 護 具 の 種 類 | 個 数 |
| --- | --- |

(14)バルブ等の措置

| バルブの種類 | 個 数 | 開 閉 状 態 の 表 示 | 封 印 等 の 措 置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安 全 弁 |  |  |  |
| 安全弁元弁 |  |  |  |
| 緊急放出弁 |  |  |  |
| 電 磁 弁 |  |  |  |
| 圧縮機吐出弁 |  |  |  |
| 冷却水止め弁 |  |  |  |
| ブライン止め弁 |  |  |  |
| 低高圧を区分する弁 |  |  |  |

１０．冷凍保安責任者及び代理者の選任予定者

(１)冷凍保安責任者氏名

|  | 第 種冷凍機械責任者免状 |
| --- | --- |

(２)同代理者氏名

|  | 第 種冷凍機械責任者免状 |
| --- | --- |

(３)冷凍保安規則第３６条第２項に該当する場合。

| 作業責任者氏名 |  |
| --- | --- |
| 冷凍機械責任者免状 | 有 ・ 無 |

１１．工事完成予定日

年 月 日

１２．工事施工業者

| 名 称 |  |
| --- | --- |
| 所 在 地 |  |
| 電 話 番 号 |  |
| 担当所属氏名 |  |
| 機器製造事業者 |  |

# Text boxes

コイル型

プレート型

（品名：　　　　　　 　）

（品名：　　　　　　　　　　　）

コイル型

プレート型

コイル型

プレート型

（品名：　　　　　）

（ 品 名 ： 　　　　　　　　　　　　　　）