様式第４（第１６条関係）

| ×受付入力 | 年 月 日 | ×担 当 |
| --- | --- | --- |
| ×決裁入力 | 年 月 日 |  |
| ×データ更新 | 年 月 日 |  |
| 高圧ガス製造施設等 変更許可申請書 | 冷 凍 | ×整理番号 |  |
|  |  | ×審査結果 |  |
|  |  | ×受理年月日 | 年 月 日 |
|  |  | ×許可番号 |  |
| 名称(事業所の名称を含む) |  |
| 事務所(本社)所在地 | 〒 |
| 事業所所在地 | 〒 |
| 変更の種類 |  |

年　　　月　　　日

代表者　氏名

茨　城　県　知　事

県民センター長        殿

日立商工労働センター長

| 連 絡 先 | 担当部署名 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 担当者職氏名 |  |
|  | 電話番号 |  | 事業所番号 | 法 人 事業所 － － |
|  | ＦＡＸ番号 |  |  |  |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２　×印の項は記載しないこと。

３　二以上の変更の許可申請を同時に行う場合には、「変更の種類」の欄に一括申請で

ある旨を記載すること。

様式４-１

高 圧 ガ ス 製 造 施 設 等 変 更 明 細 書

１．変更の目的

２．変更の理由

３．製造施設の概要

(１)　定置式　　移動式

(２)　単段式　　多段式　　多元式　ヒートポンプ式

(３)　往復動式　回転式　　スクリュー式　　遠心式　　吸収式

(４)　空冷式　　水冷式　　蒸発式

(５)　ブラインの有無及び種類

(６)　ユニット型　　現場配管工事

(７)　冷媒名

４．既設設備の許可状況

年　　　月　　　日　　　　　　第　　　　号をもって高圧ガス製造許可

２１　年　７　月　７　日　産技指令　第　７７　号をもって製造施設等変更許可

(以下、これに準じて記入のこと)

５．１日の冷凍能力

(Ａ)変更前

(Ｂ)撤　去

(Ｃ)新　設

(Ａ)－(Ｂ)＋(Ｃ)

６．製造施設の位置及び付近の状況を示す図面　　　別添第　　　図のとおり

７．製造施設の構造図(設計図)　　　　　　　　　　別添第　　　図のとおり

８．製造施設の設備の配置及び配管を示す図面　　　別添第　　　図のとおり

９．製造の方法

10．冷凍設備の耐圧・気密試験証明書又は、高圧ガス保安協会の試験に合格した旨の証明書等

11.工事完了予定期日　　　　　　　　　年　　　　月　　　　日

12．工事施工業者　　　所在地

会社名

現場監督者名

電話番号

13．製造設備の明細

(１)圧縮機の性能

| 冷 媒 名 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 気 筒 径 |  |  |  |
| 行 程 |  |  |  |
| 気 筒 数 |  |  |  |
| 毎分回転数 |  |  |  |
| 毎時圧縮量 |  |  |  |
| 冷凍能力 |  |  |  |
| 製作所名 |  |  |  |
| 台 数 |  |  |  |
| 常用圧力 (ＭＰａ) | 高圧側 |  | 高圧側 |  | 高圧側 |  |
|  | 低圧側 |  | 低圧側 |  | 低圧側 |  |
| 経 歴 |  |  |  |
| 備 考 |  |  |  |

(２)安全装置

| 種 類 | 取付箇所 | 口 径 | 個数 | 遮断圧力･作動圧力･吹止圧力(MPa) 溶解温度(℃) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 圧力制御装置 |  |  |  |  |
| 溶 栓 |  |  |  |  |
| 安 全 弁 |  |  |  |  |
| 同 上 |  |  |  |  |
| 同 上 |  |  |  |  |
| 同 上 |  |  |  |  |

(３)圧力計

| 取 付 箇 所 | 最 高 目 盛 |
| --- | --- |
| 圧縮機(高圧側) |  |
| 同 上(低圧側) |  |
| 同 上(油圧側) |  |
| 凝 縮 器 |  |
| 受 液 器 |  |

(４)凝縮器及び圧力容器

| 品名 | 番 号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 型 式 |  |  |
|  | ※１ 鏡板厚 外径×長さ×胴板厚×管板厚(mm) |  |  |
|  | ※２ 材料(胴板、鏡板、管板) |  |  |
|  | 鏡板、管板の形状 |  |  |
|  | 製造所名 |  |  |
|  | 台 数 |  |  |
|  | 安全装置 | 種 類 |  |  |
|  |  | 口径(ｍｍ) |  |  |
|  |  | 作動圧力又は溶融温度 (ＭＰａ、℃) |  |  |
|  | 備 考 |  |  |
| 品名 | 番 号 |  |  |
|  | 型 式 |  |  |
|  | ※１ 鏡板厚 外径×長さ×胴板厚×管板厚(mm) |  |  |
|  | ※２ 材料(胴板、鏡板、管板) |  |  |
|  | 鏡板、管板の形状 |  |  |
|  | 製造所名 |  |  |
|  | 台 数 |  |  |
|  | 安全装置 | 種 類 |  |  |
|  |  | 口径(ｍｍ) |  |  |
|  |  | 作動圧力又は溶融温度 (ＭＰａ、℃) |  |  |
|  | 備 考 |  |  |
| 品名 | 番 号 |  |  |
|  | 型 式 |  |  |
|  | ※１ 鏡板厚 外径×長さ×胴板厚×管板厚(mm) |  |  |
|  | ※２ 材料(胴板、鏡板、管板) |  |  |
|  | 鏡板、管板の形状 |  |  |
|  | 製造所名 |  |  |
|  | 台 数 |  |  |
|  | 安全装置 | 種 類 |  |  |
|  |  | 口径(ｍｍ) |  |  |
|  |  | 作動圧力又は溶融温度 (ＭＰａ、℃) |  |  |
|  | 備 考 |  |  |

注）コイル型凝縮器の場合は、

※１欄に管の外径(ｍｍ)×列数×段数×長さ(ｍ)  ※２欄に管の材質を記入する。