様式第12号（第17条第2項） 小簡易専用水道（簡易専用水道）定期水質検査成績書 小簡易専用水道 （簡易専用水道）名. 設置者名. 所在地; 市 町 郡 村 大字 番地 TEL （ ）. 採水年月日; 天候; 前日 当日. 主たる用途. 原水の供給者名. 検査内容; 理化学検査，細菌検査. 理化学検査. 検査項目; 検査結果; 基準値; 検査項目; 検査結果; 基準値. 鉄及びその 化合物; ㎎／ℓ; 0.3㎎／ℓ; 臭気; 異常でないこと. 塩化物 イオン; ㎎／ℓ; 200㎎／ℓ; 色度; 度; 5度以下. 有機物 （ＴＯＣ）; ㎎／ℓ; 3㎎／ℓ; 濁度; 度; 2度以下. ｐＨ値; 5．8～8．6. 味; 異常でないこと. 細菌検査. 検査項目; 検査結果; 基準値; 検査項目; 検査結果; 基準値. 一般細菌; 個; 1mℓ中 100個以下; 大腸菌; 検出されないこと. 判定及び 意見; 適 合：上記の検査項目については，水質基準に適合しています。 不適合：上記の○印の検査項目については，水質基準に適合していません。. 検査年月日; 年 月 日; 検査機関及び 検査担当者名.