	様式第4号（第7条第3項）
小規模水道定期（臨時）水質検査成績書
小規模水道名
設置者名
所在地
            市            町
            郡            村 大字                  番地

　　　　　　　　　　　　　TEL　　　　　（　　　　）
採水年月日
     年       月       日
天候
  前日　　　　当日
主たる用途
水源
井戸（深さ　　　　m）             その他（　　　　　　）
検査内容
理化学検査，細菌検査
理化学検査
検査項目
検査結果
基準値
検査項目
検査結果
基準値
亜硝酸態
窒　　　　 素
㎎／ℓ
0.04 ㎎／ℓ
       以下
色度
　度
5度以下
濁度
度
2度以下
硝酸態窒素
及び亜硝酸

態　窒　素
㎎／ℓ
10 ㎎／ℓ
      　以下
濁度
2度以下
テトラ

クロロ

エチレン
㎎／ℓ
0.01 ㎎／ℓ
     　 以下
鉄及び

その化合物
㎎／ℓ
0.3 ㎎／ℓ
以下
トリ
クロロ

エチレン
㎎／ℓ
0.01㎎／ℓ
以下
塩化物
イオン
㎎／ℓ
200 ㎎／ℓ　

   　　以下
ペルフルオロ

（オクタン―
1－スルホン
酸）（ＰＦＯ
Ｓ）及びペル
フルオロオク
タン酸（ＰＦ
ＯＡ）　　
mg／ℓ
0.00005mg／ℓ

    以下
硬度
㎎／ℓ
300 ㎎／ℓ
　　 　 以下
有機物
（T O C）
㎎／ℓ
3 ㎎／ℓ
　   　  以下
pH値
5.8～8.6
味
異常でないこと
臭気

異常でないこと

細菌検査
検査項目
検査結果
基準値
検査項目
検査結果
基準値
一般細菌
    　  個
1mℓ中
100 個以下
大腸菌
検出されないこと
判定及び
意見
適　合：上記の検査項目については，水質基準に適合しています。
不適合：上記の○印の検査項目については，水質基準に適合していません。
検査年月日
年   　月 　  日
検査機関及び
検査担当者名
                 　　




