保安機関認定更新申請書等記入例

平成２４年４月

※この記入例は，保安業務を行う事業所が本社（一般消費者等戸数300），支店（戸数2000）の2事業所あり，保安業務区分の2項目（容器交換時等供給設備点検）から6項目（緊急時対応）までの認定を受けている保安機関が認定更新する場合の例です。

１　保安機関の業務について

一般消費者等について保安業務を行おうとする者は，次の保安業務区分に従って，知事

の認定を受けることができます（法第２９条）。

|  | 保安業務区分の名称 | 保安業務の内容 |
| --- | --- | --- |
|  | １ 供給開始時点検・調査 | 供給設備の点検及び消費設備の調査を供給開始時又は液化石油ガスの最初の引渡し時のみに行う業務 |
|  | ２ 容器交換時等供給設備点検 | 供給開始時，並びに充てん容器の交換時若しくは６月以上又は１年を超えない範囲で行う充てん作業時に行う供給設備の点検 |
|  | ３ 定期供給設備点検 | １年に１回以上，２年に１回以上，又は４年に１回以上行うこととされている事項に係る供給設備の点検 |
|  | ４ 定期消費設備調査 | 供給開始時又は液化石油ガスの最初の引渡し時，及び１年に１回以上又は４年に１回以上行うこととされている事項に係る消費設備の調査並びに技術上の基準に適合しないとして所有者等に通知をした場合の再調査 |
|  | ５ 周知 | 消費者に対し，液化石油ガスによる災害の発生防止に関して必要な事項を周知する業務 |
|  | ６ 緊急時対応 | 液化石油ガスによる災害が発生し，又は発生するおそれがある場合に，速やかにその措置を講ずる業務 |
|  | ７ 緊急時連絡 | 液化石油ガスによる災害が発生し，又は発生するおそれがある場合に，速やかにその措置を講ずる業務であって，自ら出動することなく行うもの |

＊１　「供給開始時点検・調査」は，「容器交換時等供給設備点検」，「定期供給設備点検」，          「定期消費設備調査」の３区分の保安業務のうち供給開始時に行うものすべてを行う業　　　　　務である。この３区分のいずれかについて認定を受けた保安機関は，認定を受けた区分の保安業務のうち供給開始時に行う点検・調査を「供給開始時点検・調査」の認定を受けることなく行うことができる。

＊２　「緊急時対応」の認定を受けた保安機関の事業所が行う「緊急時対応」に係る一般消費者等の数が，その保安機関が申請した一般消費者等の数より少ない場合は，当該事業所は，申請した数までは，新たに認定を受けることなく「緊急時連絡」の業務を行うことができる。

２　保安機関に係る申請・届出等の書類の提出先

保安機関に係る申請・届出等の書類の提出先は、保安機関の保安業務に係る販売所（保安業務の委託を受ける販売所）の所在地によって決定されます。

| 名 称 | 所 在 地 | 電 話 番 号 | 管 轄 区 域 |
| --- | --- | --- | --- |
| 茨城県県北県民センター 環境・保安課 | (〒313-0013) 常陸太田市山下町4119 （常陸太田合同庁舎内） | 0294-80-3355 | 常陸太田市，常陸大宮市，大子町 （計3） |
| 茨城県県北県民センター 日立商工労働センター | (〒317-0073) 日立市幸町1-21-2 （商工会議所館内） | 0294-21-6711 | 日立市，高萩市，北茨城市（計3） |
| 茨城県鹿行県民センター 環境・保安課 | (〒311-1593) 鉾田市鉾田1367-3 （鉾田合同庁舎内） | 0291-33-6056 | 鹿嶋市，潮来市，神栖市，行方市，鉾田市 （計5） |
| 茨城県県南県民センター 環境・保安課 | (〒300-0051) 土浦市真鍋5-17-26 （土浦合同庁舎内） | 029-822-7067 | 土浦市，石岡市，竜ヶ崎市，取手市，牛久市，つくば市，守谷市，稲敷市，かすみがうら市，つくばみらい市，美浦村，阿見町，河内町，利根町（計14） |
| 茨城県県西県民センター 環境・保安課 | (〒308-8510) 筑西市二木成615 （筑西合同庁舎内） | 0296-24-9140 | 古河市，結城市，下妻市，常総市，筑西市，坂東市，桜川市，八千代町，五霞町，境町（計10） |
| 茨城県生活環境部 防災・危機管理局 消防安全課産業保安室 | (〒310-8555) 水戸市笠原町978-6（県庁舎内） | 029-301-3594 | 水戸市，笠間市，ひたちなか市，那珂市，小美玉市，茨城町，大洗町，城里町，東海村，（計9） または，保安業務に係る（委託を受ける）販売所が２以上の県民センターの管轄区域にまたがっている場合 |

保安業務に係る（委託を受ける）販売所が２以上の都道府県にまたがっている場合は，経済産業大臣の認定を受けることになります。保安機関の事業所が１つの県内であっても，委託を受ける販売所が２県にまたがっていれば経済産業大臣（又は産業保安監督部長）に認定申請をすることになります。

３　保安機関の認定更新申請の際に提出する書類等

□　保安機関認定更新申請書（液化石油ガス法施行規則様式第14）

□　申請手数料（茨城県収入証紙）

6,900円×保安業務区分数＋14,000円の合計分

□　保安業務に係る事業所の名称及び所在地（事業所が1ヶ所のみの場合は不要）

□　保安業務計画書（液化石油ガス法施行規則様式第13）

□　損害賠償の支払い能力を証する書面

□　法人の構成員の構成に関する説明書（法人事業所のみ提出）

□　保安業務以外の業務を行っている場合は，その業務の種類及び概要の説明書

□　法人の申請においては，定款及び登記簿抄本

□　欠格事項に該当しないことの誓約書

□　緊急時対応を行う事業所の位置および一般消費者等の範囲を示した図面（緊急時対応を行う保安機関のみ）

□　保安業務資格者一覧表（事業所ごとに作成）

□　資格者免状写し

□　保安業務資格者算定表

□　保安業務機器算定表

※認定更新申請の際は，書類等がすべて揃っていることを確認してください。

様式第１４（第３４条関係）

| × 整理番号 |  |
| --- | --- |
| × 審査結果 |  |
| × 受理年月日 | 年 月 日 |
| × 認定番号 |  |

保安機関認定更新申請書

年　　月　　日

茨城県知事　殿

氏名又は名称及び　　茨城高圧ガス株式会社

法人にあっては　　　代表取締役

その代表者の氏名　　茨城　太郎　　　　印

住　　　　　　所　　水戸市桜川２－２－３５

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第３２条第１項の認定の更新を受けたいので，次のとおり申請します。

１　保安業務に係る事業所の名称及び所在地

名　称：茨城高圧ガス株式会社　本社

所在地：水戸市桜川２－２－３５

名　称：茨城高圧ガス株式会社　土浦支店

所在地：かすみがうら市上稲吉１９４３－４２

２　更新を受けようとする保安業務区分

②容器交換時等供給設備点検　③定期供給設備点検　④定期消費設備調査　⑤周知

⑥緊急時対応　　以上5項目

３　当該保安業務に係る液化石油ガス販売事業を行う販売所の所在する市町村名

水戸市，ひたちなか市，笠間市，城里町，土浦市，つくば市，かすみがうら市

（備考）

１　この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。

２　氏名（法人にあってはその代表者の氏名）を記載し，押印することに代えて，署名

することができる。この場合において，署名は必ず本人が自署するものとする。

- 申請手数料

| 基本申請料 １４，０００ 円 | １４，０００円 |
| --- | --- |
| 保安業務区分 ６，９００円×【５】項目 （※事業所ごとの保安業務区分数に関係なく保安機関全体として申請する区分） | ３４，５００円 |
| 合 計 | ４８，５００円 |

- 茨城県収入証紙貼付欄

４８，５００円分の茨城県収入証紙を貼り付けてください。

# Text boxes

申請書提出日を書きます

個人の場合は個人名で書きます

・ここに記入するのは，当該保安機関の事業所です。

・全部記入できなければ，別紙に書いて添付しても結構です。

ここに記入するのは，事業所ごとではなく，保安機関全体として認定をうけている保安業務区分です。

保安機関の事務所の所在地ではなく，保安業務を行う消費者にかかる販売事業者の販売所の所在地を記入してください。