様式第12号（第17条第2項） 小簡易専用水道（簡易専用水道）定期水質検査成績書 小簡易専用水道 （簡易専用水道）名 設置者名 所在地 市 町 郡 村 大字 番地 TEL （ ） 採水年月日 天候 前日 当日 主たる用途 原水の供給者名 検査内容 理化学検査，細菌検査 理化学検査 検査項目 検査結果 基準値 検査項目 検査結果 基準値 鉄及びその 化合物 ㎎／ℓ 0.3㎎／ℓ 臭気 異常でないこと 塩化物 イオン ㎎／ℓ 200㎎／ℓ 色度 度 5度以下 有機物 （ＴＯＣ） ㎎／ℓ 3㎎／ℓ 濁度 度 2度以下 ｐＨ値 5．8～8．6 味 異常でないこと 細菌検査 検査項目 検査結果 基準値 検査項目 検査結果 基準値 一般細菌 個 1mℓ中 100個以下 大腸菌 検出されないこと 判定及び 意見 適 合：上記の検査項目については，水質基準に適合しています。 不適合：上記の○印の検査項目については，水質基準に適合していません。 検査年月日 年 月 日 検査機関及び 検査担当者名